Журнал работ	
№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001301	01.01.14 10:29	Первомайская ул., 16 кв.18	не греют радиаторы системы отопления	Андабасов А.А.	01.01.14	01.01.2014 12:00	Перезапуск системы отопления, стравливание воздуха		Кузнецов	0	
130001329	01.01.14 11:00	Больничная ул., 3 кв.10	засор слива на кухне	Андабасов А.А.	01.01.14	01.01.2014 11:35	Прочистка канализационной трубы в кухне		салиндер	0	
130001314	01.01.14 11:02	Тундровая ул., 4А кв.34, под-д.2, эт.3	не греет радиатор системы отопления	Андабасов А.А.	01.01.14	01.01.2014 12:00	Стравливание воздуха, перезапуск системы отопления		Семенов	0	
130001299	02.01.14 02:15	Первомайская ул., 14 кв.11	течь с системы отопления	Андабасов А.А.	02.01.14	02.01.2014 03:40	Устранение течи на системе отопления ( замена металлопласта)		Тарамжина	0	
130001312	02.01.14 10:00	Тундровая ул., 4А кв.18 ком. 1, под-д.1, эт.2	не работает сифон в ванной	Танаев А.Г., Терешков  А.И.	02.01.14	02.01.2014 12:00	Замена прокладки на сифоне ванны		Талеева	0	
130001317	02.01.14 11:30	Северная ул., 12 кв.2	перемерзла холодная вода	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	02.01.14	02.01.2014 13:30	Отогрев холодной воды на вводе, утепление		Фомина	0	
130001303	03.01.14 11:00	Первомайская ул., 37А кв.4	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Танаев А.Г., Андабасов А.А.	03.01.14	03.01.2014 13:20	Отогрев холодной воды под домом		Толстова	0	
130001315	03.01.14 11:04	Северная ул., 4 кв.2	перемерзла  холодная вода	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	03.01.14	03.01.2014 12:00	Отогрев холодной воды в квартире		Конашук	0	
130001332	03.01.14 11:50	Больничная ул., 3 кв.2	лопнула труба канализационной	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Танаев А.Г.	03.01.14	03.01.2014 14:30	Замена канализационной трубы, утепление минватой, обвертыван		кулиев	0	
130001702	04.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		04.01.14	04.01.2014 17:00				0	
130001727	04.01.14 08:00	Школьный пер., 3 	Уборка подъезда		04.01.14	04.01.2014 17:00				0	
130001753	04.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		04.01.14	04.01.2014 17:00				0	
130001754	04.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		04.01.14	04.01.2014 17:00				0	
130001679	04.01.14 11:27	Первомайская ул., 13 	влажная уборка в подъезде		04.01.14	04.01.2014 17:00				0	
130001309	04.01.14 16:00	Тундровая ул., 4 кв.1	течет с трубы х/в	Худи  Е.А.	04.01.14	04.01.2014 16:50	Устранение течи на металлопласте холодной воды (установлен п		Ендырева	0	
130001327	04.01.14 17:00	Зверева ул., 18 кв.10	течь струбы отопления	Худи  Е.А.	04.01.14	04.01.2014 17:50	Замена резиновой прокладки		Тибичи	0	
130001330	05.01.14 10:00	Больничная ул., 11 кв.4	засор слива в квартире	Андабасов А.А.	05.01.14	05.01.2014 12:00	Прочистка канализационной трубы в квартире		Репина	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	1		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001313	05.01.14 11:00	Тундровая ул., 4А кв.9, под-д.1, эт.1	Течь с унитаза	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	05.01.14	05.01.2014 14:00	Ремонт ремкомплекта на сливном бочке		Гау	0	
130001397	05.01.14 11:46	Тундровая ул., 4А кв.9, под-д.1, эт.1	течь с сливного бочка	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	05.01.14	05.01.2014 13:00	ремонт ремкомплекта на сливном бочке		Гау	0	
130001331	05.01.14 15:00	Больничная ул., 3 кв.11	перемерзла х/вода	Андабасов А.А.	05.01.14	05.01.2014 16:00	Отогрев холодной воды в коридоре		Мошкина	0	
130001297	06.01.14 09:00	Первомайская ул., 8 кв.4	течь с ситемы отопления	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	06.01.14	06.01.2014 10:10	перепаковка батареи отопления		Ямру	0	
130001322	06.01.14 12:00	Зверева ул., 12 кв.18	течь с вентиля кранбуксы	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	06.01.14	06.01.2014 12:40	Перепаковка вентиля кранбуксы		Чарков	0	
130001298	07.01.14 08:00	Первомайская ул., 10 кв.9	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	07.01.14	07.01.2014 11:00	Прочистка канализационной трубы на улице, отогрев, утепление		Валишева	0	
130001478	07.01.14 08:00	Зверева ул., 5 кв.2, под-д.1, эт.1	течь с системы отопления	Терешков  А.И., Танаев А.Г., Андабасов А.А.	07.01.14	07.01.2014 09:40	Демонтаж пропилена, пайка пропилена на системе отопления		хомяков	0	
130001342	07.01.14 10:00	Советская ул., 21 кв.2	течь с радиатора системы отопления	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	07.01.14	07.01.2014 11:00	Перепаковка контрагайки на системе отопления		Амелькина	0	
130001680	08.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка в подъезде		08.01.14	08.01.2014 17:00				0	
130001703	08.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка		08.01.14	08.01.2014 17:00				0	
130001749	08.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		08.01.14	08.01.2014 17:00				0	
130001750	08.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		08.01.14	08.01.2014 17:00				0	
130001751	08.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		08.01.14	08.01.2014 17:00				0	
130001300	08.01.14 12:00	Первомайская ул., 14 кв.20	не работает слив	Худи  Е.А.	08.01.14	08.01.2014 12:55	Прочистка канализационной трубы		Ковалевская	0	
130001566	08.01.14 13:00	Школьный пер., 3 кв.26	Отогрев канализационной трубы под домом	Худи  Е.А.	08.01.14	08.01.2014 16:30			Климов	0	
130001752	08.01.14 14:35	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		08.01.14	08.01.2014 17:00				0	
130001326	08.01.14 15:00	Зверева ул., 18 кв.3	течь со смесителя	Худи  Е.А.	08.01.14	08.01.2014 17:10	Ремонт смесителя в ванной		Вануйто	0	
130001311	08.01.14 18:05	Тундровая ул., 4А кв.9, под-д.1, эт.1	вышел из строя водонагреватель	Худи  Е.А.	08.01.14	08.01.2014 20:50	замена водонагревателя		Гау	0	
130001493	08.01.14 19:00	Зверева ул., 5 кв.1, под-д.1, эт.1	электророзетки отошли от стены	, Корман С.А.	08.01.14	08.01.2014 19:30	Фиксация розеток		Ного	0	
130001567	09.01.14 09:00	Школьный пер., 3 кв.26	Отогрев канализационной трубы в доме и под домом	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	09.01.14	09.01.2014 12:00			Климов	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	2		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001323	09.01.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.9	требуется замена прибора учета э/э	Корман С.А.	09.01.14	09.01.2014 17:00	Замена прибора электроэнергии, замена двухполюсного автомата		Григораш	0	
130001328	09.01.14 11:40	Больничная ул., 11 кв.4	лопнула труба канализации	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	09.01.14	09.01.2014 12:20	Ремонт канализационной трубы		репина	0	
130001316	09.01.14 13:00	Северная ул., 4 кв.4	не горит свет в моп	Корман С.А.	09.01.14	09.01.2014 13:50	Замена лампочек		Соловьева	0	
130001402	09.01.14 14:31	Тундровая ул., 4 кв.10	течет труба х/в	Андабасов А.А., Корман С.А., Лельхов Н.А.	09.01.14	09.01.2014 15:00	Устранение течи холодной воды.Требуется замена ремкомплекта		Переседов	0	
130001494	09.01.14 18:00	Зверева ул., 5 кв.8, под-д.1, эт.2	не горит свет в подъезде	, Корман С.А.	09.01.14	09.01.2014 19:15	Ремонт патрона		Ного	0	
130001496	10.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	Уборка снега с крыльца	, Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 10:30				0	
130001509	10.01.14 08:30	Первомайская ул., 13 	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 09:15				0	
130001532	10.01.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 09:45				0	
130001533	10.01.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.2	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 10:15				0	
130001534	10.01.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.1	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 10:40				0	
130001335	10.01.14 10:00	Больничная ул., 4 кв.2	Сварочные работы, замена сгона, контрагайки, установка крана на сливник	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Танаев А.Г.	10.01.14	10.01.2014 12:30			Алекина	0	
130001495	10.01.14 10:26	Зверева ул., 5 кв.4, под-д.1, эт.1	не закрывается дверь в подъезде	, Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 12:00	Ремонт дверей в подъезде		Неркаги	0	
130001523	10.01.14 11:20	Школьный пер., 3 кв.32	Ремонт двери в подъезде	Лельхов Н.А.	10.01.14	10.01.2014 15:00			Тайбери	0	
130001334	10.01.14 12:00	Больничная ул., 4 кв.3	Обход	Терешков  А.И., Танаев А.Г., Андабасов А.А.	10.01.14	10.01.2014 17:30	Установка, сварка заглушек		Тропынина	0	
130001340	10.01.14 12:00	Советская ул., 14 кв.7	течь канализационной трубы	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	10.01.14	10.01.2014 13:00	Ремонт  канализационной трубы		берестюк	0	
130001295	10.01.14 13:00	Новая ул., 7 кв.11	перемерзла вода в квартире	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	10.01.14	10.01.2014 14:30	Отогрев холодной воды в квартире		Пуртов	0	
130001681	11.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка в подъезде		11.01.14	11.01.2014 17:00				0	
130001704	11.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		11.01.14	11.01.2014 17:00				0	
130001745	11.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		11.01.14	11.01.2014 17:00				0	
130001746	11.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		11.01.14	11.01.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	3		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001747	11.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		11.01.14	11.01.2014 17:00				0	
130001748	11.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		11.01.14	11.01.2014 17:00				0	
130001514	11.01.14 09:00	Первомайская ул., 13 кв.4	засор канализационной трубы	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	11.01.14	11.01.2014 11:15	Прочистка и отогрев канализационной трубы под домом		Овчаров	0	
130001308	11.01.14 13:00	Тундровая ул., 4А кв.6, под-д.1, эт.1	течь с ситемы отопления	Танаев А.Г.	11.01.14	11.01.2014 15:00	Перепаковка контрагайки		Селиверстова	0	
130001307	11.01.14 13:50	Тундровая ул., 4 кв.3; 8	перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г.	11.01.14	11.01.2014 15:30	Отогрев и прочистка канализационной трубы в доме и под домом		Тайшина	0	
130001319	12.01.14 09:50	Зверева ул., 4 кв.3	перемерзла канал. труба	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 10:30	Отогрев канализационной трубы		Валеев	0	
130001320	12.01.14 10:20	Зверева ул., 4 кв.6	течь с системы отопления	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 10:55	Перепак. контрагайки на радиаторе системы отопления		Тэсидо	0	
130001338	12.01.14 11:00	Советская ул., 11 кв.2	перемерзла система холодного водснабжения	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 11:20	отогрев холодного водопровода		Власов	0	
130001306	12.01.14 11:20	Тундровая ул., 4 кв.6	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 11:40	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Караулан	0	
130001305	12.01.14 12:05	Тундровая ул., 1 кв.2	пермерзла холодная вода	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 12:35	Отогрев холодного водопровода		Старикова	0	
130001337	12.01.14 12:50	Советская ул., 2 кв.18	перемерзла х/в	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 13:30	Отогрев холодного водопровода		Кожевникова	0	
130001318	12.01.14 14:45	8 Марта ул., 22 кв.2	отогрев холодного водопровода	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 16:15			тобась	0	
130001304	12.01.14 20:10	Первомайская ул., 37 кв.2	Не греет система отопления	Худи  Е.А.	12.01.14	12.01.2014 20:35	Причина устранена. Были перекрыты задвижки.		Ставерский	0	
130001483	13.01.14 09:51	Зверева ул., 5 	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 10:30				0	
130001538	13.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.1	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 10:20				0	
130001539	13.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.1	Уборка снега с территории	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 10:55				0	
130001540	13.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.2	Уборка снега с территории	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 11:45				0	
130001542	13.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 12:20				0	
130001543	13.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Уборка снега с территории	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 12:45				0	
130001541	13.01.14 10:55	Школьный пер., 3 под-д.2	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	13.01.14	13.01.2014 11:15				0	
130001357	13.01.14 11:00	Тундровая ул., 1 кв.2	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	13.01.14	13.01.2014 11:55	Отогрев холодной воды		Старикова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	4		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001349	13.01.14 12:00	Советская ул., 24 кв.5	течь со смесителя, течь с радиатора системы отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	13.01.14	16.01.2014 15:00	Замена смесителя в ванной , перепаковка контрагайки		Ендырева	0	
130001393	13.01.14 15:00	Тундровая ул., 4 кв.1	течет с трубы х/в	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	13.01.14	13.01.2014 15:50	Устранение течи холодной воды в квартире		Хасанов	0	
130001394	13.01.14 15:10	Тундровая ул., 2 кв.2	перемерзла канализационная труба	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	13.01.14	13.01.2014 16:40	отогрев канализационной трубы в доме		Выйчина	0	
130001568	13.01.14 15:30	Школьный пер., 3 под-д.1	Сварка входных дверей	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	13.01.14	13.01.2014 16:00			исправников	0	
130001396	13.01.14 21:15	Тундровая ул., 4А кв.30, под-д.2, эт.2	течь с трубы системы холодного водоснабжения	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	13.01.14	13.01.2014 22:10	Устранение течи холодной воды		Стегний	0	
130001485	14.01.14 08:00	Зверева ул., 5 кв.8, под-д.1, эт.2	нет света в подъезде	Корман С.А.	14.01.14	14.01.2014 09:45	Ремонт и укрепление светильника		Ного	0	
130001682	14.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		14.01.14	14.01.2014 17:00				0	
130001741	14.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		14.01.14	14.01.2014 17:00				0	
130001742	14.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		21.01.14	14.01.2014 17:00				0	
130001743	14.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	сукхая уборка подъезда		14.01.14	14.01.2014 17:00				0	
130001744	14.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		14.01.14	14.01.2014 17:00				0	
130001484	14.01.14 09:53	Зверева ул., 5 	Уборка снега с территории (тротуары)	Лельхов Н.А.	14.01.14	14.01.2014 11:20				0	
130001354	14.01.14 13:00	Первомайская ул., 14 кв.15	пробита штукатурка в подъезде	Лельхов Н.А.	14.01.14	14.01.2014 17:30	Замена штукатурки		Айхо	0	
130001370	14.01.14 13:00	Школьный пер., 6 кв.1	не горит свет в моп	Корман С.А.	14.01.14	14.01.2014 14:20	Замена лампочек		тайшина	0	
130001403	14.01.14 17:00	Школьный пер., 5 	не горит свет в моп	Лельхов Н.А.	14.01.14	14.01.2014 17:35	замена лампочки в подъезде		Казаков	0	
130001353	15.01.14 15:39	Первомайская ул., 14 кв.14	течь с унитаза	Танаев А.Г.	15.01.14	15.01.2014 23:40	Замена гофры и тройника на унитазе		Ахметова	0	
130001360	16.01.14 08:20	Зверева ул., 12 кв.7	нет света в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 08:55	Замена лампочек энергосберегающих		Тайбери	0	
130001359	16.01.14 08:30	Тундровая ул., 4А 	нет света в подъезде	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 09:30	Замена лампочек энергосберегающих -7 штук; замена лампочек о		Луценко	0	
130001355	16.01.14 08:40	Первомайская ул., 16 кв.18	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 12:15	Замена лампочек		Кузнецов	0	
130001344	16.01.14 10:00	Больничная ул., 5 кв.10	нет света в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 15:35	Замена лампочек		Витязева	0	
130001348	16.01.14 10:00	Советская ул., 19 	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 17:50	Замена лампочек, ремонт светильника		Альма	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	5		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001351	16.01.14 11:00	Первомайская ул., 10 	не горит свет	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 12:20	Замена лампочек		Климова	0	
130001345	16.01.14 12:00	Советская ул., 11 кв.4	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 16:00	Замена лампочек		богомолова	0	
130001347	16.01.14 13:00	Советская ул., 19 кв.10	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 17:00	Замена лампочек		Худи	0	
130001352	16.01.14 13:00	Первомайская ул., 14 кв.3	течь с системы отопления	Худи  Е.А.	16.01.14	16.01.2014 16:55	Замена металлопласта на радиаторе системы отопления		хазиева	0	
130001356	16.01.14 13:20	Первомайская ул., 20 кв.23	течь с трубы системы отопления	Худи  Е.А.	16.01.14	16.01.2014 14:55	Замена уголка с внутренними резьбами вентиля и переходника		Попова	0	
130001358	16.01.14 14:15	Тундровая ул., 2 кв.3	течь с системы отопления	Худи  Е.А.	16.01.14	16.01.2014 18:55	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Лаптандер	0	
130001343	16.01.14 14:20	Больничная ул., 3 	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 15:15	Замена лампочек		Колчина	0	
130001346	16.01.14 15:24	Советская ул., 14 кв.7	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 16:35	Замена лампочек		берестюк	0	
130001350	16.01.14 16:00	Первомайская ул., 3 кв.2	не горит свет в моп	Корман С.А.	16.01.14	16.01.2014 17:30	Замена лампочек		Тохма	0	
130001487	17.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 10:20				0	
130001683	17.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		17.01.14	17.01.2014 17:00				0	
130001728	17.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		17.01.14	17.01.2014 17:00				0	
130001737	17.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		17.01.14	17.01.2014 17:00				0	
130001738	17.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		17.01.14	17.01.2014 17:00				0	
130001511	17.01.14 08:30	Первомайская ул., 13 кв.4	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 09:15				0	
130001486	17.01.14 09:56	Зверева ул., 5 	Установка замка на люк чердачного помещения	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 11:00				0	
130001529	17.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.2	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 10:20				0	
130001530	17.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.1	Уборка снега скрыльца	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 10:40				0	
130001531	17.01.14 10:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 11:00				0	
130001373	17.01.14 10:03	Зверева ул., 12 кв.17	течь с крана системы холодного водоснабжения	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	17.01.14	17.01.2014 11:45	замена крана на системе холодного водоснабжения		Валитов	0	
130001363	17.01.14 11:00	Больничная ул., 3 кв.15	сгнили доски на крыльце, требуется ремонт	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 18:00	Ремонт крыльца		Фольверт	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	6		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001510	17.01.14 12:00	Первомайская ул., 13 кв.12	слована ручка на входной двери	Лельхов Н.А.	17.01.14	17.01.2014 14:50	Установка ручки на двери подъезда		Сядай	0	
130001451	17.01.14 14:00	Первомайская ул., 21А кв.1	перемерзла канализация, отошла труба	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	17.01.14	17.01.2014 19:00	Монтаж канализационной трубы		пастухова	0	
130001705	17.01.14 14:17	Зверева ул., 5 	влажная уборка		17.01.14	17.01.2014 17:00				0	
130001401	17.01.14 14:27	Тундровая ул., 4А кв.39, под-д.2, эт.4	не греют радиатора системы отопления	Андабасов А.А., Танаев А.Г.	17.01.14	17.01.2014 15:40	Стравливание воздуха с системы отопления		Захарова	0	
130001400	17.01.14 15:00	Тундровая ул., 4 кв.3	засорена канализационная труба	Перебоев Н.В.	17.01.14	17.01.2014 16:40	Отогрев, прочистка канализационнойтрубы в квартире		Кондыгин	0	
130001449	17.01.14 15:05	Первомайская ул., 16 кв.13	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	17.01.14	17.01.2014 16:00	Отогрев холодной воды		сибарева	0	
130001453	17.01.14 16:00	Первомайская ул., 21А кв.4	Отогрев и прочистка канализационной трубы	Терешков  А.И., Танаев А.Г., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	17.01.14	17.01.2014 19:00			Манакова	0	
130001365	18.01.14 08:30	Советская ул., 11 кв.2	перемерзла холодная вода в квартире	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	18.01.14	18.01.2014 10:00	Отогрев холодного водопровода в квартире		Власов	0	
130001361	18.01.14 09:30	Тундровая ул., 4А кв.3, под-д.1, эт.1	не греют батареи системы отопления	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	20.01.14	18.01.2014 11:30	Перезапуск с/о стравливание воздуха		Ступиха	0	
130001434	18.01.14 10:00	Овражный пер., 3 кв.3	отогрев холодной воды на вводе	Терешков  А.И.	18.01.14	18.01.2014 11:10			Фомичев	0	
130001512	18.01.14 11:00	Первомайская ул., 13 	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	18.01.14	18.01.2014 12:15				0	
130001368	18.01.14 11:20	Школьный пер., 8А кв.4	Перепаковка регистра системы отопления	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	18.01.14	18.01.2014 12:30			Беликов	0	
130001372	18.01.14 14:00	Зверева ул., 12 кв.22	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Андабасов А.А.	18.01.14	18.01.2014 15:30	отогрев холодной воды в подъезде		Пугин	0	
130001362	18.01.14 15:00	Северная ул., 4 кв.13	перемерзла холодная вода	Танаев А.Г., Терешков  А.И.	18.01.14	18.01.2014 16:30	Отогрев холодной воды в квартире		Конашук	0	
130001367	19.01.14 08:45	Первомайская ул., 37А кв.6	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	19.01.14	19.01.2014 10:20	Отогрев холодного водопровода под домом		Колобина	0	
130001366	19.01.14 13:00	Первомайская ул., 20 кв.12	перемерзла холодная вода	Танаев А.Г.	19.01.14	19.01.2014 16:00	Отогрев холодного водопровода		Бахмут	0	
130001364	19.01.14 18:00	Советская ул., 21 кв.1	перемерзла холодная вода	Танаев А.Г.	19.01.14	19.01.2014 19:20	Отогрев холодного водопровода		Зайцева	0	
130001435	20.01.14 06:00	Овражный пер., 1 кв.ком. 6	течь с трубы х/в	Худи  Е.А.	20.01.14	20.01.2014 06:55	Замена металлопласта на холодном водопроводе		Демеуп	0	
130001369	20.01.14 08:40	Тундровая ул., 4А кв.33, под-д.2, эт.3	Входные двери в подъезд не закрываются	Лельхов Н.А., Корман С.А.	20.01.14	20.01.2014 10:35	Ремонт двери, установка доводчика, установка ручки		Коткеева	0	
130001380	20.01.14 10:50	Больничная ул., 4 кв.4	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И.	20.01.14	20.01.2014 12:50	отогрев холодной воды		Куракова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	7		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001371	20.01.14 12:00	Зверева ул., 12 кв.3	нет холодной воды	Худи  Е.А.	20.01.14	20.01.2014 15:15	отогрев холодного водопровода на улице		Серасхов	0	
130001457	20.01.14 16:09	Первомайская ул., 14 кв.12	лопнула труба	Худи  Е.А.	20.01.14	20.01.2014 19:55	Замена металлопласта на отводе радиатора системы отопления		Нахрачева	0	
130001459	21.01.14 08:00	Первомайская ул., 14 кв.3	перемерзла система холодного водопровода	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	21.01.14	21.01.2014 16:50	Отогрев холодной воды на вводе		Хазиев	0	
130001684	21.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка подъезда		21.01.14	21.01.2014 17:00				0	
130001732	21.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		21.01.14	21.01.2014 17:00				0	
130001739	21.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		21.01.14	21.01.2014 17:00				0	
130001375	21.01.14 10:37	Зверева ул., 18 кв.27	течь с сифона	Андабасов А.А.	21.01.14	21.01.2014 11:15	Ремонт сифона под мойкой		Филиппова	0	
130001706	21.01.14 14:19	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		21.01.14	21.01.2014 17:00				0	
130001458	21.01.14 16:00	Первомайская ул., 17 кв.1	Укладка канализационной трубы, утепление	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Андабасов А.А., Танаев А.Г., Лельхов Н.А.	21.01.14	21.01.2014 20:30			Еремина	0	
130001436	22.01.14 13:50	Овражный пер., 1 кв.12	течь с трубы	Терешков  А.И.	22.01.14	22.01.2014 14:30	Ремонт трубы водопровода, установка вставки металлопласта		Вахрушева	0	
130001456	22.01.14 15:00	Первомайская ул., 14 кв.12	течь с трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	22.01.14	22.01.2014 16:20	Устранение течи из фитинга		Нахрачева	0	
130001381	23.01.14 08:00	Больничная ул., 5 кв.6	перемерзла канализационная труба	Худи  Е.А.	23.01.14	23.01.2014 16:30	отогрев канализационной трубы на улице		Салиндер	0	
130001415	23.01.14 08:00	Тундровая ул., 4А кв.33, под-д.2, эт.3	не работает дверной доводчик	Лельхов Н.А.	24.01.14	24.01.2014 09:30	Установка доводчика на входные двери		Коткеева	0	
130001475	23.01.14 08:40	Первомайская ул., 17 	прокладка канализационной трубы, резка отверстий в стенах, утепление	Андабасов А.А., Корман С.А., Худи  Е.А., Танаев А.Г., Лельхов Н.А.	23.01.14	23.01.2014 14:30			Замотохина	0	
130001695	24.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		24.01.14	24.01.2014 17:00				0	
130001707	24.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка		24.01.14	24.01.2014 17:00				0	
130001731	24.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		24.01.14	24.01.2014 17:00				0	
130001740	24.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		24.01.14	24.01.2014 17:00				0	
130001374	24.01.14 09:30	Зверева ул., 18 кв.15	течь со смесителя	Максименко Н.В.	24.01.14	24.01.2014 10:11	Замена смесителя на кухне		Девятов	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	8		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001454	24.01.14 10:00	Первомайская ул., 17 кв.4	Замена отвода на канализационной трубе	, Худи  Е.А.	24.01.14	24.01.2014 10:50			Васильева	0	
130001455	24.01.14 16:00	Первомайская ул., 10 кв.9	перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Худи  Е.А.	24.01.14	24.01.2014 18:00	отогрев канализационной трубы на улице		Валишева	0	
130001398	24.01.14 17:00	Тундровая ул., 4 кв.15	перемерзла канализационная труба	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	24.01.14	24.01.2014 18:30	отогрев канализационной трубы в квартире		Тольчин	0	
130001399	24.01.14 18:00	Тундровая ул., 4 кв.14	перемерзла канализационная труба в квартире	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	24.01.14	24.01.2014 20:10	Отогрев канализационной трубы в квартире		Тльчин	0	
130001385	25.01.14 11:17	Ямкина ул., 11 кв.1	перемерзла холодная вода	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	25.01.14	25.01.2014 13:05	отогрев канализационной трубы под домом, установка ревизии		Рудюк	0	
130001386	25.01.14 11:19	Ямальская ул., 9 кв.2	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	25.01.14	25.01.2014 11:45	отогрев холодной воды на вводе		куракова	0	
130001391	25.01.14 11:28	Тундровая ул., 4А кв.33, под-д.2, эт.3	не греют батареи отопления	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	25.01.14	25.01.2014 13:10	Стравливание воздуха , перезапуск систмы отопления		Коткеева	0	
130001382	25.01.14 12:30	Советская ул., 11 кв.3	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	25.01.14	25.01.2014 13:40	отогрев холодной воды под домом		романова	0	
130001383	25.01.14 13:00	Советская ул., 2 кв.3	перемерзла труба х/в	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	25.01.14	25.01.2014 14:45	отогрев холодной воды на вводе		Ного	0	
130001427	25.01.14 13:00	8 Марта ул., 22 кв.2	Перепаковка контрагайки и футорки на радиаторе системы отопления	Худи  Е.А.	25.01.14	25.01.2014 14:25			Тобась	0	
130001387	25.01.14 18:45	Ямальская ул., 9 кв.1	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	25.01.14	25.01.2014 19:40	отогрев холодной воды нв вводе		Пальянова	0	
130001464	26.01.14 08:00	Первомайская ул., 37А кв.3	перемерз холодный водопровод	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	26.01.14	26.01.2014 09:20	Отогрев холодной воды		Чумак	0	
130001465	26.01.14 08:30	Первомайская ул., 37А кв.1	перемерзла холодная вода	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	26.01.14	26.01.2014 10:00	отогрев холодной воды под домом		Гилязов	0	
130001378	26.01.14 10:54	Больничная ул., 3 кв.13	перемерзла холодная вода	, Терешков  А.И., Андабасов А.А.	26.01.14	26.01.2014 14:00	Отогрев холодной воды в квартире		хубаев	0	
130001392	26.01.14 11:00	Тундровая ул., 4А кв.34, под-д.2, эт.3	проверка температуры в квартире	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	26.01.14				Семенов	0	
130001384	26.01.14 11:15	Зверева ул., 4 	перемерзла труба холодного водоснабжения	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	26.01.14	26.01.2014 12:20	отогрев холодной воды на вводе		Валеева	0	
130001376	26.01.14 11:40	Советская ул., 2 кв.21	перемерзла х/в	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	26.01.14	26.01.2014 12:50	отогрев холодной воды в квартире		Матвеева	0	
130001428	26.01.14 12:00	Северная ул., 4 кв.2	пермерзла холдная вода	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	26.01.14	26.01.2014 13:20	Отогрев холодной воды в квартире		Худи	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	9		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001461	26.01.14 12:30	Первомайская ул., 16 	засор канализационной трубы	, Андабасов А.А., Терешков  А.И.	26.01.14	26.01.2014 14:00	Прочистка канализационной трубы		Филиппова	0	
130001460	26.01.14 17:00	Первомайская ул., 10 кв.9	перемерзла канализация	, Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	26.01.14	26.01.2014 17:45	отогрев канализационной трубы на улице		Валишева	0	
130001388	27.01.14 08:40	Нагорная ул., 8 кв.2	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	27.01.14	27.01.2014 09:05	отогрев холодного водопровода		Туляхова	0	
130001377	27.01.14 09:00	Советская ул., 19 кв.3	перемерзла холодая вода	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г.	27.01.14	27.01.2014 09:55	Отогрев холодного водопровода		Садартдинов	0	
130001389	27.01.14 14:20	Школьный пер., 8А кв.6	Отогрев холодной воды и утепление	Танаев А.Г.	27.01.14	27.01.2014 15:30			Батц	0	
130001390	27.01.14 15:40	Школьный пер., 8А кв.9	отгрев канализационной трубы в доме	Танаев А.Г.	27.01.14	27.01.2014 18:30			Михайлова	0	
130001685	28.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка в моп		28.01.14	28.01.2014 17:00				0	
130001708	28.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		28.01.14	28.01.2014 17:00				0	
130001729	28.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка помещения		28.01.14	28.01.2014 17:00				0	
130001733	28.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		28.01.14	28.01.2014 17:00				0	
130001471	28.01.14 08:30	Зверева ул., 10 кв.5	перемерзла система холодного водоснабжения	Худи  Е.А.	28.01.14	28.01.2014 11:40	Отогрев холодного водопровода		Анникова	0	
130001470	28.01.14 09:00	Зверева ул., 10 кв.4	перемерзла система холодного водоснабжения	Худи  Е.А.	28.01.14	28.01.2014 11:50	Отогрев холодного водопровода		Затруева	0	
130001472	28.01.14 09:25	Зверева ул., 12 кв.3	нет холодной воды в квартире	Худи  Е.А.	28.01.14	28.01.2014 13:05	Отогрев холодной воды		Серасхов	0	
130001431	28.01.14 10:00	Северная ул., 22 кв.1	перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	29.01.14	29.01.2014 10:00	отогрев канализационной трубы		Салиндер	0	
130001469	28.01.14 12:00	Зверева ул., 10 кв.2	перемерзла холодного водоснабжения	Худи  Е.А.	28.01.14	28.01.2014 12:15	Отогрев холодного водопровода		Михайлова	0	
130001462	28.01.14 13:00	Первомайская ул., 20 кв.12	перемерзла труба х/в	Танаев А.Г., Терешков  А.И.	28.01.14	28.01.2014 14:20	Отогрев холодной воды в квартире		Бахмут	0	
130001735	28.01.14 14:15	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		28.01.14	28.01.2014 17:00				0	
130001438	28.01.14 19:00	Советская ул., 11 кв.3	перемерзла система холодного водоснабжения	Худи  Е.А.	28.01.14	28.01.2014 21:15	Отогрев холодного водопровода, установка термокабеля на мета		романов	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	10		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001439	28.01.14 19:00	Советская ул., 11 кв.3	Монтаж и подключение греющего кабеля. Прокладка питающего кабеля	Троицкий И.С.	28.01.14	28.01.2014 21:15			Романов	0	
130001420	29.01.14 01:00	Больничная ул., 5 кв.8	засор трубы канализации	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	29.01.14	29.01.2014 16:45	Прочистка канализационной трубы в доме		Уфимцев	0	
130001430	29.01.14 08:00	Северная ул., 4 	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	29.01.14	29.01.2014 10:00	Замена ламп накаливания в местах общего пользования		Быканова	0	
130001418	29.01.14 09:00	Новая ул., 7 под-д.1-3	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	29.01.14	29.01.2014 09:30	Замена ламп накаливания в местах общего пользования		Фусс	0	
130001432	29.01.14 10:00	Овражный пер., 1 	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	29.01.14	29.01.2014 11:00	Замена ламп накаливания в местах общего пользования		Чебомовская	0	
130001419	29.01.14 16:30	Больничная ул., 5 кв.8	Демонтаж, монтаж ПВХ труб	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Корман С.А.	29.01.14	29.01.2014 19:45	Демонтаж, монтаж ПВХ труб		Уфимцева	0	
130001476	30.01.14 09:00	Первомайская ул., 17 	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	30.01.14	30.01.2014 10:00	Замена ламп в местах общего пользования		Власова	0	
130001421	30.01.14 13:00	Больничная ул., 5 кв.8	течь с унитаза, с раковины	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	30.01.14	30.01.2014 17:00	Замена унитаза, замена сифона раковины		Уфимцев	0	
130001467	30.01.14 15:00	Зверева ул., 3 	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	30.01.14	30.01.2014 16:30	Замена ламп в местах общего пользования		Филиппов	0	
130001447	30.01.14 16:00	Первомайская ул., 16 кв.12	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	30.01.14	30.01.2014 17:10	Прочистка трубы канализационной		Винокуров	0	
130001480	30.01.14 16:10	Зверева ул., 5 	нет света	Троицкий И.С.	30.01.14	30.01.2014 17:00	Замена ламп в местах общего пользования		Лаптандер	0	
130001448	30.01.14 17:00	Первомайская ул., 16 	Прочистка канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	30.01.14	30.01.2014 18:30			Канева	0	
130001466	30.01.14 17:00	Первомайская ул., 37А 	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	30.01.14	30.01.2014 17:30	Замена ламп  в местах общего пользования		Смирнова	0	
130001686	31.01.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		31.01.14	31.01.2014 17:00				0	
130001709	31.01.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		31.01.14	31.01.2014 17:00				0	
130001730	31.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		31.01.14	31.01.2014 17:00				0	
130001736	31.01.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		31.01.14	31.01.2014 17:00				0	
130001734	31.01.14 14:13	Школьный пер., 3 под-д.2	Влажная уборка подъезда		31.01.14	31.01.2014 17:00				0	
130001569	31.01.14 15:40	Школьный пер., 3 под-д.2	Сварка входных дверей	Андабасов А.А., Корман С.А.	31.01.14	31.01.2014 16:45				0	
130001412	01.02.14 12:00	Тундровая ул., 4А под-д.1	Течь радиатора системы отопления в подъезде	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	01.02.14	01.02.2014 13:40	Замена радиатора на первом этаже		Ступиха	0	
130001440	02.02.14 10:00	Советская ул., 11 кв.4	течь системы отопления	Андабасов А.А.	02.02.14	02.02.2014 11:25	Перепаковка контрагайки на системе отопления		Богомолов	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	11		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001521	03.02.14 08:30	Школьный пер., 3 	Замена ламп в местах общего пользования	Троицкий И.С.	03.02.14	03.02.2014 09:30			Ного	0	
130001477	03.02.14 09:00	Зверева ул., 5 	нет света	Троицкий И.С.	03.02.14	03.02.2014 10:00	замена ламп в местах общего пользования		Ядне	0	
130001452	03.02.14 10:00	Первомайская ул., 21А кв.4	течь с трубы холодного водопровода	Терешков  А.И.	03.02.14	03.02.2014 11:20	Устранение течи холодной воды из соединительного шланга		Манакова	0	
130001522	03.02.14 10:20	Школьный пер., 3 	Замена ламп в местах общего пользования	Троицкий И.С.	03.02.14	03.02.2014 11:30			Тибичи	0	
130001422	03.02.14 12:09	Больничная ул., 5 кв.6	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И.	03.02.14	03.02.2014 15:50	Отогрев канализационной трубы		Салиндер	0	
130001473	03.02.14 14:40	Зверева ул., 18 кв.33	не работает розетка, перегорела лампочка	Троицкий И.С.	03.02.14	03.02.2014 15:30	Демонтаж однополюсной розетки и подключение новой. Замена ла		Климов	0	
130001687	04.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка мест общего пользования		04.02.14	04.02.2014 17:00				0	
130001710	04.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		04.02.14	04.02.2014 17:00				0	
130001755	04.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		04.02.14	04.02.2014 17:00				0	
130001757	04.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		04.02.14	04.02.2014 17:00				0	
130001760	04.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		04.02.14	04.02.2014 17:00				0	
130001426	04.02.14 08:30	Обская ул., 12 кв.2	Установка оконных рам, установка стекол	Лельхов Н.А., Корман С.А.	04.02.14	04.02.2014 17:00			Николаев	0	
130001416	04.02.14 14:00	Юбилейный пер., 81 	Замена ламп в местах общего пользования	Троицкий И.С.	04.02.14	04.02.2014 15:30			Ситеков	0	
130001406	05.02.14 08:30	Тундровая ул., 2 под-д.2	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 09:30	Замена ламп в местах общего пользования		Тольчин	0	
130001413	05.02.14 08:30	Тундровая ул., 4А 	Нет света в подъезде	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 10:00	Замена лампнакаливания и энергосберегающей, ремонт светильни		Лапина	0	
130001407	05.02.14 09:00	Тундровая ул., 2 под-д.1	нет света в моп	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 11:00	Замена ламп накаливания-3 шт.;энергосберегающая -1 шт. в мес		Ефимова	0	
130001479	05.02.14 09:00	Зверева ул., 5 	нет света	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 10:15	Замена ламп в местах общего пользования		Ного	0	
130001570	05.02.14 10:00	Школьный пер., 3 кв.26	перемерзла канализационная труба	Худи  Е.А.	05.02.14	05.02.2014 13:45	Отогрев и прочистка  канализационной трубы под домом		Климов	0	
130001414	05.02.14 11:00	Тундровая ул., 4А под-д.2	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 11:30	Замена ламп энергосберегающих в местах общего пользовая		Рыбаков	0	
130001410	05.02.14 11:11	Тундровая ул., 4 под-д.1	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 12:00	Замена ламп в местах общего пользования		Воробьев	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	12		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001409	05.02.14 15:00	Тундровая ул., 4 кв.10	Уборка снега с чердака	Лельхов Н.А., Корман С.А.	05.02.14	05.02.2014 16:00			Переседова	0	
130001423	05.02.14 15:00	Больничная ул., 3 под-д.2	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	05.02.14	05.02.2014 16:30	Замена ламп в местах общего пользования		Тынянко	0	
130001433	05.02.14 15:50	Овражный пер., 1 кв.12	течь с трубы	Худи  Е.А.	05.02.14	05.02.2014 16:30	Замена металлопласта		Демеуп	0	
130001474	05.02.14 16:00	Зверева ул., 20 кв.1	требуется замена пропилена на системе отопления	Андабасов А.А., Корман С.А., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	05.02.14	05.02.2014 20:35	Демонтаж, монтаж ,пайка пропилена на системе отопления		Хороля	0	
130001463	05.02.14 21:00	Первомайская ул., 37А кв.6	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	05.02.14	05.02.2014 22:55	Перепаковка контрагайки и футорки на радиаторе системы отопл		Смирнов	0	
130001445	06.02.14 08:00	Первомайская ул., 3 	ремонт входных дверей	, Лельхов Н.А., Корман С.А.	06.02.14	06.02.2014 12:30	Установка дверей, установка короба		Салиндер	0	
130001513	06.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 кв.2	не работает замок на входных дверях в квартиру	Лельхов Н.А., Корман С.А.	06.02.14	06.02.2014 17:00	Замена врезного замка		Падранхасова	0	
130001411	06.02.14 08:15	Тундровая ул., 4А кв.334	Течь с водопровода холодной воды	Худи  Е.А.	06.02.14	06.02.2014 09:55	Замена металлопласта на холодном водопроводе		семенов	0	
130001424	06.02.14 13:00	Больничная ул., 5 кв.8	течь с сифона	Андабасов А.А.	06.02.14	06.02.2014 14:30	Ремонт сифона под ванной		Уфимцева	0	
130001443	06.02.14 15:21	Первомайская ул., 3 кв.5	течь с сифона	, Андабасов А.А.	06.02.14	06.02.2014 18:45	Ремонт сифона на кухне		Кортиева	0	
130001688	07.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		07.02.14	07.02.2014 17:00				0	
130001711	07.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		07.02.14	07.02.2014 17:00				0	
130001756	07.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		07.02.14	07.02.2014 17:00				0	
130001758	07.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		07.02.14	07.02.2014 17:00				0	
130001759	07.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		07.02.14	07.02.2014 17:00				0	
130001425	07.02.14 10:00	Больничная ул., 4 кв.2	Ремонт прибора учета холодной воды, замена фильтра	Терешков  А.И.	07.02.14	07.02.2014 11:00	Ремонт прибора учета холодной воды, замена фильтра		Алекина	0	
130001555	07.02.14 11:00	Школьный пер., 3 под-д.2	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	07.02.14	07.02.2014 12:00				0	
130001554	07.02.14 12:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Уборка снега с крыльца	Лельхов Н.А.	07.02.14	07.02.2014 12:20				0	
130001442	07.02.14 13:00	Первомайская ул., 3 кв.5	Установка вставки на металлопласт водоснабения	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	07.02.14	07.02.2014 14:40			Кортиева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	13		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001450	07.02.14 13:50	Первомайская ул., 17 кв.1	Установка короба на канализационную трубу в подъезде	Корман С.А., Лельхов Н.А.	07.02.14	07.02.2014 18:00				0	
130001441	07.02.14 15:00	Советская ул., 24 кв.2	течь с системы отопления	Терешков  А.И.	07.02.14	07.02.2014 18:15	Перепаковка футорки и контрагайки		Серасхова	0	
130001468	07.02.14 15:00	Зверева ул., 10 кв.5	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И.	07.02.14	07.02.2014 18:30	Отогрев канализационной трубы		Анникова	0	
130001405	08.02.14 08:05	Тундровая ул., 4 кв.2	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	08.02.14	08.02.2014 11:00	Отогрев канализационной трубы		Тольчин	0	
130001437	08.02.14 11:00	Советская ул., 11 кв.3	течет с радиатора	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	08.02.14	08.02.2014 12:40	Перепаковка футорки и контрагайки на радиаторе системы отопл		Романов	0	
130001404	09.02.14 17:00	Тундровая ул., 4 кв.14-15	перемерзла канализация	Худи  Е.А.	09.02.14	09.02.2014 20:10	Отогрев канализационной трубы под домом		Тольчин	0	
130001408	10.02.14 08:30	Тундровая ул., 4 кв.8	перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Худи  Е.А.	10.02.14	10.02.2014 12:25	Демонтаж,  монтаж и утепление канализационной трубы		Воробьев	0	
130001417	10.02.14 08:30	Юбилейный пер., 79 кв.2	Установка перегородки	Лельхов Н.А., Корман С.А.	10.02.14	10.02.2014 18:00			Канглиев	0	
130001446	10.02.14 13:00	Первомайская ул., 10 кв.9	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И., Танаев А.Г., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	10.02.14	10.02.2014 15:00	Отогрев канализационной трубы на улице		Валишева	0	
130001515	10.02.14 14:00	Первомайская ул., 13 	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	10.02.14	10.02.2014 16:00	Замена ламп в местах общего пользования		Быстрякова	0	
130001429	10.02.14 14:30	Северная ул., 4 	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	10.02.14	10.02.2014 15:30	Замена ламп в местах общего пользования		Быканова	0	
130001444	10.02.14 15:00	Первомайская ул., 3 кв.1	течь холодной воды	, Андабасов А.А.	10.02.14	10.02.2014 15:50	Устранение течи холодной воды, установка соединения		Салиндер	0	
130001689	11.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка подъезда		11.02.14	11.02.2014 17:00				0	
130001712	11.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		11.02.14	11.02.2014 17:00				0	
130001761	11.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		11.02.14	11.02.2014 17:00				0	
130001763	11.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		11.02.14	11.02.2014 17:00				0	
130001765	11.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		11.02.14	11.02.2014 17:00				0	
130001576	11.02.14 14:00	Больничная ул., 5 кв.8	течь с сифона и сливного шланга	, Терешков  А.И.	11.02.14	11.02.2014 15:30	Замена уплотнителей на сифоне, замена сливного шланга		Уфимцев	0	
130001572	12.02.14 08:00	Зверева ул., 6 под-д.2	нет света в моп	Троицкий И.С.	12.02.14	12.02.2014 09:30	Замена ламп в местах общего пользования. Ремонт светильника			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	14		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001571	12.02.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.1-2	нет света в моп	Троицкий И.С.	12.02.14	12.02.2014 10:00	Замена ламп в местах общего поьзования			0	
130001516	12.02.14 09:30	Первомайская ул., 20 	не горит свет в подъезде	Троицкий И.С.	12.02.14	12.02.2014 10:30	Замена ламп, ремонт светильника, замена патрона		Малькова	0	
130001582	12.02.14 15:00	Больничная ул., 11 кв.3	течь с трубы холодного водопровода	, Танаев А.Г.	12.02.14	12.02.2014 15:50	Устранение течи на холодном водопроводе		Стрыгин	0	
130001579	12.02.14 15:45	Советская ул., 21 кв.2	течь с радиатора системы отопления	, Худи  Е.А., Танаев А.Г.	12.02.14	12.02.2014 16:05	Перепаковка контрагаек на радиаторе системы отопления		Амелькина	0	
130001578	12.02.14 16:00	Тундровая ул., 2 кв.3	течь с радиатора системы отопленияч	, Худи  Е.А., Танаев А.Г.	12.02.14	12.02.2014 16:40	Устранение течи на радиаторе системы отопления		Лаптандер	0	
130001580	12.02.14 16:00	Северная ул., 18 кв.1	течь с системы отопления	, Худи  Е.А., Танаев А.Г.	12.02.14	12.02.2014 17:10	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Завозина	0	
130001931	13.02.14 08:30	Ямкина ул., 11 кв.2	нет э/энергии	Троицкий И.С.	13.02.14	13.02.2014 11:00	Ремонт светильников,замена ламп.поиск и устранение неисправн		Альма	0	
130001575	13.02.14 09:01	Первомайская ул., 21А кв.1	Демонтаж , монтаж и утепление канализационных труб	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г., Андабасов А.А., Лельхов Н.А., Корман С.А.	13.02.14	13.02.2014 12:30			Пастухова	0	
130001581	13.02.14 14:00	Больничная ул., 5 кв.6	перемерзла труба канализации	, Худи  Е.А.	13.02.14	13.02.2014 16:05	Отогрев канализационной трубы на улице		Салиндер	0	
130001573	13.02.14 15:00	Первомайская ул., 3 кв.5	течь с трубы холодного водопровода	Худи  Е.А.	13.02.14	13.02.2014 16:45	Устранение течи из под металлопласта холодного водопровода		Кортиева	0	
130001577	13.02.14 16:20	Школьный пер., 3 кв.10	Ремонт сливного бочка	, Худи  Е.А.	13.02.14	13.02.2014 17:15			Тусидо	0	
130001574	13.02.14 17:15	Первомайская ул., 13 кв.7	Требуется замена смесителя на раковине в кухне	Худи  Е.А.	13.02.14	15.03.2014 11:00	замена смесителя на раковине		Быстрякова	0	
130001690	14.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		14.02.14	14.02.2014 17:00				0	
130001713	14.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подезда		14.02.14	14.02.2014 17:00				0	
130001762	14.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		14.02.14	14.02.2014 17:00				0	
130001764	14.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		14.02.14	14.02.2014 17:00				0	
130001766	14.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		14.02.14	14.02.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	15		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001583	14.02.14 12:00	Тундровая ул., 4А 	сорвана входная дверь с петель	Андабасов А.А., Лельхов Н.А., Корман С.А.	14.02.14	14.02.2014 14:50	Сварка входных дверей в подъезде на 4 этаже		Ахметов	0	
130001584	14.02.14 16:00	Тундровая ул., 4А 	Устранение течи с системы отопления	Андабасов А.А.	14.02.14	14.02.2014 16:40	течь устранена		Талеев	0	
130001585	14.02.14 19:00	Советская ул., 11 кв.4	течь с системы отопления	Андабасов А.А.	14.02.14	14.02.2014 20:05	Перепаковка контрагайки на системе отопления		Богомолова	0	
130001591	16.02.14 11:00	Овражный пер., 1 кв.7	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	16.02.14	16.02.2014 12:50	Перепаковка контрагайки и футорки на радиаторе системы отопл		Чибановская	0	
130001589	16.02.14 14:00	Северная ул., 22 кв.1	перемерзла канализационная труба	Худи  Е.А.	16.02.14	16.02.2014 15:10	Отогрев канализационной трубы на улице		Салиндер	0	
130001590	16.02.14 14:00	Северная ул., 4 кв.4	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	16.02.14	16.02.2014 15:35	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Быканова	0	
130001592	16.02.14 15:24	Больничная ул., 5 кв.6	перемерзла труба канализации	Худи  Е.А.	16.02.14	16.02.2014 16:35	Отогрев канализационных труб		Салиндер	0	
130001588	16.02.14 20:00	Тундровая ул., 4А кв.2, под-д.1, эт.1	Устранение течи на радиаторе системы отопления в подъезде	Худи  Е.А.	16.02.14	16.02.2014 21:50	устранена течь		Соломных	0	
130001586	17.02.14 08:50	Советская ул., 11 кв.1	лопнула труба холодного водопровода	Худи  Е.А.	17.02.14	17.02.2014 09:10	Замена металлопласта на холодном водопроводе		Искорцев	0	
130001587	17.02.14 12:00	Больничная ул., 5 кв.4	течь со смесителя	Худи  Е.А.	17.02.14	17.02.2014 13:10	Ремонт смесителя в ванной		Лырмина	0	
130001603	18.02.14 08:00	Советская ул., 6 кв.1	Перемерзла холодная вода	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г., Худи  Е.А.	18.02.14	18.02.2014 11:00	Утепление и отогрев трубы холодного водоснабжения		Манаков	0	
130001693	18.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка подъезда		18.02.14	18.02.2014 17:00				0	
130001714	18.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		18.02.14	18.02.2014 17:00				0	
130001767	18.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		18.02.14	18.02.2014 17:00				0	
130001769	18.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		18.02.14	18.02.2014 17:00				0	
130001771	18.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		18.02.14	18.02.2014 17:00				0	
130001606	18.02.14 08:40	Первомайская ул., 10 кв.9	Перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	18.02.14	18.02.2014 09:00	Утепление канализационной трубы на улице минватой и пленкой		Валишева	0	
130001593	18.02.14 10:30	Зверева ул., 6 кв.6 ком. 2	не горит свет в моп	Троицкий И.С.	18.02.14	18.02.2014 11:30	Замена ламп в местах общего пользования. Ремонт светильника		Мелехова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	16		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001598	18.02.14 13:00	Юбилейный пер., 79 кв.1	Засор канализационной трубы	Андабасов А.А.	18.02.14	18.02.2014 15:30	Прочистка канализационной трубы на кухне и в ванной		Квасневский	0	
130001609	19.02.14 08:50	Первомайская ул., 16 кв.18	Перемезла холодная вода	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	19.02.14	19.02.2014 09:50	Отогрев холодной воды в квартире		Кузнецова	0	
130001610	19.02.14 09:00	Первомайская ул., 16 кв.13	Перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	19.02.14	19.02.2014 10:40	Отогрев холодной воды		Сибарева	0	
130001637	19.02.14 09:00	Школьный пер., 8А кв.6	Не работает дверной замок	Корман С.А., Лельхов Н.А.	19.02.14	19.02.2014 11:45	Замена личинки		Батц	0	
130001600	19.02.14 12:00	Школьный пер., 3 кв.26	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	19.02.14	19.02.2014 15:30	Отогрев канализационной трубы		Климов	0	
130001594	19.02.14 14:00	Тундровая ул., 2 кв.14	течь батареи	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	19.02.14	19.02.2014 16:00	Перепаковка батареи отопления		Янковская	0	
130001608	19.02.14 15:00	Первомайская ул., 14 кв.3	перемерзла холодная вода	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	19.02.14	19.02.2014 16:20	отогрев холодной воды		Хазиев	0	
130001595	20.02.14 09:23	Северная ул., 22 кв.1	Перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	20.02.14	20.02.2014 16:35	отогрев канализационной трубы		Салиндер	0	
130001597	20.02.14 09:44	Больничная ул., 5 кв.6	Перемерзла канализационная труба	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	20.02.14	20.02.2014 15:50	Отогрев канализационной рубы на улице		Салиндер	0	
130001604	20.02.14 15:00	Советская ул., 14 	Перемезла канализационная труба	, Худи  Е.А.	20.02.14	20.02.2014 16:50	отогрев гусака канализационной емкости		Берестюк	0	
130001599	20.02.14 16:00	Зверева ул., 18 кв.34	засор унитаза	Худи  Е.А.	20.02.14	20.02.2014 17:45	Проведена прочистка унитаза		Выжигари	0	
130001607	20.02.14 17:00	Первомайская ул., 13 кв.10	Течь с системы отопления	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	20.02.14	20.02.2014 18:40	Замена спутника клапана на ветиле системы отопления		Сядай	0	
130001596	21.02.14 08:00	Новая ул., 7 кв.6	Требуется замена трубы на х/в	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	21.02.14	21.02.2014 14:00	заменена труба металлпласта на х/в, установкафитингов 7 шт.,		Братица	0	
130001694	21.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		21.02.14	21.02.2014 17:00				0	
130001715	21.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		21.02.14	21.02.2014 17:00				0	
130001768	21.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		21.02.14	21.02.2014 17:00				0	
130001770	21.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		21.02.14	21.02.2014 17:00				0	
130001602	21.02.14 13:00	Советская ул., 6 кв.1	Перемерзла холодная вода	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г.	21.02.14	21.02.2014 15:00	отогрев водопровода холодной воды		Манаков	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	17		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001601	21.02.14 15:30	Школьный пер., 3 кв.18	Холодные трубы в ванной	Танаев А.Г.	21.02.14	21.02.2014 16:30	неисправность устранена-открыт кран		Надеев	0	
130001605	23.02.14 05:20	Первомайская ул., 1 кв.8	Течет радиатор системы отопления	Андабасов А.А.	23.02.14	23.02.2014 08:00	Устранение течи, установка бандажей		Езынги	0	
130001631	24.02.14 09:40	Зверева ул., 8 под-д.2	не горит свет в подъезде	Троицкий И.С.	24.02.14	24.02.2014 11:01	замена светильника, замена энергосберегающих ламп в местах о		Репина	0	
130001624	24.02.14 10:50	Первомайская ул., 14 под-д.1	не гят лампочки в подъезде	Троицкий И.С.	24.02.14	24.02.2014 12:00	Замена ламп накаливания в кол-ве 2-х штук в местах общего по		Исаева	0	
130001619	24.02.14 15:00	Первомайская ул., 14 кв.14	течет с трубы отопления	Танаев А.Г.	24.02.14	24.02.2014 17:05	замена трубы металлопласта в системе отопления, ремонт смеси		Ахметова	0	
130001691	25.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка одъезда		25.02.14	25.02.2014 17:00				0	
130001716	25.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	уборка подъезда		25.02.14	25.02.2014 17:00				0	
130001772	25.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		25.02.14	25.02.2014 17:00				0	
130001775	25.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		25.02.14	25.02.2014 17:00				0	
130001776	25.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		25.02.14	25.02.2014 17:00				0	
130001629	25.02.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Уборка снега с крыльца и уборка мусора с урны	Корман С.А., Лельхов Н.А.	25.02.14	25.02.2014 10:15	выполнено			0	
130001630	25.02.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.2	Уборка снега с крыльца , уборка мусора	Корман С.А., Лельхов Н.А.	25.02.14	25.02.2014 09:45	Выполнено			0	
130001636	25.02.14 09:45	Школьный пер., 3 под-д.1	Уборка снега с крыльца, уборка мусора с урны	Корман С.А., Лельхов Н.А.	25.02.14	25.02.2014 10:00				0	
130001635	25.02.14 10:00	Зверева ул., 5 под-д.1, эт.1	Уборка снега с крыльца	Корман С.А., Лельхов Н.А.	25.02.14	25.02.2014 11:05				0	
130001621	25.02.14 11:00	Тундровая ул., 4А кв.22, под-д.2, эт.1	течет с сливного бочка	Худи  Е.А.	25.02.14	25.02.2014 12:05	Прочистка сифона и ремонт сливного бочка		Базылева	0	
130001628	25.02.14 11:00	Первомайская ул., 13 	Уборка снега с крыльца	Корман С.А., Лельхов Н.А.	25.02.14	25.02.2014 11:20	выполнено			0	
130001620	25.02.14 11:20	Тундровая ул., 4 кв.8	Течь с системы отопления	Худи  Е.А.	25.02.14	25.02.2014 11:50	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Воробьев	0	
130001622	25.02.14 15:20	Ямкина ул., 11 кв.1	Замерзла канализационная труба	Худи  Е.А.	25.02.14	25.02.2014 16:30	Отогрев канализационной трубы и гусака на емкости		Рудюк	0	
130001623	25.02.14 17:00	Ямкина ул., 3 кв.7	Сломан смеситель в душе	Худи  Е.А.	25.02.14	25.02.2014 17:45	Замена смесителя в душевой		Остертак	0	
130001615	26.02.14 09:00	Первомайская ул., 16 кв.11	перемерзла труба холодного водоснабжния	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	26.02.14	26.02.2014 11:40	Отогрев холодной воды и спутника, прочистка фильтра и трубы.		Ковтун	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	18		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001634	26.02.14 09:00	Больничная ул., 5 кв.10	занос снегом и облединение балкона	Корман С.А., Лельхов Н.А.	26.02.14	26.02.2014 12:30	Уборка снега и льда с балконов		Витязева	0	
130001617	26.02.14 09:30	Первомайская ул., 14 под-д.2	Нет света в подъезде	, Троицкий И.С.	26.02.14	26.02.2014 11:00	Замена ламп накаливания, ремонт светильника в местах общего		Сахно	0	
130001632	26.02.14 10:00	Тундровая ул., 4А кв.50	Не работает электророзетка	Троицкий И.С.	26.02.14	26.02.2014 11:30	Произведен ремонт розетки(неисправен контакт)		Хмельницкая	0	
130001618	26.02.14 10:05	Тундровая ул., 1 кв.2	Не греют батареи системы отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	26.02.14	26.02.2014 12:20	Стравливание воздуха с регистра системы отопления		Старикова	0	
130001625	26.02.14 13:00	Зверева ул., 5 	Не горит свет в подъезде	Троицкий И.С.	26.02.14	26.02.2014 14:30	Замена ламп энергосберегающих в местах общего пользования		Коренева	0	
130001633	26.02.14 13:50	Школьный пер., 3 кв.4	Не работает доводчик	Корман С.А., Лельхов Н.А.	26.02.14	26.02.2014 16:20	Установка и регулировка доводчика			0	
130001614	26.02.14 14:00	Тундровая ул., 4 кв.6	течь с кранов системы отопления	Терешков  А.И.	26.02.14	26.02.2014 15:00	замена кранов на системе отопления		Караулан	0	
130001627	26.02.14 14:00	Зверева ул., 5 кв.4, под-д.1, эт.1	Не работает дверной замок	Корман С.А.	26.02.14	26.02.2014 15:10	Замена врезного замка на двери		Неркаги	0	
130001626	26.02.14 16:00	Зверева ул., 5 кв.1, под-д.1, эт.1	Сломан доводчик	Корман С.А., Лельхов Н.А.	26.02.14	26.02.2014 17:30	Замена и регулировка дверного доводчика		Ного	0	
130001616	27.02.14 08:30	Овражный пер., 1 кв.6	Течет с трубы металлопласта в туалете	, Андабасов А.А.	27.02.14	27.02.2014 09:40	Устранени течи на трубе в туалете, вставка соеденителя		Деревягин	0	
130001611	27.02.14 13:00	Тундровая ул., 1 кв.1	не греют батареи системы отопления	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	27.02.14	27.02.2014 15:30	сварка трубы, запуск системы отопления		Кувшинников	0	
130001612	27.02.14 14:00	Овражный пер., 1 кв.2	теь с радиатора системы отопления	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Танаев А.Г.	27.02.14	27.02.2014 17:20	сварка отвода системы отопления, замена футорки, контрагайки		Земко	0	
130001613	27.02.14 17:00	Советская ул., 11 кв.4	течет  с радиатора системы отопления	Терешков  А.И.	27.02.14	27.02.2014 18:50	Перепаковка радиатора системы  отопления		Богомолова	0	
130001692	28.02.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажнаяуборка подъезда		28.02.14	28.02.2014 17:00				0	
130001717	28.02.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		28.02.14	28.02.2014 17:00				0	
130001773	28.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		28.02.14	28.02.2014 17:00				0	
130001774	28.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		28.02.14	28.02.2014 17:00				0	
130001777	28.02.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		28.02.14	28.02.2014 17:00				0	
130001640	28.02.14 11:00	Тундровая ул., 4А кв.46	Течь из трубы системы отопления	, Терешков  А.И.	28.02.14	28.02.2014 12:20	Устранена течь из трубы системы отопления		тайшина	0	
130001643	01.03.14 16:10	Овражный пер., 1 кв.ком. 8	Течь с трубы горячего водоснабжения	Худи  Е.А.	01.03.14	01.03.2014 16:50	Замена металлопласта на трубе горячего водоснабения		Домрачева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	19		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001646	01.03.14 18:00	Ямальская ул., 6 кв.5	Течь с трубы х/в	Худи  Е.А.	01.03.14	01.03.2014 18:55	Замена металлопласта на холодном водопроводе		Охлонин	0	
130001639	03.03.14 08:00	Тундровая ул., 4А кв.34, под-д.2, эт.3	течь с трубы холодного водопровода	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	03.03.14	03.03.2014 10:10	Перепаковка , замена фитинга х/в		Семенов	0	
130001645	03.03.14 09:00	Советская ул., 24 кв.2	Засорилась труба унитаза	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	03.03.14	03.03.2014 10:00	Проведена прочистка унитаза		серасхова	0	
130001642	03.03.14 13:30	Школьный пер., 8А кв.3	Перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	03.03.14	03.03.2014 15:30	Отогрев канализационной трубы		Баранов	0	
130001718	04.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		04.03.14	04.03.2014 17:00				0	
130001809	04.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		04.03.14	04.03.2014 17:00				0	
130001793	04.03.14 10:19	Первомайская ул., 13 	Сухая уборка подъезда		04.03.14	02.04.2014 10:21				0	
130001801	04.03.14 10:40	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		04.03.14	04.03.2014 17:00				0	
130001810	04.03.14 10:48	Зверева ул., 5 	сухая уборка подезда		04.03.14	04.03.2014 17:00				0	
130001638	04.03.14 13:00	Советская ул., 2 кв.10	не установлен вводный автомат	Троицкий И.С.	04.03.14	04.03.2014 14:30	Демонтаж вводных пробок. Установка(монтаж) бокса под два авт		Фусс	0	
130001644	04.03.14 13:20	Первомайская ул., 20 кв.14	Течет с трубы холодного водоснабжения	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	04.03.14	04.03.2014 15:00	Устранение течи с трубы холодного водопровода		Леонова	0	
130001641	04.03.14 18:00	Тундровая ул., 4 кв.15	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И., Терешков  А.И., Андабасов А.А.	04.03.14	04.03.2014 19:45	Отогрев канализационной трубы в квартире		Матвеева	0	
130001811	05.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подезда		05.03.14	05.03.2014 17:00				0	
130001648	05.03.14 09:39	Зверева ул., 5 кв.14, под-д.1, эт.2	Замена прибора учета э/ энергии	Троицкий И.С.	05.03.14	05.03.2014 10:30	Отк. и дем. э/сч. Устан. и подкл. 2-х тариф.1-но фазн. э/сч.		Коренева	0	
130001649	05.03.14 14:00	Больничная ул., 3 кв.13	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	05.03.14	05.03.2014 15:10	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Хубаев	0	
130001652	05.03.14 16:30	Советская ул., 19 кв.8	Течь в ванной со смесителя	Худи  Е.А.	05.03.14	05.03.2014 17:05	Ремонт смесителя в ванной (замена резиновых прокладок)		Чупров	0	
130001650	05.03.14 18:00	Больничная ул., 4 кв.8	Течь с вентиля холодного водопровода	Худи  Е.А.	05.03.14	05.03.2014 18:30	Замена вентиля на трубе холодной воды		Вдовенко	0	
130001659	06.03.14 08:00	Советская ул., 11 	требуется укладка э/кабеля в короб- канал	Троицкий И.С.	06.03.14	06.03.2014 14:50	Прокладка короб-канала 16Х16- 5 метров, укладка кабеля ПУНП		Романов	0	
130001787	06.03.14 08:30	Школьный пер., 3 	Очистка придомовой территории от снега		06.03.14	06.03.2014 10:30				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	20		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001647	06.03.14 10:00	Тундровая ул., 4 под-д.2	Нет света в подъезде	Троицкий И.С.	06.03.14	06.03.2014 12:00	Замена энергосберегающих ламп в местах общего пользования		Матвеева	0	
130001651	06.03.14 10:00	Советская ул., 2 кв.11	Прорвало систему отопления	Худи  Е.А.	06.03.14		Требуется замена радиатора.		Сухар	0	
130001786	06.03.14 10:30	Зверева ул., 5 	очистка придомовой территории от снега, вывоз		06.03.14	06.03.2014 12:30				0	
130001723	07.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001794	07.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001812	07.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001814	07.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001653	07.03.14 08:45	Первомайская ул., 37 	прорвало трубу системы отопления под домом	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	07.03.14	07.03.2014 21:30	Замена трубы, замена гребенки, установка тройников, сварка		Амелькин	0	
130001657	07.03.14 09:50	Школьный пер., 5 	Нет света в местах общего пользования	Троицкий И.С.	07.03.14	07.03.2014 10:30	Замена ламп накаливания в местах общего пользования в кол-ве		Казаков	0	
130001802	07.03.14 10:41	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001813	07.03.14 10:51	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001719	07.03.14 14:41	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		07.03.14	07.03.2014 17:00				0	
130001658	09.03.14 14:50	Первомайская ул., 37 кв.3	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	09.03.14	09.03.2014 15:45	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Климова	0	
130001724	11.03.14 00:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		11.03.14	11.03.2014 17:00				0	
130001720	11.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		11.03.14	11.03.2014 17:00				0	
130001654	11.03.14 09:00	Первомайская ул., 14 кв.10	Засориласль канализационная труба	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	11.03.14	11.03.2014 10:30	прочистка канализационной трубы		Притужалов	0	
130001656	11.03.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.11	Лопнула лампочка, цоколь остался в патроне	Троицкий И.С.	11.03.14	11.03.2014 10:30	Замена лампы накаливания в квартире		Рогачева	0	
130001655	11.03.14 17:00	Советская ул., 2 кв.10	Течь с вентиля на радиаторе системы отопления	Худи  Е.А.	11.03.14	11.03.2014 17:55	Ремонт вентиля на радиаторе системы отопления		Фусс	0	
130001795	12.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка подъезда		12.03.14	12.03.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	21		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001803	12.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		12.03.14	12.03.2014 17:00				0	
130001816	12.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		12.03.14	12.03.2014 17:00				0	
130001817	12.03.14 08:00	Школьный пер., 3 	сухая уборка подъезда		12.03.14	12.03.2014 17:00				0	
130001815	12.03.14 10:56	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		12.03.14	12.03.2014 17:00				0	
130001660	12.03.14 12:00	Ямкина ул., 11 кв.1	Перемерзла сливная труба	Худи  Е.А.	12.03.14	12.03.2014 13:55	Отогрев сливной трубы с душевой		Рудюк	0	
130001665	13.03.14 08:30	Северная ул., 4 	нет света в коридоре	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 09:30	Замена ламп накаливания в местах общего пользования		Худи	0	
130001672	13.03.14 08:40	Советская ул., 2 кв.11	Снят радиатор системы отопления (прорвало)	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	13.03.14	13.03.2014 12:30	Установка батареи отопления,сварочные работы		Сухар	0	
130001662	13.03.14 09:00	Тундровая ул., 2 под-д.1	нет света вкоридоре	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 10:00	замена энергосберегающих ламп в местах общего пользования		Ефимова	0	
130001661	13.03.14 10:00	Тундровая ул., 2 под-д.2	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 11:00	Замена ламп в местах общего пользования		Мардарь	0	
130001663	13.03.14 10:00	Тундровая ул., 4А под-д.2	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 11:30	замена энергосбер. ламп в местах общего пользования ( 10шт)		Слободянник	0	
130001664	13.03.14 10:00	Тундровая ул., 4А под-д.1	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 11:00	замена энергосбер. ламп в местах общего пользования		Кропотова	0	
130001666	13.03.14 11:00	Первомайская ул., 13 кв.7	Засор слива на кухне		13.03.14	13.03.2014 12:30	Прочистка сливной трубы на кухне		Быстрякова	0	
130001668	13.03.14 13:00	Школьный пер., 3 под-д.1	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 14:30	Замена энергосберегающих ламп в местах общего пользования		Салиндер	0	
130001667	13.03.14 14:00	Зверева ул., 18 под-д.1	не горит свет в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 15:00	Ремонт выключателя, замена энергосберегающих ламп в МОП		Вокуева	0	
130001671	13.03.14 14:00	Советская ул., 19 под-д.1	Не горит свет в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 15:30	Замена энергосберегающих ламп в к-ве 2-х шт. в МОП		Салиндер	0	
130001669	13.03.14 15:00	Школьный пер., 3 под-д.2	не горит свет	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 16:00	Замена энергосберегающих ламп в к-ве 5 шт. в местах общего п		Сядай	0	
130001670	13.03.14 15:50	Школьный пер., 3 под-д.3	не горит свет в подъезде	Троицкий И.С.	13.03.14	13.03.2014 16:30	Замена энергосберегающих ламп в к-ве 6 шт. в МОП		Ландо	0	
130001725	14.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка		14.03.14	14.03.2014 17:00				0	
130001780	14.03.14 20:05	Советская ул., 2 кв.13	не греют батареи системы отопления	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	14.03.14	14.03.2014 21:40	Стравливание воздуха с системы отопления		Полуэктова	0	
130001796	15.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		15.03.14	15.03.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	22		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001818	15.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		15.03.14	15.03.2014 17:00				0	
130001819	15.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		15.03.14	15.03.2014 17:00				0	
130001820	15.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		22.03.14	15.03.2014 17:00				0	
130001785	15.03.14 10:00	Советская ул., 2 кв.13	не греют батареи	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	15.03.14	15.03.2014 12:03	Перепаковка футорки, стравливание воздуха с системы отоплени		Полуэктова	0	
130001804	15.03.14 10:43	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		15.03.14	15.03.2014 17:00				0	
130001783	17.03.14 09:00	Первомайская ул., 20 кв.14	Засор канализационной трубы	Худи  Е.А.	17.03.14	17.03.2014 12:20	прочистка канализационной трубы на улице		Леонова	0	
130001782	17.03.14 10:00	Первомайская ул., 37 кв.5	Течь со смесителя	Худи  Е.А.	17.03.14	17.03.2014 11:35	Замена смесителя на раковине на кухне		Амелькин	0	
130001781	17.03.14 12:00	Советская ул., 11 кв.2	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	17.03.14	17.03.2014 13:10	перепаковка контрагайки и футорки на радиаторе системы отопл		власов	0	
130001721	18.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001726	18.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001797	18.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка подъезда		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001821	18.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001822	18.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001823	18.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001805	18.03.14 10:44	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		18.03.14	18.03.2014 17:00				0	
130001784	19.03.14 08:00	Овражный пер., 1 кв.6	течь с канализационной трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	19.03.14	19.03.2014 11:30	Устранение течи, сварка спутника		Демеуп	0	
130001778	20.03.14 13:00	Зверева ул., 3 	не работает замок на входных дверях в подъезде	Корман С.А.	20.03.14	20.03.2014 16:00	установка замка 1 шт.-1000 руб			0	
130001779	20.03.14 13:00	Зверева ул., 3 	нет света в подъезде	Троицкий И.С.	20.03.14	20.03.2014 16:00	ремонт выключателя, замена лампочек		Кумуков	0	
130001798	21.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		21.03.14	21.03.2014 17:00				0	
130001824	21.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		21.03.14	21.03.2014 17:00				0	
130001825	21.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		21.03.14	21.03.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	23		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001826	21.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		21.03.14	21.03.2014 17:00				0	
130001806	21.03.14 10:44	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		21.03.14	21.03.2014 17:00				0	
130001790	21.03.14 14:00	Зверева ул., 18 кв.34	течь с гофры на унитазе	Худи  Е.А.	21.03.14	21.03.2014 15:05	Замена гофры на унитазе		Выжигари	0	
130001789	21.03.14 14:40	Тундровая ул., 4 кв.19	течь с канализации	Худи  Е.А.	21.03.14	21.03.2014 17:10	Демонтаж, монтаж и утепление сливных труб		харламова	0	
130001981	21.03.14 14:54	Советская ул., 21 кв.5	требуется ремонт крыльца	Корман С.А., Лельхов Н.А.	30.05.14	30.05.2014 16:30			ваганова	0	
130001788	21.03.14 16:00	Тундровая ул., 2 под-д.болерная	течь с системы отопления в болерной	Худи  Е.А.	21.03.14	21.03.2014 17:55	Перепаковка контрагайки на системе отопления			0	
130001792	22.03.14 10:15	Школьный пер., 3 кв.9	течь со смесителя	Андабасов А.А.	22.03.14	22.03.2014 11:40	Установка прибора учета холодной воды, установка смесителя		Костенко	0	
130001791	22.03.14 13:40	Зверева ул., 18 кв.8	течь с радиатора системы отопления	Андабасов А.А.	22.03.14	22.03.2014 14:45	перепаковка контрагайки на системе отопления		Богданов	0	
130001799	25.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка подъезда		25.03.14	25.03.2014 17:00				0	
130001807	25.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка подъезда		25.03.14	25.03.2014 17:00				0	
130001827	25.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка подъезда		25.03.14	25.03.2014 17:00				0	
130001828	25.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка подъезда		25.03.14	25.03.2014 17:00				0	
130001829	25.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка подъезда		25.03.14	25.03.2014 17:00				0	
130001842	26.03.14 08:15	Школьный пер., 3 кв.2	засор канализационной трубы	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И., Корман С.А.	26.03.14	26.03.2014 12:45	прочистка, устранение засора канализ. колодца		Исправников	0	
130001834	26.03.14 08:40	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега с крыльца	, Корман С.А.	26.03.14	26.03.2014 09:00				0	
130001835	26.03.14 09:00	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега с крыльца	, Корман С.А.	26.03.14	26.03.2014 09:25				0	
130001836	26.03.14 09:25	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега с крыльца	, Корман С.А.	26.03.14	26.03.2014 09:40				0	
130001839	26.03.14 10:00	Зверева ул., 5 	уборка снега с крыльца	, Корман С.А.	26.03.14	26.03.2014 10:30				0	
130001843	26.03.14 19:20	Советская ул., 14 кв.7	течь с вентиля	, Андабасов А.А.	26.03.14	26.03.2014 20:06	устранение течи, замена вентиля		Берестюк	0	
130001837	27.03.14 09:00	Школьный пер., 3 кв.5	не греет система отопления	, Андабасов А.А., Худи  Е.А., Танаев А.Г.	27.03.14	27.03.2014 13:00	замена сгоревшего насоса		румянцева	0	
130001800	28.03.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка подъезда		28.03.14	28.03.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	24		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001808	28.03.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		28.03.14	28.03.2014 17:00				0	
130001830	28.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка подъезда		28.03.14	28.03.2014 17:00				0	
130001831	28.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка подъезда		28.03.14	28.03.2014 17:00				0	
130001832	28.03.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		28.03.14	28.03.2014 17:00				0	
130001833	29.03.14 08:00	Нагорная ул., 7 кв.1	не греет система отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	29.03.14	29.03.2014 13:40	отогрев с/о и воды, сварка сливного крана и трубы на с/о		Дорофеев	0	
130001841	29.03.14 13:40	Зверева ул., 3 кв.3	Не греют радиаторы системы отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	29.03.14	29.03.2014 14:45	Спуск воздуха с системы отопления, перезапуск		Лабуткина	0	
130001840	29.03.14 15:50	Первомайская ул., 37А кв.5	течь с системы отопления	Худи  Е.А.	29.03.14	29.03.2014 16:45	Замена футорки на радиаторе системы отопления		Колабина	0	
130001838	31.03.14 10:40	Школьный пер., 3 кв.10	не греютбатареи	, Терешков  А.И.	31.03.14	31.03.2014 12:00	стравливание воздуха с системы отопления		тусидо	0	
130001882	01.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	Сухая уборка подъезда		01.04.14	01.04.2014 17:00				0	
130001883	01.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	Сухая уборка моп		01.04.14	01.04.2014 17:00				0	
130001884	01.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	Сухая уборка моп		01.04.14	01.04.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130001886	01.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		01.04.14	01.04.2014 17:00				0	
130001885	01.04.14 10:11	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		01.04.14	01.04.2014 17:00				0	
130001845	02.04.14 14:10	Советская ул., 24 кв.2	течь с радиатора системы отопления	, Худи  Е.А.	02.04.14	02.04.2014 15:40	перпаковка контрагайки и футорки на радиаторе системы отопле		Серасхова	0	
130001846	02.04.14 16:10	Первомайская ул., 8 кв.1	прорвало систему отопления на вводе	, Худи  Е.А.	02.04.14	02.04.2014 21:10	устранение неполадок (замена металлическая труба и замена сг		Салиндер	0	
130001844	02.04.14 21:15	Зверева ул., 12 кв.18	течь с вентиля ходоного водоснабжения	, Худи  Е.А.	02.04.14	02.04.2014 22:10	Замена вентиля на холодном водопроводе		Чарков	0	
130001887	04.04.14 00:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		04.04.14	04.04.2014 17:00				0	
130001890	04.04.14 00:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка подъезда		04.04.14	04.04.2014 17:00				0	
130001888	04.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка		04.04.14	04.04.2014 17:00				0	
130001889	04.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		04.04.14	04.04.2014 17:00				0	
130001891	04.04.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		04.04.14	04.04.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	25		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001854	04.04.14 10:22	Первомайская ул., 21А 	замена канализационной трубы	Танаев А.Г., Терешков  А.И., Корман С.А.	04.04.14	04.04.2014 18:30	Прокладка трубопровода, утепление минватой			0	
130001892	07.04.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		07.04.14	07.04.2014 17:00				0	
130001893	07.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		07.04.14	07.04.2014 17:00				0	
130001896	07.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		07.04.14	07.04.2014 17:00				0	
130001898	07.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		07.04.14	07.04.2014 17:00				0	
130001897	07.04.14 10:35	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		07.04.14	07.04.2014 17:00				0	
130001853	08.04.14 08:50	Первомайская ул., 21А 	требуется замена кан. трубы	, Андабасов А.А., Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А., Корман С.А.	08.04.14	08.04.2014 12:00	Прокладка канализационного трубопровода			0	
130001850	08.04.14 11:30	Зверева ул., 18 кв.24	забита канализационная труба	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	08.04.14	08.04.2014 12:00	прочистка центральной канализационной трубы под дорогой		Хайдарова	0	
130001933	10.04.14 09:40	Первомайская ул., 17Б 	не горит свет в моп	Корман С.А.	10.04.14	10.04.2014 10:20	замена лампочек в колличестве 2-х штук			0	
130001894	11.04.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка подъезда		11.04.14	11.04.2014 17:00				0	
130001895	11.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		11.04.14	11.04.2014 17:00				0	
130001899	11.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		11.04.14	11.04.2014 17:00				0	
130001900	11.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		11.04.14	11.04.2014 17:00				0	
130001901	11.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		11.04.14	11.04.2014 17:00				0	
130001851	11.04.14 10:50	Зверева ул., 18 кв.1	Засорена канализационная труба	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	11.04.14	11.04.2014 14:45	Прочистка канализационной трубы (основной ветки к септику)		Канев	0	
130001849	14.04.14 09:39	Ямкина ул., 11 кв.2	Течь с сифона, течь с канализационной трубы под домом	Корман С.А., Танаев А.Г., Худи  Е.А.	14.04.14	14.04.2014 17:40	Ремонт сифона и прочистка. Отдалб. льда и ремонт канал. труб		Альма	0	
130001902	15.04.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		15.04.14	15.04.2014 17:00				0	
130001903	15.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		15.04.14	15.04.2014 17:00				0	
130001905	15.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		15.04.14	15.04.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	26		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001906	15.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		15.04.14	15.04.2014 17:00				0	
130001922	15.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		15.04.14	15.04.2014 17:00				0	
130001907	15.04.14 11:28	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		15.04.14	15.04.2014 17:00				0	
130001852	15.04.14 13:00	Первомайская ул., 21А кв.7	Засор канализационной трубы, течь с сифона на кухне	, Андабасов А.А.	15.04.14	15.04.2014 15:35	Прочистка канализационной трубы, ремонт сифона		Филиппова	0	
130001847	16.04.14 13:40	Овражный пер., 1 кв.13	течь с канализационной трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	16.04.14	16.04.2014 16:30	Сварка лопнувшей канализационной трубы		Богданова	0	
130001848	16.04.14 16:10	Школьный пер., 8А кв.6	течь с гофры унитаза	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	16.04.14	16.04.2014 17:30	Ремонт гофры		Батц	0	
130001858	17.04.14 12:00	Советская ул., 21 кв.2	демонтаж батареи отопления	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	17.04.14	17.04.2014 14:15	проведен демонтаж регистра системы отопления		Амелькина	0	
130001904	18.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		18.04.14	18.04.2014 17:00				0	
130001908	18.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка		18.04.14	18.04.2014 17:00				0	
130001910	18.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		18.04.14	18.04.2014 17:00				0	
130001911	18.04.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		18.04.14	18.04.2014 17:00				0	
130001909	18.04.14 11:30	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		18.04.14	18.04.2014 17:00				0	
130001860	19.04.14 08:00	Зверева ул., 12 кв.12	Требуется ремонт крышки люка	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	19.04.14	19.04.2014 11:00	Проведена сварка крышки люка		Кулябин	0	
130001857	21.04.14 13:00	Первомайская ул., 21А кв.8	Забита канализация	Танаев А.Г.	21.04.14	21.04.2014 15:00	Чистка канализационной трубы		Титов	0	
130001864	21.04.14 19:50	Овражный пер., 1 кв.7 кв. 9	Лопнула труба  холодного водопровода	Танаев А.Г.	21.04.14	21.04.2014 21:30	Замена трубы		Шиянов	0	
130001913	22.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		22.04.14	22.04.2014 17:00				0	
130001914	22.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		22.04.14	22.04.2014 17:00				0	
130001916	22.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		22.04.14	22.04.2014 17:00				0	
130001912	22.04.14 11:33	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		22.04.14	22.04.2014 17:00				0	
130001915	22.04.14 11:35	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая убока моп		22.04.14	22.04.2014 17:00				0	
130001859	22.04.14 17:00	Ямкина ул., 3 кв.7	течь с вентиля на холодном водопроводе	Худи  Е.А.	22.04.14	22.04.2014 19:20	замена вентиля на холодном водопроводе		Остертак	0	
130001917	24.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		24.04.14	24.04.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	27		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001918	24.04.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная убока моп		24.04.14	24.04.2014 17:00				0	
130001856	24.04.14 08:30	Зверева ул., 4 кв.6	течь с трубы	Танаев А.Г., Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	24.04.14	24.04.2014 13:30	проведены сварочные работы, замена трубы		Тэсидо	0	
130001919	24.04.14 11:40	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		24.04.14	24.04.2014 17:00				0	
130001920	25.04.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		25.04.14	25.04.2014 17:00				0	
130001921	25.04.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		25.04.14	25.04.2014 17:00				0	
130001868	26.04.14 10:10	Больничная ул., 3 кв.13	забит гусак на емкости	Худи  Е.А., Танаев А.Г., Андабасов А.А., Корман С.А.	26.04.14	26.04.2014 12:10	Проведена сварочная работа и очистка гусака		Хубаев	0	
130001861	28.04.14 15:00	Овражный пер., 1 кв.7 ком. 6	лопнула канализационная труба	Терешков  А.И.	28.04.14	28.04.2014 17:00	произведен ремонт канализационной трубы		Демеуп	0	
130001855	29.04.14 10:00	Тундровая ул., 4 кв.7	течь со смесителя на кухне и в  ванной	Танаев А.Г.	29.04.14	29.04.2014 11:30	замена смесителя на кухне и в ванной		Барамзина	0	
130001863	30.04.14 09:00	Больничная ул., 3 кв.2	лопнула труба канализационная	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	30.04.14	30.04.2014 11:30	Заменена канализационная труба		Каравецкая	0	
130001870	30.04.14 10:00	Зверева ул., 12 кв.10	забита канализационная труба	Худи  Е.А.	30.04.14	30.04.2014 11:55	прочистка канализационной трубы под домом		Тягун	0	
130001869	30.04.14 10:10	Первомайская ул., 14 кв.9	течь со смесителя	Худи  Е.А.	30.04.14	30.04.2014 11:15	Замена смесителя на ванной		Касьяненко	0	
130001867	30.04.14 16:15	Школьный пер., 5 кв.8	отошла канализационная труба от септика	Худи  Е.А.	30.04.14	30.04.2014 16:35	Присоединение канализационной трубы		Лаптандер	0	
130001866	30.04.14 18:00	Зверева ул., 12 кв.15	течь с сифона	Худи  Е.А.	30.04.14	30.04.2014 18:50	Замена сифона на раковине		Талеева	0	
130001871	30.04.14 19:00	Овражный пер., 1 кв.кв. 7 ком 6	течь с системы отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	30.04.14	30.04.2014 19:50	Устранение течи с спутника системы отопления		Демеуп	0	
130001862	01.05.14 23:50	Первомайская ул., 20 кв.14	забита канализационная труба	Андабасов А.А.	01.05.14	02.05.2014 01:40	Прочистка канализационной трубы на улице		леонова	0	
130001973	02.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		02.05.14	02.05.2014 17:00				0	
130001974	02.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		02.05.14	02.05.2014 17:00				0	
130001976	02.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		02.05.14	02.05.2014 17:00				0	
130001977	02.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		02.05.14	02.05.2014 17:00				0	
130001978	02.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		02.05.14	02.05.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	28		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002129	02.05.14 14:20	Тундровая ул., 4А кв.39, под-д.2, эт.4	Уборка подъезда		02.05.14	02.05.2014 17:00			теткина	0	
130002130	02.05.14 14:24	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	Окуличене		02.05.14	02.05.2014 17:00				0	
130001865	05.05.14 13:00	Зверева ул., 20 кв.2	забита канализационная труба	Танаев А.Г., Терешков  А.И.	05.05.14	05.05.2014 15:00	прочистка канализационной трубы		Марамчина	0	
130001872	05.05.14 14:00	Зверева ул., 5 кв.5, под-д.1, эт.1	нет света в подъезде	Корман С.А.	05.05.14	05.05.2014 14:40	Замена лампочек		Неркаги	0	
130001875	05.05.14 14:20	Школьный пер., 3 кв.19	не горит свет в подъезде	Корман С.А.	05.05.14	05.05.2014 15:10	Замена энергосберегающих ламп		Портнягина	0	
130001873	05.05.14 15:00	Школьный пер., 3 кв.19	нет света в подъезде	Корман С.А.	05.05.14	05.05.2014 15:35	Замена лампочек		Сорокин	0	
130001876	05.05.14 15:45	Зверева ул., 4 кв.8	не горит свет в МОП	Корман С.А.	05.05.14	05.05.2014 16:15	Замена лампочек		Квасневский	0	
130001874	05.05.14 16:00	Овражный пер., 1 кв.7 ком. 14	нет света в коридоре	Корман С.А.	05.05.14	05.05.2014 16:50	замена лампочек		Никифорова	0	
130001877	05.05.14 17:00	Зверева ул., 6 кв.3	Не горит свет в МОП	Корман С.А.	05.05.14	05.05.2014 17:25	замена лампочек (2 шт.)		Кузнецова	0	
130001967	06.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		06.05.14	06.05.2014 17:00				0	
130001970	06.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		06.05.14	06.05.2014 17:00				0	
130001971	06.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		06.05.14	06.05.2014 17:00				0	
130001972	06.05.14 08:00	Школьный пер., 3 	сухая уборка моп		06.05.14	06.05.2014 17:00				0	
130001975	06.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		06.05.14	06.05.2014 17:00				0	
130002131	06.05.14 14:26	Тундровая ул., 4А кв.38, под-д.2, эт.4	уборка подъезда		06.05.14	06.05.2014 14:27			Долгушина	0	
130002132	06.05.14 14:27	Тундровая ул., 4А кв.16, под-д.1, эт.2	убока подъезда		06.05.14	06.05.2014 14:29			норкина	0	
130001881	06.05.14 15:00	Первомайская ул., 14 кв.12	Течь с системы отопления	Худи  Е.А.	06.05.14	06.05.2014 16:30	Замена металлопласта на радиаторе системы отопления		Нахрачева	0	
130001880	07.05.14 08:50	Школьный пер., 3 кв.18	Не греет система отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	07.05.14	07.05.2014 12:30	Не работает насос. Замена циркуляционного насоса в		Надеев	0	
130001879	09.05.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.15	Засор канализационной трубы	Худи  Е.А.	09.05.14	09.05.2014 11:40	Прочистка канализационной трубы под домом		Талеева	0	
130001878	09.05.14 12:00	Первомайская ул., 20 кв.9	Сорван кран на стистеме холодного водоснабжения	Худи  Е.А.	09.05.14	09.05.2014 12:30	Замена вентиля на холодном водопроводе		Николаева	0	
130002133	09.05.14 14:29	Тундровая ул., 4А кв.55, под-д.2	уборка подъезда		09.05.14	09.05.2014 14:30			Бессонова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	29		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002134	09.05.14 14:30	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		09.05.14	09.05.2014 14:31			троицкий	0	
130001964	10.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		10.05.14	10.05.2014 17:00				0	
130001965	10.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		10.05.14	10.05.2014 17:00				0	
130001966	10.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		10.05.14	10.05.2014 17:00				0	
130001969	10.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		10.05.14	10.05.2014 17:00				0	
130001925	10.05.14 11:00	Школьный пер., 3 кв.12	не работает сливной бачок	Андабасов А.А.	10.05.14	10.05.2014 12:50	регулировка ремкомплекта на сливном бочке унитаза		Минакова	0	
130001968	10.05.14 14:26	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		10.05.14	10.05.2014 17:00				0	
130001926	12.05.14 11:40	Зверева ул., 18 кв.21	лопнула труба	Худи  Е.А.	12.05.14	12.05.2014 12:35	Замена металлопласта на холодном водопроводе		Долгушина	0	
130001924	12.05.14 14:20	Ямальская ул., 6 кв.2	перемерзла каализация	, Худи  Е.А.	12.05.14	12.05.2014 15:20	отогрев канализационной трубы под домом		Плешка	0	
130001958	13.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		13.05.14	13.05.2014 17:00				0	
130001959	13.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		13.05.14	13.05.2014 17:00				0	
130001961	13.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		13.05.14	13.05.2014 17:00				0	
130001962	13.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		13.05.14	13.05.2014 17:00				0	
130001963	13.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		13.05.14	13.05.2014 17:00				0	
130001923	13.05.14 09:40	Тундровая ул., 4А кв.50	не работает сливной бачок	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	13.05.14	13.05.2014 11:20	замена ремкомплекта на сливном бачке унитаза		Хмельницкая	0	
130002135	14.05.14 14:31	Тундровая ул., 4А кв.12, под-д.1, эт.2	уборка подъезда		14.05.14	14.05.2014 14:32			лисянская	0	
130002136	14.05.14 14:32	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		14.05.14	14.05.2014 14:33				0	
130001955	16.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		16.05.14	16.05.2014 17:00				0	
130001956	16.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		16.05.14	16.05.2014 17:00				0	
130001957	16.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		16.05.14	16.05.2014 17:00				0	
130001927	16.05.14 14:00	Советская ул., 19 кв.3	течь с трубы холодного водопровода	Андабасов А.А.	16.05.14	16.05.2014 15:00	устранение течи на холодном водопроводе		Салиндер	0	
130001960	16.05.14 14:12	Зверева ул., 5 	влажная уборка		16.05.14	16.05.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	30		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002137	16.05.14 14:33	Тундровая ул., 4А кв.49,52, под-д.2	уборка подъезда		16.05.14	16.05.2014 14:36			Кузнецова, Семяшкина	0	
130002138	16.05.14 14:36	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	уборка подъезда		16.05.14	16.05.2014 14:38			окуличине	0	
130001952	17.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		17.05.14	17.05.2014 17:00				0	
130001928	18.05.14 13:00	Советская ул., 11 кв.1	течь струбы хоодного водоснабжения	Худи  Е.А.	18.05.14	18.05.2014 14:00	соединение металлопласта  на холодном водопроводе		искорцев	0	
130001984	19.05.14 13:00	Школьный пер., 5 кв.8	течь с канализационной трубы	Андабасов А.А.	19.05.14	19.05.2014 14:35	монтаж канализационной трубы		Лаптандер	0	
130002139	20.05.14 14:39	Тундровая ул., 4А кв.10, под-д.1, эт.1	уборка подъезда		20.05.14	20.05.2014 14:40			кропотова	0	
130002140	20.05.14 14:41	Тундровая ул., 4А кв.58, под-д.2	уборка подъезда		20.05.14	20.05.2014 14:44			Опаленко	0	
130001949	21.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка		21.05.14	21.05.2014 17:00				0	
130001950	21.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		21.05.14	21.05.2014 17:00				0	
130001951	21.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		21.05.14	21.05.2014 17:00				0	
130001953	21.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка		21.05.14	21.05.2014 17:00				0	
130001954	21.05.14 14:06	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		21.05.14	21.05.2014 17:00				0	
130001987	22.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка придомовой территории	Корман С.А., Лельхов Н.А.	22.05.14	22.05.2014 17:00				0	
130001988	22.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка придомовой территории	Корман С.А., Лельхов Н.А.	22.05.14	22.05.2014 17:00				0	
130001932	22.05.14 08:40	Первомайская ул., 17Б 	не горитсвет в моп	Корман С.А.	22.05.14	22.05.2014 09:20	замена лампочек в моп (2 шт.)		Садо	0	
130001982	22.05.14 10:30	Зверева ул., 12 кв.16	засор канализационной трубы	Андабасов А.А.	22.05.14	22.05.2014 11:30	прочистка канализационной трубы		Рогачева	0	
130001986	22.05.14 15:00	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка придомовой территории	Корман С.А., Лельхов Н.А.	22.05.14	22.05.2014 15:00				0	
130001993	23.05.14 09:00	Первомайская ул., 14 кв.6	требется ремонт сен в моп	Корман С.А., Лельхов Н.А.	23.05.14	23.05.2014 18:00	замена гипсокартона в моп		Чегиль	0	
130001991	23.05.14 09:30	Первомайская ул., 14 кв.14	требуется ремонт стен в моп	Корман С.А., Лельхов Н.А.	23.05.14	23.05.2014 15:00	замена гипсокартона в моп		Ахметова	0	
130002141	23.05.14 14:45	Тундровая ул., 4А кв.18, под-д.1, эт.2	уборка подъезда		23.05.14	23.05.2014 14:47			Талеева	0	
130002142	23.05.14 14:47	Тундровая ул., 4А кв.63, под-д.2	уборка подъезда		23.05.14	23.05.2014 14:48			слободянник	0	
130001943	24.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	Влажная уборка МОП		24.05.14	24.05.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	31		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001944	24.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		24.05.14	24.05.2014 17:00				0	
130001946	24.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		24.05.14	24.05.2014 17:00				0	
130001947	24.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		24.05.14	24.05.2014 17:00				0	
130001948	24.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		24.05.14	24.05.2014 17:00				0	
130001998	24.05.14 15:30	Тундровая ул., 4А кв.51	замыкает э/провод	Корман С.А.	24.05.14	24.05.2014 17:20	ремонт плитки, устранение причины короткого замыкания		Кондыгин	0	
130001999	24.05.14 17:00	Тундровая ул., 4 кв.8	течь со смесителя	Худи  Е.А.	24.05.14	24.05.2014 17:55	утранена течь со смесителя		ульянова	0	
130001990	26.05.14 08:30	Первомайская ул., 10 кв.4	требуется ремонт крыльца	Корман С.А., Лельхов Н.А.	26.05.14	26.05.2014 16:30	ремонт крыльца		фатталиев	0	
130001934	27.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		27.05.14	02.06.2014 15:40				0	
130001935	27.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка		27.05.14	27.05.2014 17:00				0	
130001936	27.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		27.05.14	27.05.2014 17:00				0	
130001937	27.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		27.05.14	27.05.2014 17:00				0	
130001945	27.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		27.05.14	27.05.2014 17:00				0	
130001992	27.05.14 09:00	Первомайская ул., 10 кв.8	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	27.05.14	27.05.2014 10:05	прочистка канализационной трубы на улице		Земсков	0	
130001980	27.05.14 14:00	Больничная ул., 3 кв.4	не работает выключатель  в моп	Корман С.А.	27.05.14	27.05.2014 17:00	ремонт выключателя		юн	0	
130001989	28.05.14 08:00	Больничная ул., 5 кв.1	сломаны перила крыльца	Корман С.А.	28.05.14	28.05.2014 17:30	ремонт перил		вылко	0	
130001994	28.05.14 09:30	Первомайская ул., 21А кв.1	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	28.05.14	28.05.2014 11:00	прочистка канализационной трубы		пастухова	0	
130002143	28.05.14 14:50	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	уборка подъезда		28.05.14	28.05.2014 14:51			Окуличене	0	
130002144	28.05.14 14:51	Тундровая ул., 4А кв.47, под-д.2	уборка подъезда		28.05.14	28.05.2014 14:52			кремцев	0	
130001979	29.05.14 08:30	8 Марта ул., 22 кв.1	течь с крана системы отопления	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	29.05.14	29.05.2014 12:00			лаптева	0	
130001996	29.05.14 13:00	Советская ул., 2 кв.11	нет света в моп	Корман С.А.	29.05.14	29.05.2014 14:20	замена лампочек в моп		Сухар	0	
130001938	30.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		30.05.14	30.05.2014 17:00				0	
130001939	30.05.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		30.05.14	30.05.2014 17:00				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	32		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130001983	30.05.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.9	сорван лист кровли	Корман С.А., Лельхов Н.А.	30.05.14	30.05.2014 10:20			григораш	0	
130002145	30.05.14 14:53	Тундровая ул., 4А кв.56	уборка подъезда		30.05.14	30.05.2014 14:54			Конева	0	
130002146	30.05.14 14:57	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	уборка подъезда		30.05.14	30.05.2014 14:58			Окуличене	0	
130001940	30.05.14 15:48	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		30.05.14	30.05.2014 17:00				0	
130001941	31.05.14 08:00	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		31.05.14	31.05.2014 17:00				0	
130001942	31.05.14 08:00	Зверева ул., 5 	влажная уборка		31.05.14	31.05.2014 17:00				0	
130001997	02.06.14 08:00	Советская ул., 11 кв.3	течь с радиатора системы отопления	Танаев А.Г.	02.06.14	02.06.2014 10:00	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		романов	0	
130001985	02.06.14 10:00	Школьный пер., 3 кв.34	требуется замена э/счетчика	Корман С.А.	02.06.14	02.06.2014 14:50	замена прибора учета э/энергии		тусидо	0	
130001995	02.06.14 10:00	Первомайская ул., 21А кв.7	нет света в моп	Корман С.А.	02.06.14	02.06.2014 12:00	ремонт розетки и ремонт патрона в моп		филиппова	0	
130002081	02.06.14 15:07	Школьный пер., 3 кв.27, под-д.3	сухая уборка моп		02.06.14	02.06.2014 17:00			Ландо	0	
130002082	02.06.14 15:09	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		02.06.14	02.06.2014 15:10			сядай	0	
130002083	02.06.14 15:11	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		02.06.14	02.06.2014 15:11			сорокина	0	
130002055	03.06.14 08:00	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		03.06.14	03.06.2014 11:59			подранхасов	0	
130002008	03.06.14 08:40	Школьный пер., 3 	уборка придомовой территории и детской площадки	Корман С.А., Лельхов Н.А.	03.06.14	16.06.2014 10:07				0	
130002001	03.06.14 09:00	Зверева ул., 5 кв.4, под-д.1, эт.1	Требуется ремонт скамейки,	Корман С.А.	03.06.14	03.06.2014 16:00	Ремонт скамейки, установка кодового замка		Неркаги	0	
130002003	03.06.14 09:00	Первомайская ул., 13 кв.11	Уборка придомовой территории на детской площадке	Корман С.А., Лельхов Н.А.	03.06.14	16.06.2014 09:51			Сядай	0	
130002004	03.06.14 09:00	Первомайская ул., 16 кв.2	ремонт цоколя	Корман С.А., Лельхов Н.А.	03.06.14	03.06.2014 09:30	отремонтирован цоколь		Ядобчева	0	
130002463	03.06.14 09:24	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		03.06.14	13.10.2014 09:25				0	
130002464	03.06.14 09:25	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		03.06.14	03.06.2014 09:26	проведена уборка подъезда			0	
130002108	03.06.14 10:28	Зверева ул., 5 кв.10, эт.2	сухая уборка моп		03.06.14	03.06.2014 10:29			Богданов	0	
130002111	03.06.14 10:32	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		03.06.14	03.06.2014 10:32				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	33		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002007	03.06.14 11:00	Школьный пер., 3 кв.25	сломаны скамейки, требуется ремонт цоколя	Корман С.А., Лельхов Н.А.	03.06.14	03.06.2014 12:30	ремонт скамеек, ремонт цоколя		Бутым	0	
130002006	03.06.14 16:00	Первомайская ул., 20 кв.23	течь  радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	03.06.14	03.06.2014 17:15	Перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Попова	0	
130002002	03.06.14 17:00	Тундровая ул., 4А кв.22, под-д.2, эт.1	Засор сифона на раковине	Худи  Е.А.	03.06.14	03.06.2014 18:18	Прочистка сифона на раковине и на ванной		Базылева	0	
130002202	04.06.14 09:00	Первомайская ул., 37 кв.1	требуется  ремонт крыльца	Лельхов Н.А.	18.07.14	18.07.2014 11:30	частичный ремонт крыльца	доска-40х15 -12 метров, гвозди, саморезы	Касимова	0	
130002054	05.06.14 08:00	Зверева ул., 5 кв.10, под-д.1, эт.2	влажная уборка моп		05.06.14	05.06.2014 17:00			богданов	0	
130002110	05.06.14 10:31	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		05.06.14	05.06.2014 10:31			подранхасова	0	
130002048	05.06.14 11:00	Больничная ул., 3 кв.5	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	05.06.14	05.06.2014 16:49	прочистка канализационной трубы		Кажиева	0	
130002397	05.06.14 14:00	Зверева ул., 18 	обход	Корман С.А., Лельхов Н.А.	05.06.14	05.06.2014 15:00	установка колодца на канализационную трубу			0	
130002084	05.06.14 15:12	Школьный пер., 3 кв.27, под-д.3	влажная уборка моп		05.06.14	05.06.2014 15:13			ландо	0	
130002085	05.06.14 15:13	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		05.06.14	05.06.2014 15:14			сядай	0	
130002086	05.06.14 15:14	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		05.06.14	05.06.2014 15:15			сорокина	0	
130002465	06.06.14 08:00	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		06.06.14	13.10.2014 09:38				0	
130002466	06.06.14 09:38	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		06.06.14	13.10.2014 09:39				0	
130002396	06.06.14 16:00	Зверева ул., 18 кв.19	нет света в моп	Корман С.А.	06.06.14	06.06.2014 17:00	замена лампочек 1 шт.		рассохина	0	
130002067	07.06.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.14	засор гофры рукомойника в ванной	Андабасов А.А.	07.06.14	07.06.2014 09:30	прочистка гофры рукомойника в ванной		шарапов	0	
130002068	07.06.14 10:00	Зверева ул., 12 кв.15	течь в ванной комнате	Андабасов А.А.	07.06.14	07.06.2014 10:35	устранение течи в ванной с фитинга		талеева	0	
130002069	07.06.14 10:00	Зверева ул., 8 кв.8	течь со смесителя	Андабасов А.А.	07.06.14	07.06.2014 12:30	замена смесителя на рукомойнике		родионова	0	
130002071	07.06.14 10:00	Зверева ул., 8 кв.8	течь с крыши	Лельхов Н.А., Корман С.А.	07.06.14	07.06.2014 12:30	пропенивание щелей на крыше		Родионова	0	
130002062	07.06.14 12:06	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		07.06.14	07.06.2014 12:07				0	
130002070	07.06.14 14:08	Зверева ул., 18 кв.3	не работает сливной бачок	Андабасов А.А.	07.06.14	07.06.2014 15:10	регулировка ремкомплекта на сливном бачке. прочистка сифона		Тушов	0	
130002073	07.06.14 15:00	Ямкина ул., 3 кв.3	подключение воды	Андабасов А.А.	07.06.14	07.06.2014 16:15	подключение горячей воды с титана гибкой подводкой	гибкая подводка-2 метра	шестопалова	0	
130002282	07.06.14 22:00	Зверева ул., 12 кв.7	засор канал. трубы	Худи  Е.А.	07.06.14	07.06.2014 23:55	прочистка канализационной трубы под домом		Боровикова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	34		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002313	09.06.14 08:30	Первомайская ул., 13 	требуется ремонт цоколя	Корман С.А., Лельхов Н.А.	09.06.14	10.06.2014 18:00	ремонт цоколя. ремонт стены балкона, замена профилей		плотников	0	
130002467	10.06.14 09:39	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		10.06.14	10.06.2014 09:40				0	
130002468	10.06.14 09:40	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		10.06.14	10.06.2014 09:40				0	
130002109	10.06.14 10:30	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		10.06.14	10.06.2014 10:30			Богданов	0	
130002057	10.06.14 12:01	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		10.06.14	10.06.2014 12:01			рутко	0	
130002087	10.06.14 15:15	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		10.06.14	10.06.2014 15:16				0	
130002088	10.06.14 15:16	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		10.06.14	10.06.2014 15:16			садартдинова	0	
130002089	10.06.14 15:17	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		10.06.14	10.06.2014 15:18			шульгина	0	
130002015	11.06.14 08:00	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 17:00			Хазиев	0	
130002011	11.06.14 09:39	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 09:40			Климова	0	
130002013	11.06.14 09:41	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уорка моп		11.06.14	11.06.2014 09:46			Батманова	0	
130002017	11.06.14 09:51	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажгная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 09:51			Полуянова	0	
130002005	11.06.14 10:00	Первомайская ул., 20 кв.15	течь со смесителя  раковины на  кухне	Худи  Е.А.	11.06.14	11.06.2014 11:15	ремонт смесителя		Валитова	0	
130002342	11.06.14 10:00	Школьный пер., 3 	кодовый замок	, Лельхов Н.А., Корман С.А.	11.06.14	11.06.2014 11:40	установка код. замка(1шт.) на входную дверь, уст. ручек-2 шт		ландо	0	
130002019	11.06.14 10:23	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 10:24			Ядобчева	0	
130002021	11.06.14 10:27	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 10:27			Тобась	0	
130002024	11.06.14 10:30	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная убока моп		11.06.14	11.06.2014 10:31			Леонова	0	
130002027	11.06.14 10:34	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 10:35			Малькова	0	
130002041	11.06.14 10:48	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 10:49			манакова	0	
130002043	11.06.14 10:50	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		11.06.14	11.06.2014 10:50			искорцев	0	
130002000	11.06.14 20:00	Зверева ул., 4 кв.1	течь с вентиля на радиаторе системы отопления	Худи  Е.А.	11.06.14	11.06.2014 20:55	Замена вентиля на радиаторе системы отопления		Тэсидо	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	35		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002469	13.06.14 09:40	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		13.06.14	13.06.2014 09:41				0	
130002470	13.06.14 09:41	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		13.06.14	13.06.2014 09:42				0	
130002112	13.06.14 10:32	Первомайская ул., 13 кв.10	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:33			сядай	0	
130002028	13.06.14 10:35	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:36			титов	0	
130002031	13.06.14 10:38	Зверева ул., 3 под-д.1	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:39			трофимова	0	
130002033	13.06.14 10:40	Овражный пер., 1 под-д.1	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:40			чебановская	0	
130002034	13.06.14 10:41	Овражный пер., 1 под-д.2	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:41			сорокина	0	
130002035	13.06.14 10:41	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:43			анохин	0	
130002037	13.06.14 10:44	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:45			алекина	0	
130002039	13.06.14 10:46	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 10:47			климова	0	
130002056	13.06.14 11:59	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 12:00			рутко	0	
130002090	13.06.14 15:18	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 15:19			садартдинов	0	
130002091	13.06.14 15:20	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		13.06.14	13.06.2014 15:20			шульгина	0	
130002030	15.06.14 10:37	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		15.06.14	15.06.2014 10:38				0	
130002036	15.06.14 10:43	Ямкина ул., 3 	влажная убока моп		15.06.14	15.06.2014 10:44			сахнов	0	
130002046	15.06.14 11:07	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		15.06.14	15.06.2014 11:08			аткин	0	
130002047	15.06.14 11:08	Юбилейный пер., 81 	влажная убока моп		15.06.14	15.06.2014 11:10			Хамидуллин	0	
130002050	15.06.14 11:41	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		15.06.14	15.06.2014 11:41			кажов	0	
130002009	16.06.14 09:37	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		16.06.14	16.06.2014 09:38			климов	0	
130002010	16.06.14 09:38	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		16.06.14	16.06.2014 09:39			чусовитина	0	
130002117	16.06.14 10:00	Первомайская ул., 16 кв.10	нет света в моп		16.06.14	16.06.2014 10:10	замена лампочки	лампочка-1 шт.	Вылко	0	
130002065	16.06.14 12:10	Зверева ул., 18 кв.19, под-д.2	нет света в моп		16.06.14	16.06.2014 12:11	замена сетильника и лампочек	светильник- 1 шт., лампочки-2 шт.	рассохина	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	36		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002107	16.06.14 16:02	Школьный пер., 3 кв.20	уборка придомовой территории	Корман С.А., Лельхов Н.А.	16.06.14	16.06.2014 16:04			гергележеу	0	
130002471	17.06.14 09:42	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		17.06.14	17.06.2014 09:42				0	
130002472	17.06.14 09:43	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		17.06.14	17.06.2014 09:43				0	
130002023	17.06.14 10:29	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		17.06.14	17.06.2014 10:30			самсонова	0	
130002113	17.06.14 10:33	Первомайская ул., 13 кв.7	сухая уборка моп		17.06.14	17.06.2014 10:34			быстряков	0	
130002051	17.06.14 11:42	Тундровая ул., 4А 	нет света в моп	Корман С.А.	17.06.14	17.06.2014 15:30	замена ламочек	лампочка 1 шт.	худи	0	
130002052	17.06.14 11:51	Тундровая ул., 4А под-д.2	не горит свет в моп	Корман С.А.	17.06.14	17.06.2014 15:50	замена лампочек в моп	лампочки-2 шт.	путин	0	
130002053	17.06.14 12:00	Тундровая ул., 2 под-д.2	нет света в моп	Корман С.А.	17.06.14	17.06.2014 16:00	замена лампочек	лампочки-3 шт.	мухаматнуров	0	
130002059	17.06.14 12:03	Зверева ул., 5 кв.1, под-д.1, эт.1	сухая уборка моп		17.06.14	17.06.2014 12:03			ного	0	
130002063	17.06.14 12:07	Зверева ул., 8 под-д.1	нет света в моп		17.06.14	17.06.2014 17:00	замена лампочек	лампочки-2 штуки	подранхасов	0	
130002064	17.06.14 12:09	Зверева ул., 11 	нет сета в подъезде		17.06.14	17.06.2014 12:09	замена лампочки	лампочки-1 шт.	ема	0	
130002093	17.06.14 15:22	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		17.06.14	17.06.2014 15:23			сядай	0	
130002094	17.06.14 15:23	Школьный пер., 3 кв.31, под-д.3	сухая уборка моп		17.06.14	17.06.2014 15:24			тибичи	0	
130002095	17.06.14 15:24	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		17.06.14	17.06.2014 15:25			тусидо	0	
130002072	17.06.14 16:00	Зверева ул., 5 кв.4, под-д.1, эт.1	уборка мусора с придомовой территории	Лельхов Н.А., Корман С.А.	17.06.14	17.06.2014 17:30			неркаги	0	
130002075	18.06.14 08:00	Овражный пер., 1 кв.3, под-д.2	нет света в моп	, Корман С.А.	18.06.14	18.06.2014 08:50	замена лампочек			0	
130002012	18.06.14 09:40	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 09:41			Климова	0	
130002014	18.06.14 09:46	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 09:47			Батманова	0	
130002016	18.06.14 09:50	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 09:50			Пырысев	0	
130002168	18.06.14 09:50	Школьный пер., 8А кв.7	текущий ремонт системы отопления в болерной	Терешков  А.И., Танаев А.Г., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	18.06.14	18.06.2014 18:00	свар. раб. установкакранов, задвижек, сварка глянцев	краны шаровые 4 шт.,задвижки 2 шт., флянцы-4 шт., труба-3м.		0	
130002018	18.06.14 09:52	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 09:59			Ахметова	0	
130002020	18.06.14 10:25	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:27			Макеева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	37		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002022	18.06.14 10:28	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка		18.06.14	18.06.2014 10:28			вылко	0	
130002025	18.06.14 10:32	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная убока моп		18.06.14	18.06.2014 10:33			малькова	0	
130002026	18.06.14 10:33	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:34			Содикова	0	
130002029	18.06.14 10:36	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:37			титов	0	
130002032	18.06.14 10:39	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:39			трофимова	0	
130002038	18.06.14 10:45	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:46			тропынина	0	
130002040	18.06.14 10:47	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:48			климова	0	
130002042	18.06.14 10:49	Советская ул., 6 	влажнаяуборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:49			манаков	0	
130002044	18.06.14 10:51	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 10:51			искорцев	0	
130002080	18.06.14 14:00	Тундровая ул., 4 кв.10	уборка мусора	Лельхов Н.А.	18.06.14	18.06.2014 16:00			Окотэтто	0	
130002092	18.06.14 15:21	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		18.06.14	18.06.2014 15:22			ландо	0	
130002106	18.06.14 15:58	Школьный пер., 3 под-д.2	установка кодового замка	Корман С.А., Лельхов Н.А.	18.06.14	18.06.2014 15:59	кодовый замок-1 шт.		садартдинов	0	
130002066	19.06.14 10:00	Зверева ул., 12 кв.21	течь с трубы системы отопления	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г., Худи  Е.А.	19.06.14	19.06.2014 16:00	сварка трубы системы отопления. перепаковка футорки и контра	отводы- 2 шт., труба- 1 шт.	маркульчак	0	
130002079	19.06.14 13:00	Тундровая ул., 4 кв.7	не закрывается входная дверь в квартиру	Лельхов Н.А.	19.06.14	19.06.2014 16:00	ремонт входной двери в квартиру		Барамзина	0	
130002078	20.06.14 09:00	Тундровая ул., 2 под-д.1	демонтаж задвижек,кранов	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	20.06.14	20.06.2014 18:00	монтаж задвижек, кранов, сварочные работы, изг. гребенок	труба -3 м.,	эргашев	0	
130002473	20.06.14 09:43	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		20.06.14	20.06.2014 09:44				0	
130002474	20.06.14 09:44	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		20.06.14	20.06.2014 09:45				0	
130002058	20.06.14 12:02	Зверева ул., 5 кв.1, под-д.1, эт.1	влажная уборка моп		20.06.14	20.06.2014 12:02			ного	0	
130002114	21.06.14 10:35	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		21.06.14	21.06.2014 10:35			быстряков	0	
130002096	21.06.14 15:25	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		21.06.14	21.06.2014 15:26			тусидо	0	
130002097	21.06.14 15:27	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		21.06.14	21.06.2014 15:27			сядай	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	38		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002098	21.06.14 15:27	Школьный пер., 3 кв.31	влажная уборка моп		21.06.14	21.06.2014 15:28			тибичи	0	
130002077	23.06.14 09:00	Тундровая ул., 2 под-д.2	демонтаж задвижек,кранов, задвижек	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	26.06.14	26.06.2014 18:00	монтаж задвижек, сварка гребенок, монтаж системы отопления	задвижки-2 шт.,труба-1,5 м.	савина	0	
130002475	24.06.14 09:45	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		24.06.14	24.06.2014 09:46				0	
130002476	24.06.14 09:46	Тундровая ул., 4А 	уборка моп		24.06.14	24.06.2014 09:46				0	
130002115	24.06.14 10:35	Первомайская ул., 13 кв.7	сухая уборка моп		24.06.14	24.06.2014 10:36			быстряков	0	
130002118	24.06.14 10:40	Первомайская ул., 20 кв.3	требуется ремонт цоколя	Лельхов Н.А., Корман С.А.	24.06.14	24.06.2014 18:00	проведен частичный ремонт цоколя		малькова	0	
130002060	24.06.14 12:04	Зверева ул., 5 кв.5, под-д.1, эт.1	сухая уборка моп		24.06.14	24.06.2014 12:04			богданов	0	
130002049	24.06.14 14:00	Больничная ул., 3 	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	24.06.14	24.06.2014 16:00	прочистка канализационной трубы		колчин	0	
130002099	24.06.14 15:28	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		24.06.14	24.06.2014 15:29			сухарева	0	
130002100	24.06.14 15:29	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		24.06.14	24.06.2014 15:30			сухарева	0	
130002101	24.06.14 15:31	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		24.06.14	24.06.2014 15:31				0	
130002105	24.06.14 15:56	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка мусора с придомовой территории	Корман С.А., Лельхов Н.А.	24.06.14	24.06.2014 15:57			родионова	0	
130002119	25.06.14 10:44	Первомайская ул., 21В кв.2	засор прибора учета на х/воде	Худи  Е.А.	25.06.14	25.06.2014 12:45	прочистка прибора учета на хол. воде		залуцкий	0	
130002045	25.06.14 10:52	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		25.06.14	25.06.2014 10:53			искорцев	0	
130002315	25.06.14 12:00	Первомайская ул., 14 кв.9	нет света в моп	Корман С.А.	25.06.14	25.06.2014 15:10	замена светильника		касьяненко	0	
130002478	27.06.14 09:55	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		27.06.14	27.06.2014 09:56				0	
130002167	28.06.14 10:00	Школьный пер., 8А кв.4	течь  с системы отопления	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	28.06.14	28.06.2014 11:05	Замена вентилей, футорок, контрагаек, сгонов на рад. с/о		Беликов	0	
130002116	28.06.14 10:37	Первомайская ул., 13 кв.10	влажная уборка моп		28.06.14	28.06.2014 10:38			сядай	0	
130002061	28.06.14 12:05	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		28.06.14	28.06.2014 12:05			ного	0	
130002166	28.06.14 13:00	Первомайская ул., 20 кв.14	засор канализации	Терешков  А.И., Танаев А.Г.	28.06.14	28.06.2014 15:00	чистка каналдизационной трубы		леонова	0	
130002102	28.06.14 15:31	Школьный пер., 3 кв.21, под-д.2	влажная уборка моп		28.06.14	28.06.2014 15:54			сухарева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	39		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002103	28.06.14 15:54	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		28.06.14	28.06.2014 15:55			тибичи	0	
130002104	28.06.14 15:55	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		28.06.14	28.06.2014 15:56				0	
130002477	29.06.14 09:47	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		29.06.14	29.06.2014 09:55				0	
130002214	30.06.14 10:21	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		30.06.14	30.06.2014 10:22			филиппова	0	
130002164	01.07.14 09:17	Первомайская ул., 3 кв.2	засор канализационной трубы, течь с смесителя в кухне	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г.	01.07.14	01.07.2014 12:00	замена смесителя в кухне, прочистка канализационной трубы		тохма	0	
130002165	01.07.14 09:21	Больничная ул., 5 кв.8	засор канализационной трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Танаев А.Г.	01.07.14	01.07.2014 11:00	прочистка канализационной трубы		Уфимцев	0	
130002479	01.07.14 09:56	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		01.07.14	01.07.2014 09:56				0	
130002480	01.07.14 09:57	Тундровая ул., 4А под-д.2	ямру		01.07.14	01.07.2014 09:57				0	
130002213	01.07.14 10:14	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка	Танаев А.Г.	31.07.14	01.07.2014 10:20			канев	0	
130002215	03.07.14 10:22	Зверева ул., 18 под-д.1	сухая уборка вомещения		03.07.14	03.07.2014 10:23			салиндер	0	
130002216	03.07.14 10:24	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		03.07.14	03.07.2014 10:25			климов	0	
130002786	03.07.14 16:34	Первомайская ул., 14 	влажная уборка		03.07.14	03.07.2014 16:34				0	
130002787	03.07.14 16:35	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		03.07.14	03.07.2014 16:35				0	
130002788	03.07.14 16:35	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		03.07.14	03.07.2014 16:36				0	
130002789	03.07.14 16:36	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		03.07.14	03.07.2014 16:37				0	
130002821	04.07.14 09:41	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		04.07.14	04.07.2014 09:42				0	
130002182	04.07.14 10:00	Нагорная ул., 10 кв.3	течь  с трубы холодного водопровода	, Андабасов А.А., Терешков  А.И.	04.07.14	04.07.2014 11:40	устранение течи холодной воды, установка крана		Тарымова	0	
130002179	04.07.14 12:00	Ямкина ул., 3 кв.3	требуется	, Андабасов А.А., Терешков  А.И.	04.07.14	04.07.2014 16:00	демонтаж металлической трубы, установка заглушки	заглушка - 1 шт.	Шестопалова	0	
130002714	04.07.14 14:50	Первомайская ул., 13 	уборка моп		04.07.14	04.07.2014 14:51				0	
130002716	04.07.14 14:55	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		04.07.14	04.07.2014 14:56				0	
130002745	04.07.14 15:34	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		04.07.14	04.07.2014 15:35				0	
130002747	04.07.14 15:41	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		04.07.14	04.07.2014 15:41				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	40		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002172	04.07.14 16:00	Зверева ул., 12 кв.12	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	04.07.14	04.07.2014 17:15	прочистка канализационной трубы		кулябин	0	
130002757	04.07.14 16:11	Первомайская ул., 10 под-д.1	уборка моп		04.07.14	04.07.2014 16:11				0	
130002758	04.07.14 16:13	Первомайская ул., 10 под-д.2	уборка моп		04.07.14	04.07.2014 16:13				0	
130002669	04.07.14 17:44	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		04.07.14	04.07.2014 17:45				0	
130002818	07.07.14 09:39	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		07.07.14	07.07.2014 09:40				0	
130002074	07.07.14 09:50	Ямкина ул., 3 кв.7	течь с потолка во время дождя	Лельхов Н.А., Корман С.А.	07.07.14	07.07.2014 12:00	частичное пропенивание чердачного помещения	пена-5 баллонов	остертак	0	
130002217	07.07.14 10:25	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		07.07.14	07.07.2014 10:26			тарасова	0	
130002218	07.07.14 10:26	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		07.07.14	07.07.2014 10:26			чусовитина	0	
130002746	07.07.14 15:35	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка моп		07.07.14	07.07.2014 15:38				0	
130002076	07.07.14 16:00	Овражный пер., 1 кв.7/9	течь с трубы холодного водопровода	Андабасов А.А.	07.07.14	07.07.2014 17:20	Устранение течи холодного водопровода		Сэрливо	0	
130002631	07.07.14 16:21	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		07.07.14	07.07.2014 16:21				0	
130002126	08.07.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.16	замена унитаза	Андабасов А.А.	10.07.14	11.07.2014 11:40	демонтаж, монтаж унитаза		Рогачева	0	
130002120	08.07.14 10:46	Первомайская ул., 14 кв.19	нет света в моп	Корман С.А.	08.07.14	08.07.2014 17:35	замена лампочек	лампочки-3 шт.	щербаков	0	
130002715	08.07.14 14:51	Первомайская ул., 13 	уборка моп		08.07.14	08.07.2014 14:52				0	
130002742	08.07.14 15:32	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка моп		08.07.14	08.07.2014 15:33				0	
130002743	08.07.14 15:33	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка моп		08.07.14	08.07.2014 15:33				0	
130002744	08.07.14 15:33	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка моп		08.07.14	08.07.2014 15:34				0	
130002121	08.07.14 16:00	Первомайская ул., 16 кв.2	не горит свет в подъезде	Лельхов Н.А.	08.07.14	08.07.2014 17:20	замена лампочек в моп	лампочки-3 шт.	Ядобчева-Дресвянина	0	
130002122	08.07.14 16:00	Первомайская ул., 16 кв.10	не горит свет в моп	Лельхов Н.А.	08.07.14	08.07.2014 17:00	замена лампочек	лампочки-2 шт.	вылко	0	
130002667	08.07.14 17:43	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		08.07.14	08.07.2014 17:43				0	
130002123	09.07.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.18	течь со смесителя	Андабасов А.А.	09.07.14	09.07.2014 10:45	ремонт смесителя на кухне		чарков	0	
130002481	09.07.14 09:57	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		09.07.14	09.07.2014 09:58				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	41		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002125	09.07.14 10:00	Больничная ул., 5 кв.8	засор в трубе	Андабасов А.А.	09.07.14	09.07.2014 11:20	устранение засора трубы пвх на кухне		уфимцев	0	
130002630	09.07.14 10:00	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		09.07.14	09.07.2014 16:20				0	
130002482	09.07.14 10:02	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		09.07.14	09.07.2014 10:03				0	
130002124	09.07.14 11:20	Первомайская ул., 17 кв.10	требуется установка прибора учетв х/в	Андабасов А.А.	09.07.14	09.07.2014 12:20	установка прибора учета холодной воды	вентиль-1 шт.,фитинги-4 шт., тройниик-1 шт.	салиндер	0	
130002621	09.07.14 15:37	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		09.07.14	09.07.2014 15:38				0	
130002632	09.07.14 16:21	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		09.07.14	09.07.2014 16:22				0	
130002635	09.07.14 16:32	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		09.07.14	09.07.2014 16:47				0	
130002638	09.07.14 16:49	Овражный пер., 1 под-д.1	влажная уборка моп		09.07.14	09.07.2014 16:49				0	
130002618	09.07.14 18:00	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		09.07.14	09.07.2014 18:30				0	
130002128	10.07.14 11:00	Северная ул., 18 кв.1	не работает слив на унитазе	Андабасов А.А.	10.07.14	10.07.2014 12:20	регулировка ремкомплекта на сливном бочке. Требуется замена		Завозина	0	
130002127	10.07.14 14:00	Зверева ул., 12 кв.16	засор канализационной трубы	Андабасов А.А.	10.07.14	10.07.2014 14:50	устранение засора в канализационной трубе под домом		Рогачева	0	
130002162	11.07.14 08:45	Первомайская ул., 20 кв.14	течь с окна и потолка	Лельхов Н.А.	14.07.14	14.07.2014 12:30	пропенивание щели около окна		Леонова	0	
130002316	11.07.14 09:00	Первомайская ул., 14 	ревизия	Андабасов А.А.	11.07.14	11.07.2014 17:30	сварка,замена задвижек на поворотные 2 шт. флянцы 2 шт.			0	
130002483	11.07.14 10:03	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		11.07.14	11.07.2014 10:03				0	
130002484	11.07.14 10:03	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		11.07.14	11.07.2014 10:04				0	
130002148	11.07.14 11:00	Обская ул., 16 кв.3	течь с вентиля холодного водо-ния	Андабасов А.А.	11.07.14	11.07.2014 12:00	перепаковка вентиля на холодной воде в доме		Терентьева	0	
130002149	11.07.14 14:00	Первомайская ул., 17 кв.10	течь сливного бочка унитаза	Андабасов А.А.	11.07.14	11.07.2014 16:45	устранение течи сливного бочка унитаза. Регулировка ремкомпл		Салиндер	0	
130002154	11.07.14 14:30	Первомайская ул., 16 кв.17, под-д.1	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 14:32			Тобась	0	
130002155	11.07.14 14:32	Первомайская ул., 16 кв.16	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 14:33			тобась	0	
130002156	11.07.14 14:33	Первомайская ул., 14 кв.3	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 14:35			Хазиев	0	
130002157	11.07.14 14:35	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 14:35				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	42		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002713	11.07.14 14:50	Первомайская ул., 13 	уборка моп		11.07.14	11.07.2014 14:50				0	
130002739	11.07.14 15:30	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка моп		11.07.14	11.07.2014 15:30				0	
130002740	11.07.14 15:31	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка моп		11.07.14	11.07.2014 15:31				0	
130002741	11.07.14 15:31	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 15:32				0	
130002639	11.07.14 16:49	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 16:50				0	
130002642	11.07.14 16:52	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 16:52				0	
130002668	11.07.14 17:44	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		11.07.14	11.07.2014 17:44				0	
130002150	12.07.14 14:23	Первомайская ул., 20 кв.1, под-д.1	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 17:00			сядай	0	
130002151	12.07.14 14:25	Первомайская ул., 20 кв.1, под-д.2	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:26			сядай	0	
130002152	12.07.14 14:26	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:28			салиндер	0	
130002153	12.07.14 14:28	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:30			салиндер	0	
130002158	12.07.14 14:36	Советская ул., 6 кв.1	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:36			Манаков	0	
130002159	12.07.14 14:37	Первомайская ул., 10 кв.8, под-д.1	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:38			земсков	0	
130002160	12.07.14 14:38	Первомайская ул., 10 кв.8, под-д.2	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:39			Земсков	0	
130002161	12.07.14 14:39	Первомайская ул., 21А кв.7	влажная уборка моп		12.07.14	12.07.2014 14:41			филиппова	0	
130002613	13.07.14 12:00	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		13.07.14	13.07.2014 15:17				0	
130002614	13.07.14 15:18	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		13.07.14	13.07.2014 15:18				0	
130002186	14.07.14 08:30	Нагорная ул., 8 кв.2	сломана доска на ступеньке крыльца	Лельхов Н.А.	14.07.14	14.07.2014 11:00	проведен ремонт крыльца	доска-40х15, гвозди, саморезы	Арачева	0	
130002163	14.07.14 09:00	Тундровая ул., 4А кв.53	течь с сливного бочка	Андабасов А.А.	14.07.14	14.07.2014 11:25	устранение течи холодной воды с сливного бочка унитаза		пандо	0	
130002203	14.07.14 09:09	Тундровая ул., 5 кв.3	треснуто стекло оконное	Лельхов Н.А.	23.07.14	23.07.2014 16:30	замена оконного стекла		Талеева	0	
130002219	14.07.14 10:27	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка мусора		14.07.14	14.07.2014 10:28			хунзи	0	
130002220	14.07.14 10:38	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		14.07.14	14.07.2014 10:38			собрина	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	43		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002183	15.07.14 08:30	Школьный пер., 3 кв.11	замена прибора учета э/энергии		15.07.14	15.07.2014 10:00	установка нового прибора учета э/энергии		Негачи	0	
130002170	15.07.14 10:00	Зверева ул., 18 	обход	Андабасов А.А.	15.07.14	15.07.2014 10:16	ремонт вентиля, прочистка фильтра холодной воды в болерной		Валитов	0	
130002185	15.07.14 10:00	Советская ул., 1 кв.9	требуется ремонт цоколя		15.07.14	15.07.2014 12:00	произведен ремонт цоколя дома		Навильников	0	
130002485	15.07.14 10:04	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		15.07.14	15.07.2014 10:05				0	
130002486	15.07.14 10:05	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		15.07.14	15.07.2014 10:05				0	
130002171	15.07.14 10:17	Зверева ул., 4 кв.1	сорваны входные двери в подъезд	Лельхов Н.А.	15.07.14	15.07.2014 12:30	ремонт входных дверей		Артемова	0	
130002178	15.07.14 11:00	Первомайская ул., 10 кв.9	течь системы холодного водопровода	, Андабасов А.А.	15.07.14	15.07.2014 12:35	устранение течи на трубе х/водопровода		Валишева	0	
130002615	15.07.14 13:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		15.07.14	15.07.2014 15:19				0	
130002175	15.07.14 13:50	Северная ул., 18 кв.1	требуется установить вентиль на систему х/в	, Андабасов А.А.	15.07.14	15.07.2014 14:35	установка вентиля перед прибором водоучета холодной воды	вентиль-1 шт., фитинг-1 шт.	Завозина	0	
130002177	15.07.14 14:00	Первомайская ул., 10 кв.9	установка фильтра	, Андабасов А.А.	15.07.14	15.07.2014 15:35	подключение фильтра на холодный водопровод		Валишева	0	
130002191	15.07.14 14:24	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		15.07.14	15.07.2014 14:25			кырова	0	
130002192	15.07.14 14:25	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		15.07.14	17.07.2014 14:26			кырова	0	
130002197	15.07.14 14:38	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		15.07.14	15.07.2014 14:39			безрукавникова	0	
130002198	15.07.14 14:39	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		15.07.14	15.07.2014 14:40				0	
130002712	15.07.14 14:49	Первомайская ул., 13 	уборка моп		15.07.14	15.07.2014 14:50				0	
130002736	15.07.14 15:27	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка моп		15.07.14	15.07.2014 15:27				0	
130002737	15.07.14 15:27	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка моп		15.07.14	15.07.2014 15:29				0	
130002738	15.07.14 15:29	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		15.07.14	15.07.2014 15:29				0	
130002665	15.07.14 17:41	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		15.07.14	15.07.2014 17:42				0	
130002190	16.07.14 08:00	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка		16.07.14	16.07.2014 17:00			леонова	0	
130002169	16.07.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.12	засор канализационной трубы	Андабасов А.А., Танаев А.Г.	16.07.14	16.07.2014 09:45	устранение засора канализационной трубы		Кулябин	0	
130002184	16.07.14 08:30	Советская ул., 6 кв.5	разбито стекло в моп	Лельхов Н.А.	17.07.14	17.07.2014 16:53	замена стекла	стекло-80х63,5; стекло- 85х72,5	Ямру	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	44		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002176	16.07.14 10:00	Ямкина ул., 11 	обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	16.07.14	16.07.2014 10:40	ревизия задвижек на вводе системы отопления			0	
130002180	16.07.14 10:50	Советская ул., 21 	обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	16.07.14	16.07.2014 11:30	ревизия задвижек на вводе системы отопления		Зайцева	0	
130002174	16.07.14 14:00	Северная ул., 22 кв.1	течь с радиаторов системы отопления	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	16.07.14	16.07.2014 14:45	перепаковка 2-х радиаторов сис. отопления, демонтаж радиат.		Салиндер	0	
130002188	16.07.14 14:19	Первомайская ул., 20 под-д.1	Влажная уборка моп		16.07.14	16.07.2014 17:00			леонова	0	
130002193	16.07.14 14:26	Первомайская ул., 21А 	влажная убока моп		16.07.14	16.07.2014 14:26			чаркова	0	
130002181	16.07.14 15:00	Нагорная ул., 8 	обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	16.07.14	16.07.2014 16:00	Ревизия задвижек на вводе системы отопления			0	
130002173	16.07.14 16:00	Больничная ул., 4 	обход	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	16.07.14	16.07.2014 17:00	ревизия задвижек на системе отопления на вводе			0	
130002242	16.07.14 16:00	Тундровая ул., 4А 	утепление канализационной трубы	Лельхов Н.А.	16.07.14	16.07.2014 17:20	утепление канализации минватой			0	
130002326	17.07.14 09:00	Советская ул., 2 кв.7	плановый обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	17.07.14	17.07.2014 10:10	ревизия задвижек на вводе системы отопления		Худи	0	
130002187	17.07.14 10:00	Первомайская ул., 20 кв.18	ремонт цоколя	Лельхов Н.А.	17.07.14	17.07.2014 12:30	проведен ремонт цоколя	саморезы	Андрианова	0	
130002328	17.07.14 10:00	Советская ул., 2 	плановый обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	17.07.14	17.07.2014 10:30	ревизия задвижек на вводе системы отопления			0	
130002329	17.07.14 10:00	Советская ул., 6 	плановый обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	17.07.14	17.07.2014 11:35	ревизия задвижек на вводе в дом системы отопления			0	
130002325	17.07.14 11:00	Советская ул., 1 кв.4	плановый обход	, Терешков  А.И., Танаев А.Г.	17.07.14	17.07.2014 12:15	ревизия задвижек на вводе системы отопления		стрельцов	0	
130002194	17.07.14 14:27	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная убока моп		17.07.14	17.07.2014 14:29			еремин	0	
130002195	17.07.14 14:29	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		17.07.14	17.07.2014 14:30			еремин	0	
130002346	17.07.14 14:30	Северная ул., 22 кв.1	требется утеплить кан. трубу	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	17.07.14	17.07.2014 15:50	утепление канал. трубы100х10м., пленка-20м,минвата 1 уп		салиндер	0	
130002199	18.07.14 08:00	Первомайская ул., 37 кв.5	ремонт  перил	Лельхов Н.А.	18.07.14	18.07.2014 14:35	проведен ремонт перил	брусок- 2,6 см	Амелькин	0	
130002487	18.07.14 10:05	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		18.07.14	18.07.2014 10:06				0	
130002488	18.07.14 10:06	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		18.07.14	18.07.2014 10:07				0	
130002200	18.07.14 14:00	Первомайская ул., 37 кв.4	ремонт крыльца	Лельхов Н.А.	18.07.14	18.07.2014 14:35	проведен ремонт крыльца	доска-40х15х1,12 17 шт.,гвозди, саморезы, доска 40х15х2,85-1 шт	Бабиков	0	
130002710	18.07.14 14:48	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		18.07.14	18.07.2014 14:48				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	45		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002733	18.07.14 15:22	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка моп		18.07.14	18.07.2014 15:22				0	
130002734	18.07.14 15:23	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		18.07.14	18.07.2014 15:25				0	
130002735	18.07.14 15:26	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка моп		18.07.14	18.07.2014 15:26				0	
130002622	18.07.14 15:38	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		18.07.14	18.07.2014 15:39				0	
130002201	18.07.14 16:00	Первомайская ул., 37 кв.4	требуется замена входной двери	Лельхов Н.А.	18.07.14	18.07.2014 17:30	замена входной двери	двери 90х200-1 шт.	Бабиков	0	
130002633	18.07.14 16:22	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		18.07.14	18.07.2014 16:23				0	
130002634	18.07.14 16:31	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		18.07.14	18.07.2014 16:32				0	
130002666	18.07.14 17:42	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		18.07.14	18.07.2014 17:42				0	
130002189	19.07.14 14:21	Первомайская ул., 10 	влажная уборка моп		19.07.14	19.07.2014 14:23			першин	0	
130002196	19.07.14 14:30	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		19.07.14	19.07.2014 14:38			антонен	0	
130002208	21.07.14 10:02	Школьный пер., 6 	плановый обход	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	21.07.14	21.07.2014 16:20	ревизия задвижек на вводе			0	
130002209	21.07.14 10:03	Школьный пер., 7 	плановый обход, подготовка к озп	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	21.07.14	21.07.2014 17:20	замена вентилей, сварка флянцев на поворотные задвижки на вв	флянцы-4 шт., поворотные- 2 шт.		0	
130002221	21.07.14 10:39	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		21.07.14	21.07.2014 10:41			николаев	0	
130002222	21.07.14 10:42	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		21.07.14	21.07.2014 10:43			матвеева	0	
130002211	21.07.14 14:00	Северная ул., 18 кв.2	требуется ремонт тротуара	Лельхов Н.А.	21.07.14	22.07.2014 18:00	проведен ремонт тротуара	доска 40х15-10 шт. 6 мет., гвозди-120-3 кг.	Завозина	0	
130002210	22.07.14 10:06	Зверева ул., 12 кв.12	забита канализационная труба	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	22.07.14	22.07.2014 11:00	устранение засора в ванной		Тибичи	0	
130002489	22.07.14 10:08	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:09				0	
130002490	22.07.14 10:09	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:10				0	
130002227	22.07.14 10:47	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:48			манакова	0	
130002228	22.07.14 10:48	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:48			хазиев	0	
130002229	22.07.14 10:49	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:49			хазиев	0	
130002230	22.07.14 10:49	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:50			полуян	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	46		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002231	22.07.14 10:50	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 10:51			полуян	0	
130002237	22.07.14 11:10	Зверева ул., 18 кв.22	течь с вентиля х/в	Танаев А.Г.	22.07.14	22.07.2014 16:30	заменавентиля на холодном водопроводе	вентиль-1 шт.	анаприенко	0	
130002711	22.07.14 14:48	Первомайская ул., 13 	уборка моп		22.07.14	22.07.2014 14:49				0	
130002629	22.07.14 15:00	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 16:19				0	
130002730	22.07.14 15:19	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		22.07.14	23.07.2014 15:20				0	
130002731	22.07.14 15:20	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка моп		22.07.14	22.07.2014 15:21				0	
130002732	22.07.14 15:21	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка моп		22.07.14	22.07.2014 15:22				0	
130002627	22.07.14 15:53	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 15:54				0	
130002628	22.07.14 15:54	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 15:54				0	
130002664	22.07.14 17:40	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		22.07.14	22.07.2014 17:41				0	
130002212	23.07.14 10:00	Северная ул., 22 кв.1	течь с радиатора системы отопления	Танаев А.Г.	23.07.14	23.07.2014 11:30	замена вентилей и радиатора		Салиндер	0	
130002204	25.07.14 09:11	Ямкина ул., 3 кв.7	не света в коридоре	Лельхов Н.А.	25.07.14	25.07.2014 16:30	замена лампочек	лампочки-3 шт.	остертак	0	
130002207	25.07.14 09:59	Новая ул., 7 кв.4	плановый обход, подготовка к озп	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	25.07.14	25.07.2014 15:30	перепаковка футорки и контрагайки, замена вентилей			0	
130002491	25.07.14 10:10	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:11				0	
130002492	25.07.14 10:11	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:19				0	
130002225	25.07.14 10:46	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:46				0	
130002226	25.07.14 10:46	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:47				0	
130002232	25.07.14 10:51	Первомайская ул., 21А под-д.1	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:52			филиппов	0	
130002233	25.07.14 10:53	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:53			леонов	0	
130002234	25.07.14 10:55	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 10:59			Леонов	0	
130002604	25.07.14 13:00	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 14:49				0	
130002708	25.07.14 14:46	Первомайская ул., 13 	уборка моп		25.07.14	25.07.2014 14:47				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	47		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002605	25.07.14 14:49	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 14:50				0	
130002606	25.07.14 14:50	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 14:50				0	
130002727	25.07.14 15:14	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка моп		25.08.14	25.08.2014 15:15				0	
130002728	25.07.14 15:15	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		25.07.14	25.07.2014 15:16				0	
130002729	25.07.14 15:18	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка моп		25.07.14	25.07.2014 15:19				0	
130002663	25.07.14 17:40	Зверева ул., 5 	уборка мом влажная		25.07.14	25.07.2014 17:40				0	
130002223	26.07.14 10:43	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		26.07.14	26.07.2014 10:44			пандо	0	
130002235	26.07.14 10:59	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		26.07.14	26.07.2014 11:00			Андреева	0	
130002236	26.07.14 11:00	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		26.07.14	26.07.2014 11:01			андреева	0	
130002224	27.07.14 10:44	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		27.07.14	27.07.2014 10:45			ема	0	
130002347	28.07.14 08:30	Северная ул., 18 кв.1	ремонт крыльца и тамбура	Лельхов Н.А.	28.07.14	05.08.2014 18:00	ремонт тамбура и крыльца(доска25х6м.,плинтус3 шт.,гвозди		завозина	0	
130002206	28.07.14 09:25	8 Марта ул., 22 кв.1	плановый обход, подготовка к озп	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	28.07.14	28.07.2014 17:30	перепаковка контрагайки на вентиле на вводе			0	
130002601	28.07.14 14:45	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		28.07.14	28.07.2014 14:46				0	
130002602	28.07.14 14:46	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		28.07.14	28.08.2014 14:47				0	
130002205	28.07.14 15:00	Тундровая ул., 4 кв.3	обход	Танаев А.Г., Андабасов А.А.	28.07.14	28.07.2014 16:10	Ревизия вентилей на вводе системы отопления		Кондыгин	0	
130002493	29.07.14 10:19	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		29.07.14	29.07.2014 10:20				0	
130002494	29.07.14 10:20	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		29.07.14	29.07.2014 10:21				0	
130002603	29.07.14 14:47	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		29.07.14	29.07.2014 14:47				0	
130002709	29.07.14 14:47	Первомайская ул., 13 	уборка моп		29.07.14	29.07.2014 14:47				0	
130002724	29.07.14 15:06	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		29.07.14	29.07.2014 15:07				0	
130002725	29.07.14 15:08	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка моп		29.07.14	29.07.2014 15:08				0	
130002726	29.07.14 15:08	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		29.07.14	29.07.2014 15:09				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	48		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002784	29.07.14 16:32	Первомайская ул., 14 	влажная уборка моп		29.07.14	29.07.2014 16:33				0	
130002793	29.07.14 16:40	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		29.07.14	29.07.2014 16:40				0	
130002265	30.07.14 09:49	Овражный пер., 1 кв.9	течь с унитаза	Андабасов А.А., Танаев А.Г., Терешков  А.И.	30.07.14	30.07.2014 15:30	демонтаж. монтаж рем. компл. сливного бочка		шиянов	0	
130002624	30.07.14 15:47	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		30.07.14	30.07.2014 15:48				0	
130002625	30.07.14 15:48	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		30.07.14	30.07.2014 15:50				0	
130002626	30.07.14 15:51	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		30.07.14	30.07.2014 15:51				0	
130002260	31.07.14 08:00	Тундровая ул., 2 кв.11	требуется ремонт цоколя	Лельхов Н.А.	31.07.14	31.07.2014 17:30	проведен ремонт цоколя (мет. черепица 2 листа 4 м; саморезы		зорин	0	
130002264	31.07.14 09:30	Юбилейный пер., 3 	течь с канализационной трубы	Андабасов А.А., Танаев А.Г.	31.07.14	31.07.2014 11:40	ремонт кан. трубы, устан. муфты, утепление (муфта пвх 1 шт)		даутов	0	
130002261	31.07.14 09:40	Зверева ул., 3 кв.1	сорван лист на цоколе	Лельхов Н.А.	31.07.14	31.07.2014 10:30	ремонт цоколя (саморезы)		трофимова	0	
130002263	31.07.14 09:44	Зверева ул., 12 кв.16	требуется замена рукомойника	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	31.07.14	31.07.2014 15:00	монтаж демонтаж рукомойника в ванной. сварка крантиков		рогачева	0	
130002262	31.07.14 14:00	Зверева ул., 12 	не работает унитаз	Танаев А.Г., Терешков  А.И.	31.07.14	31.07.2014 16:30	замена ремкомплекта на унитазе		земскова	0	
130002495	01.08.14 10:21	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		01.08.14	01.08.2014 10:21				0	
130002496	01.08.14 10:22	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		01.08.14	01.08.2014 10:22				0	
130002832	01.08.14 10:48	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		01.08.14	01.08.2014 10:49				0	
130002833	01.08.14 10:49	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		01.08.14	01.08.2014 10:50				0	
130002834	01.08.14 10:50	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		01.08.14	01.08.2014 10:51				0	
130002612	01.08.14 13:30	Больничная ул., 4 	влажнаяуборка моп		01.08.14	01.08.2014 13:50				0	
130002611	01.08.14 14:00	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		01.08.14	01.08.2014 14:30				0	
130002687	01.08.14 14:05	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		01.08.14	01.08.2014 14:09				0	
130002408	01.08.14 14:15	Зверева ул., 10 	обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	01.08.14	01.08.2014 14:40	ревизия вентилей на вводе системы отопления			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	49		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002438	01.08.14 15:10	Первомайская ул., 17Б 	плановый обход	Андабасов А.А., Казаков В.А.	01.08.14	01.08.2014 16:20	ревизия задвижек на вводе системы отопления			0	
130002771	01.08.14 16:22	Первомайская ул., 13 	уборка моп		01.08.14	01.08.2014 16:23				0	
130002607	02.08.14 14:51	Овражный пер., 1 под-д.1	влажная уборка		02.08.14	02.08.2014 14:52				0	
130002608	02.08.14 14:52	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		02.08.14	02.08.2014 14:53				0	
130002609	02.08.14 14:53	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		02.08.14	02.08.2014 14:53				0	
130002610	02.08.14 14:55	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		02.08.14	02.08.2014 14:56				0	
130002799	02.08.14 16:45	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка моп		02.08.14	02.08.2014 16:45				0	
130002800	02.08.14 16:46	Первомайская ул., 20 	влажная уборка моп		02.08.14	02.08.2014 16:46				0	
130002595	03.08.14 14:39	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		03.08.14	03.08.2014 14:40				0	
130002703	03.08.14 14:39	Зверева ул., 18 	уборка моп		03.08.14	03.08.2014 14:39				0	
130002596	03.08.14 14:40	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		03.08.14	03.08.2014 14:41				0	
130002705	03.08.14 14:40	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка моп		03.08.14	03.08.2014 14:41				0	
130002597	03.08.14 14:41	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		03.08.14	03.08.2014 14:41				0	
130002720	03.08.14 15:02	Советская ул., 6 	уборка моп		03.08.14	03.08.2014 15:03				0	
130002616	03.08.14 15:25	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		03.08.14	03.08.2014 15:26				0	
130002762	03.08.14 16:16	Первомайская ул., 10 	уборка моп		03.08.14	03.08.2014 16:17				0	
130002808	03.08.14 16:51	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		03.08.14	03.08.2014 16:52				0	
130002370	04.08.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.5	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	04.08.14	04.08.2014 10:10	ревизия вентилей			0	
130002371	04.08.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.6	плановый обход	, Худи  Е.А.	04.08.14	04.08.2014 09:30	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002367	04.08.14 10:00	Зверева ул., 12 кв.16	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	04.08.14	04.08.2014 11:00	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002369	04.08.14 10:10	Зверева ул., 12 кв.4	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	04.08.14	04.08.2014 10:15	ревизия вентилей			0	
130002368	04.08.14 10:20	Зверева ул., 12 кв.7	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	04.08.14	04.08.2014 10:40	ревизия вентилей в кладовой.Замена вентиля 1шт.			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	50		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002365	04.08.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.13	плановый обход	Андабасов А.А.	04.08.14	04.08.2014 11:35	проведена ревизия вентилей в кладовой			0	
130002366	04.08.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.15	плановый обход	Андабасов А.А.	04.08.14	04.08.2014 11:30	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002421	04.08.14 13:00	Овражный пер., 1 кв.3	течь с гибкого шланга на горячем водопроводе	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Казаков В.А.	04.08.14	04.08.2014 14:55			Ченянина	0	
130002401	04.08.14 15:00	Больничная ул., 5 	засор канал. трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	04.08.14	04.08.2014 15:50	прочистка канал. трубы		лырмин	0	
130002600	04.08.14 15:00	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		04.08.14	04.08.2014 15:00				0	
130002619	04.08.14 15:35	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		04.08.14	04.08.2014 15:36				0	
130002620	04.08.14 15:36	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		04.08.14	04.08.2014 15:37				0	
130002599	04.08.14 16:00	Юбилейный пер., 3 	влажнаяуборка моп		04.08.14	04.08.2014 16:00				0	
130002598	04.08.14 17:00	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		04.08.14	04.08.2014 17:30				0	
130002374	05.08.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.24	плановый обход	, Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 10:30	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002375	05.08.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.20	плановый обход	, Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 09:45	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002497	05.08.14 10:22	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		05.08.14	05.08.2014 10:23				0	
130002498	05.08.14 10:23	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		05.08.14	05.08.2014 10:23				0	
130002373	05.08.14 10:35	Зверева ул., 12 кв.2	плановый обход	, Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 10:40	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002372	05.08.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.10	плановый обход	, Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 11:15	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002856	05.08.14 11:15	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		05.08.14	05.08.2014 11:16				0	
130002857	05.08.14 11:16	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		05.08.14	05.08.2014 11:16				0	
130002858	05.08.14 11:16	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		05.08.14	05.08.2014 11:17				0	
130002383	05.08.14 11:20	Зверева ул., 18 кв.8	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 11:40	ревизия вентилейв кладовой. Замена вентиля 1 шт.			0	
130002384	05.08.14 11:40	Зверева ул., 18 кв.14	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 12:20	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002376	05.08.14 14:00	Зверева ул., 12 кв.12	плановый оюход	, Худи  Е.А., Андабасов А.А.	05.08.14	05.08.2014 14:30				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	51		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002377	05.08.14 14:05	Зверева ул., 18 кв.13	плановый обход	Андабасов А.А.	05.08.14	05.08.2014 15:00	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002686	05.08.14 14:05	Зверева ул., 5 	уборка моп		05.08.14	05.08.2014 14:05				0	
130002378	05.08.14 15:00	Зверева ул., 18 кв.18	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 15:20	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002379	05.08.14 15:40	Зверева ул., 18 кв.21	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 16:10	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002380	05.08.14 16:15	Зверева ул., 18 кв.27	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 16:30	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002772	05.08.14 16:23	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		05.08.14	05.08.2014 16:25				0	
130002381	05.08.14 16:30	Зверева ул., 18 кв.30	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 16:45	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002362	05.08.14 16:40	Больничная ул., 5 кв.8	засор трубы канал.	Терешков  А.И.	05.08.14	05.08.2014 17:30	устранение засора		уфимцев	0	
130002382	05.08.14 16:45	Зверева ул., 18 кв.32	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 17:00	ревизия вентилей в кладовой			0	
130002640	05.08.14 16:50	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		05.08.14	05.08.2014 16:51				0	
130002641	05.08.14 16:51	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		05.08.14	05.08.2014 16:51				0	
130002323	05.08.14 17:00	Первомайская ул., 37А 	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	05.08.14	05.08.2014 18:00	ревизия задвижек на вводе		колабина	0	
130002309	06.08.14 09:00	Первомайская ул., 3 кв.5	нет света в моп	Корман С.А.	06.08.14	06.08.2014 09:45	замена лампочек(2 шт)		кортиева	0	
130002462	06.08.14 09:00	Юбилейный пер., 3 кв.1	течь с трубы хол. водопровода	Андабасов А.А., Казаков В.А., Худи  Е.А.	06.08.14	06.08.2014 11:00	пайка пропилена, замена тройника 1 шт, муфта 1 шт.		белов	0	
130002318	06.08.14 09:30	Первомайская ул., 14 кв.7	нет света в моп	Корман С.А.	06.08.14	06.08.2014 10:15	замена лампочек 3 шт		вьюшков	0	
130002319	06.08.14 10:00	Первомайская ул., 14 кв.14	нет света в моп	Корман С.А.	06.08.14	06.10.2014 10:40	замена лампочек 4 шт		ахметова	0	
130002337	06.08.14 11:00	Школьный пер., 3 кв.31, под-д.3	не горит свет в моп	Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 11:30	замена лампочек (4 шт)		Тибичи	0	
130002336	06.08.14 11:20	Школьный пер., 3 кв.21	нет света в моп	Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 11:50	замена лампочек (3 шт.)		сухарева	0	
130002330	06.08.14 12:00	Советская ул., 14 кв.3	нет света в моп	, Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 12:25	замена лампочек (3 шт.)			0	
130002363	06.08.14 12:00	Больничная ул., 5 кв.4	нет света в моп	Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 12:25	замена лампочек 2 шт		лырмина	0	
130002317	06.08.14 14:00	Первомайская ул., 37 кв.1	нет холодной воды	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 16:15	подводка холодного водопровода		касимова	0	
130002335	06.08.14 14:00	Новая ул., 7 кв.8	нет света	Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 14:15	замена лампочек		тайбери	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	52		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002353	06.08.14 14:00	Овражный пер., 1 кв.6	не горит свет в моп	Лельхов Н.А.	06.08.14	06.08.2014 14:50	замена лампочек (4 шт)энергосбер (1 шт)		демеуп	0	
130002385	06.08.14 15:05	Зверева ул., 5 кв.4, под-д.1, эт.1	нет света в моп	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	06.08.14	06.08.2014 15:15	замена лампочек			0	
130002623	06.08.14 15:39	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		06.08.14	06.08.2014 15:39				0	
130002636	06.08.14 16:47	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		06.08.14	06.08.2014 16:48				0	
130002637	06.08.14 16:48	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		06.08.14	06.08.2014 16:48				0	
130002324	07.08.14 10:00	Первомайская ул., 37 кв.5	течь с трубы холодного водопровода	, Худи  Е.А.	07.08.14	07.08.2014 15:30	демонт.монт трубы х/вод-да (труба-2,5 м,вентиль-1 шт.,уголок		амелькин	0	
130002340	07.08.14 15:00	Ямкина ул., 3 кв.6	течет с сифона	, Худи  Е.А.	07.08.14	07.08.2014 16:45	ремонт сифона на раковине в ванной		баисов	0	
130002617	07.08.14 15:00	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		07.08.14	07.08.2014 15:00				0	
130002643	07.08.14 16:52	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		07.08.14	07.08.2014 16:53				0	
130002644	07.08.14 16:53	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		07.08.14	07.08.2014 16:53				0	
130002645	07.08.14 16:53	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		07.08.14	07.08.2014 16:54				0	
130002364	07.08.14 17:00	Больничная ул., 5 кв.8	лопнула труба кан.	Худи  Е.А.	07.08.14	07.08.2014 18:30	замена трубы пвх канал.		уфимцев	0	
130002405	08.08.14 09:00	Зверева ул., 7 кв.1	плановый обход	Андабасов А.А.	08.08.14	08.08.2014 10:35	ревизия вентилей на вводе системы отопления		лонгортов	0	
130002499	08.08.14 10:24	Тундровая ул., 4А 	уборка моп		08.08.14	08.08.2014 10:24				0	
130002500	08.08.14 10:24	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моа		08.08.14	08.08.2014 10:25				0	
130002853	08.08.14 11:13	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		08.08.14	08.08.2014 11:13				0	
130002854	08.08.14 11:13	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		08.08.14	08.08.2014 11:14				0	
130002855	08.08.14 11:14	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		08.08.14	08.08.2014 11:15				0	
130002339	08.08.14 14:00	Ямкина ул., 11 кв.1	засор канализационной трубы	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	08.08.14	08.08.2014 15:15	Устранение засора в ванной		Сотруева	0	
130002685	08.08.14 14:04	Зверева ул., 5 	уборка моп		08.08.14	08.08.2014 14:04				0	
130002719	08.08.14 15:01	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		08.08.14	08.08.2014 15:02				0	
130002394	08.08.14 16:00	Зверева ул., 18 кв.3	Течь смесителя	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	08.08.14	08.08.2014 16:55	прочистка сифона на раковине, ремонт смесителя		вануйто	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	53		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002770	08.08.14 16:22	Первомайская ул., 13 	уборка моп		08.08.14	08.08.2014 16:22				0	
130002782	08.08.14 16:31	Первомайская ул., 14 	влажная уборка моп		08.08.14	08.08.2014 16:31				0	
130002792	08.08.14 16:38	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		08.08.14	08.08.2014 16:39				0	
130002700	10.08.14 14:36	Зверева ул., 18 	уборка моп		10.08.14	10.08.2014 14:37				0	
130002704	10.08.14 14:39	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка моп		10.08.14	10.08.2014 14:40				0	
130002354	11.08.14 08:30	Овражный пер., 1 кв.15	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	11.08.14	11.08.2014 10:20	сварка спутника под домом. ревизия вентиля на спутнике			0	
130002355	11.08.14 08:30	Овражный пер., 1 кв.15	течь с трубы кан.	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	11.08.14	11.08.2014 09:35	ремонт канал. трубы пвх в тех помещении		ковалев	0	
130002359	11.08.14 11:15	Больничная ул., 3 	плановый обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	11.08.14	11.08.2014 12:00	перпаковка вентилей на вводе			0	
130002314	11.08.14 12:00	Первомайская ул., 13 кв.5	требуетс замена прибора учета э/э	Корман С.А.	11.08.14	11.08.2014 15:20	установка прибора учета х/в		шамарина	0	
130002356	11.08.14 15:00	Овражный пер., 1 кв.14	течь с водонагревателя	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	11.08.14	11.08.2014 16:00	демонтаж водонагр.устранение течи.установка заглушек 2шт.		никифорова	0	
130002395	11.08.14 16:00	Зверева ул., 18 кв.19	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	11.08.14	11.08.2014 16:55	прочистка канализ. трубы под домом		рассохина	0	
130002501	12.08.14 10:25	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		12.08.14	12.08.2014 10:25				0	
130002502	12.08.14 10:25	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		12.08.14	12.08.2014 10:26				0	
130002850	12.08.14 11:11	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		12.08.14	12.08.2014 11:11				0	
130002851	12.08.14 11:12	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		12.08.14	12.08.2014 11:12				0	
130002852	12.08.14 11:12	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		12.08.14	12.08.2014 11:13				0	
130002684	12.08.14 14:03	Зверева ул., 5 	уборка моп		12.08.14	12.08.2014 14:04				0	
130002344	12.08.14 15:00	Северная ул., 18 	плановый обход	Худи  Е.А.	12.08.14	12.08.2014 16:15	замена вентиля на холодном водопрлводе		Завозина	0	
130002341	13.08.14 11:00	Ямкина ул., 3 кв.7	не работает унитаз	, Худи  Е.А., Андабасов А.А.	13.08.14	13.08.2014 12:05	замена фурнитуры на сливном бочке унитаза		остертаг	0	
130002312	13.08.14 14:00	Первомайская ул., 10 кв.9	засор кан трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	13.08.14	13.08.2014 15:00	прочистка кан. трубы		валишева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	54		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002357	13.08.14 16:00	Овражный пер., 1 	течь в туалете с унитаза	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	13.08.14	13.08.2014 17:35	ремонт ремкомплека, устранение течи х/в в туалете		демеуп	0	
130002798	13.08.14 16:44	Первомайская ул., 17 	уборка моп		13.08.14	13.08.2014 16:44				0	
130002807	13.08.14 16:51	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		13.08.14	13.08.2014 16:51				0	
130002817	14.08.14 09:36	Ямкина ул., 3 	влажная уборка		14.08.14	14.08.2014 09:39				0	
130002822	14.08.14 09:42	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		14.08.14	14.08.2014 09:47				0	
130002749	14.08.14 15:43	Юбилейный пер., 3 	уборка моп		14.08.14	14.08.2014 15:44				0	
130002752	14.08.14 15:47	Юбилейный пер., 79 	уборка моп		14.08.14	14.08.2014 15:47				0	
130002755	14.08.14 15:49	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		14.08.14	14.08.2014 15:49				0	
130002761	14.08.14 16:16	Первомайская ул., 10 	уборка моп		14.08.14	14.08.2014 16:16				0	
130002801	14.08.14 16:46	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		14.08.14	14.08.2014 16:47				0	
130002503	15.08.14 10:26	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		15.08.14	15.08.2014 10:27				0	
130002504	15.08.14 10:27	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		15.08.14	15.08.2014 10:28				0	
130002847	15.08.14 11:09	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка		15.08.14	15.08.2014 11:09				0	
130002848	15.08.14 11:10	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		15.08.14	15.08.2014 11:10				0	
130002849	15.08.14 11:10	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		15.08.14	15.08.2014 11:11				0	
130002683	15.08.14 14:03	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		15.08.14	15.08.2014 14:03				0	
130002768	15.08.14 16:21	Первомайская ул., 13 	уборка моп		15.08.14	15.08.2014 16:21				0	
130002670	15.08.14 17:45	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		15.08.14	15.08.2014 17:46				0	
130002702	16.08.14 14:38	Зверева ул., 18 	уборка моп		16.08.14	16.08.2014 14:38				0	
130002810	16.08.14 16:53	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		16.08.14	16.08.2014 16:53				0	
130002811	16.08.14 16:54	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		16.08.14	16.08.2014 16:54				0	
130002671	16.08.14 17:46	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		16.08.14	16.08.2014 17:46				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	55		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002678	16.08.14 17:57	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		16.08.14	16.08.2014 17:57				0	
130002360	18.08.14 09:00	Больничная ул., 3 кв.15	нет света в моп	Корман С.А.	18.08.14	18.08.2014 15:15	замена лампочек(энергосб. 1 шт)		родионов	0	
130002392	18.08.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.16	засор канализации	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	18.08.14	18.08.2014 09:03	устранение засора		рогачева	0	
130002400	18.08.14 09:00	Больничная ул., 5 	засорканализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	18.08.14	18.08.2014 10:00	прочистка канализационной трубы		долгушин	0	
130002387	18.08.14 10:00	Зверева ул., 11 	засор канализационной трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	18.08.14	18.08.2014 11:20	прочистка канализ. трубы		долгушин	0	
130002440	18.08.14 10:00	Первомайская ул., 17 кв.8	засор канализационной трубы в квартире	Андабасов А.А., Казаков В.А., Терешков  А.И.	18.08.14	18.08.2014 11:22	прочистка канал. трубы в квартире, прочистка сифона		маслова	0	
130002322	18.08.14 15:00	Первомайская ул., 20 кв.15	течь с унитаза, засор трубы	Худи  Е.А.	18.08.14	18.08.2014 15:40	ремонт бочка, прочистка трубы сливной		валитова	0	
130002393	18.08.14 16:00	Зверева ул., 12 кв.6	ечь со смесителя	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	18.08.14	18.08.2014 16:55	замена смесителя в ванной		тарасова	0	
130002420	19.08.14 09:00	Овражный пер., 1 кв.5	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	19.08.14	19.08.2014 11:30	Устранение засора, замена металлопласта		Демеуп	0	
130002505	19.08.14 10:28	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		19.08.14	19.08.2014 10:28				0	
130002506	19.08.14 10:28	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		19.08.14	19.08.2014 10:29				0	
130002399	19.08.14 11:00	Больничная ул., 3 кв.7	течь с канал. трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	19.08.14	19.08.2014 12:20	ремонт кан. трубы пвх-4 м, полуотвод 1шт		карпов	0	
130002844	19.08.14 11:07	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		19.08.14	19.08.2014 11:07				0	
130002845	19.08.14 11:07	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		19.08.14	19.08.2014 11:08				0	
130002846	19.08.14 11:08	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		19.08.14	19.08.2014 11:09				0	
130002682	19.08.14 14:02	Зверева ул., 5 	уборка подъезда		19.08.14	19.08.2014 14:03				0	
130002413	19.08.14 15:00	Школьный пер., 6 кв.1	установка крана	, Терешков  А.И., Андабасов А.А.	19.08.14	19.08.2014 17:00	установка крана на систему отопления (кран 1 шт)		тайшина	0	
130002411	19.08.14 16:00	Зверева ул., 12 кв.6	течь с трубы х/в	, Худи  Е.А.	19.08.14	19.08.2014 16:30	протяжка переходников под металлопластом		тарасова	0	
130002412	19.08.14 16:00	Ямкина ул., 3 кв.7	течь с крана системы отопления	, Худи  Е.А.	19.08.14	19.08.2014 17:40	замена кран буксы, набивка сальников		остертак	0	
130002767	19.08.14 16:20	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		19.08.14	19.08.2014 16:20				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	56		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002338	20.08.14 08:30	Ямальская ул., 6 кв.6	тесь с трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	20.08.14	20.08.2014 12:00	сварочные работы, замена отвода(труба-0,5 м)		фрейман	0	
130002816	20.08.14 09:35	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		20.08.14	20.08.2014 09:36				0	
130002677	20.08.14 17:56	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		20.08.14	20.08.2014 17:57				0	
130002240	21.08.14 08:00	Тундровая ул., 4А кв.44	не горит свет в квартире	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 11:00	ремонт патрона		Салиндер	0	
130002351	21.08.14 08:30	Тундровая ул., 4 кв.13	нет света в моп	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 09:30	замена лампочек (2 шт)		серасхова	0	
130002241	21.08.14 09:00	Тундровая ул., 4А кв.48	нет света в подъезде	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 11:50	замена энергосберегающих лампочек (12 шт.)		Климов	0	
130002348	21.08.14 09:00	Тундровая ул., 2 кв.2	нет света в моп	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 10:10	замена лампочек 4 шт.		выйчин	0	
130002311	21.08.14 10:00	Первомайская ул., 10 кв.9	нет света в моп	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 10:40	замена лампочки 1 шт		валишева	0	
130002321	21.08.14 10:00	Первомайская ул., 20 кв.3	нет света в моп	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 11:00	замена лампочек 3 шт		малькова	0	
130002349	21.08.14 10:00	Тундровая ул., 2 кв.13	нет света в моп	Корман С.А.	21.08.14	21.08.2014 11:00	замена лампочек (5 шт)		теткина	0	
130002722	21.08.14 15:04	Советская ул., 11 	уборка моп		21.08.14	21.08.2014 15:04				0	
130002809	21.08.14 16:52	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		21.08.14	21.08.2014 16:53				0	
130002673	21.08.14 17:47	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		21.08.14	21.08.2014 17:48				0	
130002391	22.08.14 09:00	Зверева ул., 12 	плановый обход	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	22.08.14	22.08.2014 12:30	замена задвижек-1 шт,сварочные работы, замена трубы-1,5м			0	
130002681	22.08.14 09:32	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		22.08.14	22.08.2014 09:32				0	
130002820	22.08.14 09:41	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		22.08.14	22.08.2014 09:41				0	
130002823	22.08.14 09:47	Школьный пер., 8А 	сухая уборка моп		22.08.14	22.08.2014 09:48				0	
130002507	22.08.14 10:29	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		22.08.14	22.08.2014 10:29				0	
130002508	22.08.14 10:30	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		22.08.14	22.08.2014 10:36				0	
130002841	22.08.14 10:56	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		22.08.14	22.08.2014 10:57				0	
130002842	22.08.14 10:57	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		22.08.14	22.08.2014 10:58				0	
130002843	22.08.14 10:58	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		22.08.14	22.08.2014 11:06				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	57		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002748	22.08.14 15:42	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		22.08.14	22.08.2014 15:43				0	
130002751	22.08.14 15:46	Юбилейный пер., 79 	уборка моп		22.08.14	22.08.2014 15:47				0	
130002754	22.08.14 15:48	Юбилейный пер., 81 	уборка моп		22.08.14	22.08.2014 15:49				0	
130002766	22.08.14 16:19	Первомайская ул., 13 	уборка моп		22.08.14	22.08.2014 16:20				0	
130002404	22.08.14 20:00	Зверева ул., 5 кв.4, под-д.1, эт.1	не работает автомат	Корман С.А.	22.08.14	22.08.2014 21:20	замена вводного автомата (автомат двухполюсный- 1 шт.)		коренева	0	
130002697	24.08.14 14:34	Зверева ул., 18 	уборка моп		24.08.14	24.08.2014 14:34				0	
130002698	24.08.14 14:34	Зверева ул., 18 	уборка моп		24.08.14	24.08.2014 14:35				0	
130002672	24.08.14 17:47	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		24.08.14	24.08.2014 17:47				0	
130002352	25.08.14 09:00	Тундровая ул., 4 	течь с трубы х/в	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	25.08.14	25.08.2014 10:10	перепаковка вентиля на х/в.ремонт двери в болерной на вводе		ульянова	0	
130002509	25.08.14 10:36	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		25.08.14	25.08.2014 10:37				0	
130002510	25.08.14 10:37	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		25.08.14	25.08.2014 10:37				0	
130002350	25.08.14 11:40	Тундровая ул., 1А кв.1	течь с радиатора с/о	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	25.08.14	25.08.2014 12:50	перепаковка футорки и контрагайки на радиаторе с/о		корепанова	0	
130002345	25.08.14 17:00	Северная ул., 18 кв.1	течет с трубы х/в	Худи  Е.А.	25.08.14	25.08.2014 18:30	Замена муфты на холодном водопроводе		завозина	0	
130002428	26.08.14 08:30	Первомайская ул., 13 кв.1	сорвана дверная пружина	Корман С.А.	26.08.14	26.08.2014 09:30	установка пружины, ремонт доводчика		пермякова	0	
130002680	26.08.14 08:44	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		26.08.14	26.08.2014 08:45				0	
130002334	26.08.14 09:00	Нагорная ул., 7 	течет крыша, требуется ремонт	Корман С.А.	26.08.14	26.08.2014 12:30	проведен ремонт крыши(шифер-6 листов, гвозди,герметик)		Ерофеев	0	
130002409	26.08.14 10:00	Зверева ул., 11 	сгнили доски на крыльце	Корман С.А.	26.08.14	29.08.2014 15:00	ремонт крыльца, замена крышек на теплотр., установка короба		ема	0	
130002410	26.08.14 10:00	Зверева ул., 11 	обход	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	26.08.14	26.08.2014 15:30	свар раб.,демон. трубы канал.,монтаж трубы(термокабель-12м)			0	
130002838	26.08.14 10:53	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		26.08.14	26.08.2014 10:54				0	
130002839	26.08.14 10:54	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		26.08.14	26.08.2014 10:55				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	58		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002840	26.08.14 10:55	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		26.08.14	26.08.2014 10:56				0	
130002763	26.08.14 16:17	Первомайская ул., 10 	уборка моп		26.08.14	26.08.2014 16:18				0	
130002765	26.08.14 16:19	Первомайская ул., 13 	уборка моп		26.08.14	26.08.2014 16:19				0	
130002785	26.08.14 16:33	Первомайская ул., 14 	влажная уборка		26.08.14	26.08.2014 16:33				0	
130002794	26.08.14 16:41	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		26.08.14	26.08.2014 16:41				0	
130002815	27.08.14 09:34	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		27.08.14	27.08.2014 09:35				0	
130002441	27.08.14 10:20	Первомайская ул., 20 кв.15	течь с вентиля на холодном водопроводе	Худи  Е.А.	27.08.14	27.08.2014 11:25	замена вентиля на хол. водопроводе,и замена гиб. шланга(2М)		валитова	0	
130002721	27.08.14 15:03	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		27.08.14	27.08.2014 15:04				0	
130002723	27.08.14 15:05	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		27.08.14	27.08.2014 15:05				0	
130002676	27.08.14 17:52	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		27.08.14	27.08.2014 17:54				0	
130002511	28.08.14 10:38	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка моп		28.08.14	28.08.2014 10:39				0	
130002512	28.08.14 10:39	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка моп		28.08.14	28.08.2014 10:39				0	
130002812	28.08.14 16:54	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		28.08.14	28.08.2014 16:55				0	
130002813	28.08.14 16:55	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		28.08.14	28.08.2014 16:55				0	
130002814	28.08.14 16:56	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		28.08.14	28.08.2014 16:56				0	
130002674	28.08.14 17:48	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		28.08.14	28.08.2014 17:49				0	
130002675	28.08.14 17:49	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		28.08.14	28.08.2014 17:49				0	
130002679	29.08.14 08:43	Зверева ул., 5 под-д.2	влажная уборка подъезда		29.08.14	29.08.2014 08:44				0	
130002819	29.08.14 09:40	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		29.08.14	29.08.2014 09:40				0	
130002824	29.08.14 09:48	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		29.08.14	29.08.2014 09:49				0	
130002402	29.08.14 10:00	Зверева ул., 5 кв.14, под-д.1, эт.2	течь с полотенцесушителя	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	29.08.14	29.08.2014 11:10	протяжка американки на полотенцесушителе		коренева	0	
130002835	29.08.14 10:51	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		29.08.14	29.08.2014 10:52				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	59		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002836	29.08.14 10:52	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		29.08.14	29.08.2014 10:52				0	
130002837	29.08.14 10:53	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		29.08.14	29.08.2014 10:53				0	
130002425	29.08.14 11:00	Северная ул., 22 кв.1	не горит свет в моп	Корман С.А.	29.08.14	29.08.2014 12:00	замена светильника (светильник-с шаром 1 шт.)		салиндер	0	
130002426	29.08.14 11:00	Первомайская ул., 3 кв.8	течь со смесителя	Худи  Е.А., Казаков В.А.	29.08.14	29.08.2014 11:55	замена смесителя на раковине на кухне		Сибарев	0	
130002445	29.08.14 13:40	Первомайская ул., 21В кв.1	течет с крыши	Корман С.А.	29.08.14	29.08.2014 18:00	ремонт крыши (гладкий лист-2 шт., герметик 1 баллон)		горбачева	0	
130002750	29.08.14 15:45	Юбилейный пер., 79 	уборка моп		29.08.14	29.08.2014 15:46				0	
130002753	29.08.14 15:47	Юбилейный пер., 81 	уборка моп		29.08.14	29.08.2014 15:48				0	
130002756	29.08.14 15:50	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		29.08.14	29.08.2014 15:50				0	
130002764	29.08.14 16:18	Первомайская ул., 13 	уборка моп		29.08.14	29.08.2014 16:18				0	
130002439	30.08.14 08:30	Первомайская ул., 17 	замена трубы канализационной (короткая)	Андабасов А.А., Казаков В.А., Терешков  А.И.	30.08.14	30.08.2014 12:30	сварка гусака, удлинение трубы (труба-8 метров)		еремин	0	
130002699	30.08.14 14:35	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка моп		30.08.14	30.08.2014 14:36				0	
130002707	30.08.14 14:42	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка моп		30.08.14	30.08.2014 14:42				0	
130002797	30.08.14 16:43	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		30.08.14	30.08.2014 16:44				0	
130002804	30.08.14 16:49	Первомайская ул., 20 	влажная уборка		30.08.14	30.08.2014 16:49				0	
130002805	30.08.14 16:49	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		30.08.14	30.08.2014 16:50				0	
130002416	31.08.14 12:55	Ямальская ул., 6 кв.2	обход	, Худи  Е.А.	31.08.14	31.08.2014 13:30	перпаковка венилей на холодном водопроводе			0	
130002434	01.09.14 08:00	Первомайская ул., 14 кв.3	течь с трубы	Казаков В.А., Андабасов А.А.	01.09.14	01.09.2014 10:25	пайка пропилена в кухне(америк-2 шт, муфта-1 шт, отвод-1 шт)		хазиев	0	
130002435	01.09.14 08:00	Первомайская ул., 14 кв.17	течь с радиатора системы отопления	Казаков В.А., Андабасов А.А.	01.09.14	01.09.2014 11:00	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		сахно	0	
130002285	01.09.14 08:30	Больничная ул., 11 кв.2	течет крыша	Корман С.А.	01.09.14	01.09.2014 12:30	ремонт крыши шифер-11листов,гвозди 150, герметик- 1 бал.		манаков	0	
130003718	01.09.14 08:57	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		01.09.14	01.09.2014 08:58	уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	60		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002436	01.09.14 09:35	Первомайская ул., 14 кв.10	течь с трубы	Казаков В.А., Андабасов А.А.	01.09.14	01.09.2014 11:00	пайка пропилена (американка-4 шт., отводы-2 шт)		Притужалова	0	
130002429	01.09.14 10:00	Первомайская ул., 13 кв.11	не греют батареи	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Андабасов А.А.	01.09.14	01.09.2014 10:50	перепаковка воздухоразборника американки на с/о		сядай	0	
130002442	01.09.14 10:22	Первомайская ул., 20 кв.7	течь с крана на радиаторе системы отопления	Худи  Е.А., Терешков  А.И.	01.09.14	01.09.2014 11:30	замена прокладок на кранах системы отопления		анникова	0	
130002520	01.09.14 10:45	Первомайская ул., 14 под-д.1	уборка моп		01.09.14	01.09.2014 10:46				0	
130002427	01.09.14 11:00	Первомайская ул., 20 кв.12	не греет сушитель полотенца	Худи  Е.А., Терешков  А.И.	01.09.14	01.09.2014 11:50	перепаковка спутника на полотенцесушителе		сядай	0	
130002407	01.09.14 11:30	Зверева ул., 8 кв.3	обход	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	01.09.14	01.09.2014 11:50	замена вентиля на системе отопления			0	
130002422	01.09.14 14:00	Овражный пер., 1 кв.5	сломан дверного косяка	Корман С.А.	01.09.14	01.09.2014 15:50	ремонт дверного косяка		худи	0	
130002706	01.09.14 14:41	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка моп		01.09.14	01.09.2014 14:42				0	
130002437	01.09.14 17:00	Первомайская ул., 14 кв.6	течь с радиатора системы отопления	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	01.09.14	01.09.2014 17:55	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		Корман	0	
130002430	02.09.14 08:30	Первомайская ул., 14 кв.17	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	02.09.14	02.09.2014 10:20	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		сахно	0	
130002431	02.09.14 09:00	Первомайская ул., 14 кв.10	течь с системы отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	02.09.14	02.09.2014 16:00	пайка отводов полипропиленом9амер-6 шт)тончит,отводы 6 шт,		Притужалова	0	
130002461	02.09.14 09:00	Школьный пер., 7 кв.1	ремонт короба	Корман С.А., Хазиев  А.В., Казаков В.А., Горбачев C.Ю.	02.09.14	02.09.2014 18:00	ремонт короба		выдрина	0	
130002517	02.09.14 10:43	Первомайская ул., 10 под-д.1	уборка моп		02.09.14	02.09.2014 10:44				0	
130002521	02.09.14 10:46	Первомайская ул., 10 под-д.2	уборка моп		02.09.14	02.09.2014 10:46				0	
130002524	02.09.14 10:48	Советская ул., 6 	уборка моп		02.09.14	02.09.2014 10:48				0	
130002414	02.09.14 12:00	Ямальская ул., 6 кв.1	обход	, Терешков  А.И., Андабасов А.А.	02.09.14	02.09.2014 13:00	стравливание воздуха,замена вентилей на вводе(1 шт)		Смагин	0	
130002244	02.09.14 13:00	Тундровая ул., 4А кв.21, под-д.2, эт.1	течь с полотенцесушителя	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	02.09.14	02.09.2014 14:30	устранена течь с полотенцесушителя в ванной		Лекомцев	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	61		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002443	02.09.14 13:40	Первомайская ул., 20 кв.4	нет света в моп	Корман С.А.	02.09.14	02.09.2014 14:20	замена патрона и лампочки энергосберегающей		хазиев	0	
130002243	02.09.14 14:00	Тундровая ул., 4А кв.13, под-д.1, эт.2	течь с трубы	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	02.09.14	02.09.2014 16:00	устранена течь на теплодатчике на вводе		Еремина	0	
130002444	02.09.14 14:00	Первомайская ул., 20 кв.14	замена прибора учета э/энергии	Корман С.А.	02.09.14	02.09.2014 14:50	замена прибора учета э/энергии и протяжка контактов		леонова	0	
130002717	02.09.14 14:56	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		02.09.14	02.09.2014 14:56				0	
130002432	02.09.14 15:00	Первомайская ул., 14 кв.11	течь с трубы	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Андабасов А.А.	02.09.14	02.09.2014 18:20	пайка припилена на с/о (американка 4 шт, отводы- 2 шт.)		Тарамжина	0	
130002460	02.09.14 15:00	Школьный пер., 7 	обход	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Казаков В.А., Худи  Е.А.	02.09.14	02.09.2014 16:00	перепаковка, замена сливных вентилей			0	
130002759	02.09.14 16:14	Первомайская ул., 10 под-д.1	уборка моп		02.09.14	02.09.2014 16:14				0	
130002781	02.09.14 16:30	Первомайская ул., 13 	уборка моп		02.09.14	02.09.2014 16:31				0	
130002791	02.09.14 16:38	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажнаяуборка моп		02.09.14	02.09.2014 16:38				0	
130002284	03.09.14 08:30	Больничная ул., 4 кв.7	обход	Корман С.А.	03.09.14	03.09.2014 12:30	ремонт короба		климова	0	
130002406	03.09.14 09:50	Зверева ул., 8 кв.5	нет света в моп	Корман С.А.	03.09.14	03.09.2014 10:30	замена светильника( 1шт.), замена лампочки (1шт.)		кальченко	0	
130002562	03.09.14 10:00	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		03.09.14	03.09.2014 10:30				0	
130002567	03.09.14 10:50	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		03.09.14	03.09.2014 11:20				0	
130002299	03.09.14 11:06	Школьный пер., 6 кв.1	нет тепла	Худи  Е.А.	03.09.14	03.09.2014 11:59	стравливание воздуха с системы отопления		тайшина	0	
130002333	03.09.14 14:00	Советская ул., 24 	ремонт короба	Корман С.А.	03.09.14	03.09.2014 18:00	ремонт короба			0	
130002307	03.09.14 16:00	Ямальская ул., 6 кв.1	нет тепла	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	03.09.14	03.09.2014 17:10	ремонт вентиля на вводе. замена прокладки, перезапуск с/о		смагин	0	
130002308	04.09.14 08:30	Ямальская ул., 6 кв.1	ремонт короба	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 11:00	ремонт короба (доска, гвозди, саморезы)		смагин	0	
130002280	04.09.14 08:40	Зверева ул., 5 кв.1, под-д.1, эт.2	нет света в моп	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 09:30	замена патрона 1 шт., замена энергосб. лампочек 3 шт.		ного	0	
130003719	04.09.14 08:58	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		04.09.14	04.09.2014 08:59	уборка под-да			0	
130003720	04.09.14 08:59	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		04.09.14	15.01.2015 09:00	уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	62		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002296	04.09.14 10:00	Школьный пер., 3 кв.17	нет света в моп	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 10:30	замена энергосб. лампочек-2 шт.		тоголя	0	
130002298	04.09.14 10:00	Школьный пер., 6 кв.1, под-д.1	нет света в моп	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 11:00	замена лампочек  2шт.		тайшина	0	
130002297	04.09.14 10:40	Школьный пер., 6 кв.5, под-д.2	нет света в моп	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 11:30	замена лампочек 4 шт.		окотэтто	0	
130002281	04.09.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.6, под-д.1	нет света в моп	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 12:30	замена энергосб. лампочек		Тарасова	0	
130002283	04.09.14 11:00	Больничная ул., 3 кв.14	обход	Корман С.А.	04.09.14	04.09.2014 12:30	ремонт короба		кулиев	0	
130002537	04.09.14 11:27	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 11:30				0	
130002538	04.09.14 11:28	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 11:29				0	
130002555	04.09.14 12:00	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 12:30				0	
130002556	04.09.14 12:00	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 13:00				0	
130002572	04.09.14 13:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 13:40				0	
130002278	04.09.14 14:44	Зверева ул., 10 кв.4	течь со шланга гибкой подводки	Терешков  А.И.	04.09.14	04.09.2014 20:30	замена шланга		худалей	0	
130002796	04.09.14 16:42	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 16:43				0	
130002802	04.09.14 16:47	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		04.09.14	04.09.2014 16:48				0	
130002286	05.09.14 09:00	Больничная ул., 11 кв.2	нет тепла в доме	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	05.09.14	05.09.2014 10:05	замена вентиля на радиаторе с/о, стравливание воздуха		Манаков	0	
130002585	05.09.14 11:00	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		05.09.14	05.09.2014 11:30				0	
130002879	05.09.14 11:36	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		05.09.14	05.09.2014 11:38				0	
130002880	05.09.14 11:38	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		05.09.14	05.09.2014 11:38				0	
130002881	05.09.14 11:38	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		05.09.14	05.09.2014 11:39				0	
130002577	05.09.14 12:30	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		05.09.14	05.09.2014 12:50				0	
130002590	05.09.14 13:00	Ямкина ул., 3 	влажная уборка		05.09.14	05.09.2014 13:40				0	
130002695	05.09.14 14:19	Зверева ул., 5 	уборка моп		05.09.14	05.09.2014 14:20				0	
130002780	05.09.14 16:30	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		05.09.14	05.09.2014 16:30				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	63		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002292	07.09.14 10:00	Первомайская ул., 21В кв.1	течь с прибора учета х/в	Андабасов А.А.	07.09.14	07.09.2014 11:30	устранение течи на холодном водопроводе		горбачева	0	
130002594	08.09.14 14:38	Зверева ул., 18 	влажная уборка моп		08.09.14	08.09.2014 14:39				0	
130002795	08.09.14 16:41	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		08.09.14	08.09.2014 16:42				0	
130002806	08.09.14 16:50	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		08.09.14	08.09.2014 16:51				0	
130002877	09.09.14 11:35	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		09.09.14	09.09.2014 11:35				0	
130002878	09.09.14 11:35	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		09.09.14	09.09.2014 11:36				0	
130002882	09.09.14 11:39	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		09.09.14	09.09.2014 11:40				0	
130002294	09.09.14 12:00	Школьный пер., 3 кв.9	не греет система отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	09.09.14	09.09.2014 13:00	стравливание воздуха с системы отопления		костенко	0	
130002270	09.09.14 14:00	Советская ул., 21 	требуется замена задвижек	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	09.09.14	09.09.2014 19:10	сварка замена задвижек на вводе(пов.задв 2 шт,вент 1 шт.отв			0	
130002694	09.09.14 14:19	Зверева ул., 5 	уборка моп		09.09.14	09.09.2014 14:19				0	
130002696	09.09.14 14:20	Зверева ул., 5 	уборка моп		09.09.14	09.09.2014 14:21				0	
130002779	09.09.14 16:29	Первомайская ул., 13 	уборка моп		09.09.14	09.09.2014 16:29				0	
130002783	09.09.14 16:31	Первомайская ул., 14 	влажная уборка моп		09.09.14	09.09.2014 16:32				0	
130002790	09.09.14 16:37	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		09.09.14	09.09.2014 16:37				0	
130002279	10.09.14 09:00	Зверева ул., 3 	нет тепла в доме	Худи  Е.А.	10.09.14	10.09.2014 10:15	стравливание воздуха с системы отопления		сипкин	0	
130003721	10.09.14 09:00	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		10.09.14	10.09.2014 09:00	уборка под-да			0	
130003722	10.09.14 09:01	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		10.09.14	10.09.2014 09:01	уборка под-да			0	
130002558	10.09.14 11:52	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		10.09.14	10.09.2014 13:50				0	
130002568	10.09.14 14:00	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		10.09.14	10.09.2014 14:40				0	
130002718	10.09.14 14:56	Советская ул., 6 	влажная уборка		10.09.14	10.09.2014 15:01				0	
130002563	10.09.14 15:00	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		10.09.14	10.09.2014 15:30				0	
130002760	10.09.14 16:15	Первомайская ул., 10 	уборка моп		10.09.14	10.09.2014 16:15				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	64		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002803	10.09.14 16:48	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		10.09.14	10.09.2014 16:49				0	
130002273	10.09.14 23:00	Зверева ул., 11 кв.4	течь с крана системы отопления	Худи  Е.А.	10.09.14	11.09.2014 00:40	замена крана на радиаторе системы отопления		Падранхасова	0	
130002571	11.09.14 10:50	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		11.09.14	11.09.2014 11:20				0	
130002300	11.09.14 11:00	Школьный пер., 7 кв.2	нет тепла в квартире	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	11.09.14	11.09.2014 13:00	уст.вентилей сливн. в батареии 3 шт, стравл. воздуха, переза		ендырева	0	
130002539	11.09.14 11:29	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		11.09.14	13.10.2014 11:29				0	
130002293	11.09.14 12:00	Школьный пер., 3 кв.5	не греет система отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	11.09.14	11.09.2014 14:00	замена циркулярного насоса в болерной		румянцева	0	
130002302	11.09.14 12:00	Ямкина ул., 3 кв.1	течь с крана	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	11.09.14	11.09.2014 14:00	замена кран буксы 2 шт. и прокл.1 шт в кухне		юденко	0	
130002304	11.09.14 15:00	Ямкина ул., 3 кв.1	течь с системы отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	11.09.14	11.09.2014 16:00	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		юденко	0	
130002554	11.09.14 15:50	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		11.09.14	11.09.2014 16:10				0	
130002553	11.09.14 16:00	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		11.09.14	11.09.2014 17:35				0	
130002303	11.09.14 16:14	Ямкина ул., 3 кв.1	ревизия вентилей в системе отопления	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	11.09.14	11.09.2014 17:00			юденко	0	
130002540	11.09.14 17:30	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		11.09.14	11.10.2014 17:40				0	
130002275	12.09.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.27	течь с вентиля	Худи  Е.А.	12.09.14	12.09.2014 10:50	замена резиновых прокладок на вентилях и спуск воздуха с с/о		чарков	0	
130002306	12.09.14 09:00	Новая ул., 7 кв.7	ремонт площадки	Корман С.А.	12.09.14	12.09.2014 18:00	ремонт площадки моп (доска, гвозди, саморезы)		курбанова	0	
130003723	12.09.14 09:02	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		12.09.14	12.09.2014 09:02	уборка под-да			0	
130003724	12.09.14 09:03	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		12.09.14	12.09.2014 09:03	уборка под-да			0	
130002573	12.09.14 11:20	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 11:50				0	
130002874	12.09.14 11:33	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 11:33				0	
130002875	12.09.14 11:33	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 11:34				0	
130002876	12.09.14 11:34	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 11:34				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	65		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002591	12.09.14 12:30	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 12:50				0	
130002578	12.09.14 14:00	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 14:30				0	
130002582	12.09.14 14:17	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 14:17				0	
130002693	12.09.14 14:18	Зверева ул., 5 	уборка моп		12.09.14	12.09.2014 14:19				0	
130002586	12.09.14 15:05	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		12.09.14	12.09.2014 15:30				0	
130002769	12.09.14 16:21	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		12.09.14	12.09.2014 16:22				0	
130002778	12.09.14 16:28	Первомайская ул., 13 	уборка моп		12.09.14	12.09.2014 16:29				0	
130002288	13.09.14 12:00	Тундровая ул., 4 кв.7	течь с гибкого шланга	, Худи  Е.А.	13.09.14	13.09.2014 12:45	замена резиновой прокладки на гибком шланге		Худи	0	
130002277	14.09.14 17:00	Зверева ул., 18 	засор канализации	Андабасов А.А.	14.09.14	14.09.2014 19:00	устранение засора в канализационной трубе		валитов	0	
130002295	14.09.14 17:00	Школьный пер., 3 кв.31	засор мойки	Андабасов А.А.	14.09.14	14.09.2014 18:00	прочистка канал. на мойке на кухне		тибичи	0	
130002274	15.09.14 08:30	Зверева ул., 4 кв.3	ремонт крыльца	Корман С.А.	15.09.14	15.09.2014 16:00	проведен ремонт крыльца, ремонт площадки		валеев	0	
130002646	15.09.14 17:01	Первомайская ул., 10 	влажная уборка моп		15.09.14	15.09.2014 17:01				0	
130002649	15.09.14 17:02	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		15.09.14	15.09.2014 17:03				0	
130002652	15.09.14 17:05	Первомайская ул., 16 	влажная уборка моп		15.09.14	15.09.2014 17:05				0	
130003725	16.09.14 09:06	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		16.09.14	16.09.2014 09:07	уборка под-да			0	
130003726	16.09.14 09:07	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		16.09.14	16.09.2014 09:08	уборка под-да			0	
130002276	16.09.14 10:00	Зверева ул., 18 кв.23	засор канализационной трубы	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	16.09.14	16.09.2014 14:05	устранение засора  основной ветки и под домом		Залуцкий	0	
130002871	16.09.14 11:31	Школьный пер., 3 	сухая уборка моп		16.09.14	16.09.2014 11:31			
3	0	
130002872	16.09.14 11:31	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		16.09.14	16.09.2014 11:32				0	
130002873	16.09.14 11:32	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		16.09.14	16.09.2014 11:33				0	
130002692	16.09.14 14:17	Зверева ул., 5 	уборка моп		16.09.14	16.09.2014 14:18				0	
130002701	16.09.14 14:37	Зверева ул., 18 	уборка моп		16.09.14	16.09.2014 14:38				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	66		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002777	16.09.14 16:27	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		16.09.14	16.09.2014 16:28				0	
130002301	17.09.14 08:00	Ямкина ул., 3 кв.1	засор кан. трубы	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	17.09.14	17.09.2014 10:35	удаление засора в ван и кухне дем. трубы подкл. слив гофры		юденко	0	
130002564	17.09.14 10:00	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		17.09.14	17.09.2014 10:40				0	
130002569	17.09.14 11:00	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		17.09.14	17.09.2014 11:50				0	
130002559	17.09.14 11:53	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		17.09.14	17.09.2014 12:40				0	
130002289	17.09.14 15:00	Тундровая ул., 5 кв.3	ремонт расширительного бочка	, Худи  Е.А., Андабасов А.А.	17.09.14	17.09.2014 17:00	дем. и монт расшир. бочка сварка и утепление бочка на чердак		талеева	0	
130002291	18.09.14 09:00	Первомайская ул., 10 кв.9	течь сканализационной трубы	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	18.09.14	18.09.2014 17:40	рем. кан. трубы(подъем уклона), сварка спутника и запуск		валишева	0	
130002541	18.09.14 11:00	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 11:20				0	
130002868	18.09.14 11:26	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 11:26				0	
130002869	18.09.14 11:27	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 11:27				0	
130002552	18.09.14 11:42	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 14:00				0	
130002574	18.09.14 12:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 12:40				0	
130002551	18.09.14 13:00	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка  моп		18.09.14	18.09.2014 13:30				0	
130002691	18.09.14 14:17	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 14:17				0	
130002655	18.09.14 17:07	Первомайская ул., 17 	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 17:07				0	
130002660	18.09.14 17:10	Первомайская ул., 20 	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 17:10				0	
130002661	18.09.14 17:11	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		18.09.14	18.09.2014 17:11				0	
130003727	19.09.14 09:08	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		19.09.14	19.09.2014 09:08	уборка под-да			0	
130003728	19.09.14 09:09	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		19.09.14	19.09.2014 09:09	уборка под-да			0	
130002320	19.09.14 10:15	Первомайская ул., 20 кв.7	заменить фильтр	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	19.09.14	19.09.2014 11:00	замена фильтра на холодной воде		анникова	0	
130002587	19.09.14 11:00	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		19.09.14	19.09.2014 11:20				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	67		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002870	19.09.14 11:27	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		19.09.14	19.09.2014 11:28				0	
130002542	19.09.14 11:30	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		19.09.14	19.09.2014 11:50				0	
130002579	19.09.14 12:25	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		19.09.14	19.09.2014 13:00				0	
130002310	19.09.14 13:00	Первомайская ул., 10 кв.9	утепление кан. трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	19.09.14	19.09.2014 14:00	утеп. канал. трубы (минвата 20 м,пленка		валишева	0	
130002358	19.09.14 14:00	Овражный пер., 1 кв.14	течь с металлопласта	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Терешков  А.И.	19.09.14	19.09.2014 16:20	замена мелалопласта, замена крана маевского.запуск спутника		никифорова	0	
130002290	19.09.14 15:45	Первомайская ул., 10 	ремонт короба	, Корман С.А.	19.09.14	19.09.2014 17:25	отремонтирован короб системы отопления (доска, гвозди)			0	
130002776	19.09.14 16:27	Первомайская ул., 13 	уборка моп		19.09.14	19.09.2014 16:27				0	
130002530	20.09.14 11:17	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		20.09.14	20.09.2014 14:50				0	
130002529	20.09.14 15:00	Зверева ул., 18 под-д.2	киприна	Терешков  А.И.	20.09.14	20.09.2014 16:00				0	
130002238	22.09.14 09:30	Тундровая ул., 4А 	замена замка на чердаке	Корман С.А.	22.09.14	22.09.2014 10:00				0	
130002239	22.09.14 10:00	Тундровая ул., 4А под-д.2	требуется ремонт двери	Корман С.А.	22.09.14	22.09.2014 10:30	произведен ремонт двери		Долгушина	0	
130002388	22.09.14 10:00	Зверева ул., 12 кв.16	течь под ванной	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	22.09.14	22.09.2014 11:40	устранение течи под ванной,подтяг. сифона с прокладкой			0	
130002343	22.09.14 13:00	Обская ул., 16 	установка подпорок	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	22.09.14	22.09.2014 15:00	установка подпорок батареи системы отопления		коновалова	0	
130002653	22.09.14 17:05	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		22.09.14	22.09.2014 17:06				0	
130002654	22.09.14 17:06	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		22.09.14	22.09.2014 17:06				0	
130002389	23.09.14 09:00	Зверева ул., 12 кв.17	требется ремонт дверей в моп	Корман С.А.	23.09.14	23.09.2014 10:45	утепление входных дверей в моп9доска, осп, утеплитель,саморе		валитов	0	
130002390	23.09.14 09:00	Зверева ул., 12 под-д.1	утепление дверей входных	Корман С.А.	23.09.14	23.09.2014 10:45	утепление входных дверей в моп (доска,осп,саморезы,дверная п			0	
130003729	23.09.14 09:10	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		23.09.14	23.09.2014 09:10	уборка под-да			0	
130003730	23.09.14 09:10	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		23.09.14	23.09.2014 09:11	уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	68		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002531	23.09.14 11:18	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		23.09.14	23.09.2014 11:18				0	
130002865	23.09.14 11:21	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		23.09.14	23.09.2014 11:22				0	
130002866	23.09.14 11:22	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		23.09.14	23.09.2014 11:22				0	
130002867	23.09.14 11:22	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		23.09.14	23.09.2014 11:23				0	
130002398	23.09.14 14:00	Зверева ул., 18 кв.18	течь с трубы холодного водопровода	Терешков  А.И.	23.09.14	23.09.2014 15:00	устранения утечки воды с/о		лысова	0	
130002690	23.09.14 14:14	Зверева ул., 5 	уборка моп		23.09.14	23.09.2014 14:14				0	
130002775	23.09.14 16:26	Первомайская ул., 13 	уюборка моп		23.09.14	23.09.2014 16:27				0	
130002361	23.09.14 17:00	Больничная ул., 5 кв.1	нет света в моп	Корман С.А.	23.09.14	23.09.2014 18:00	замена лампочек 2шт		атаман	0	
130002650	23.09.14 17:03	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		23.09.14	23.09.2014 17:04				0	
130002651	23.09.14 17:04	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		23.09.14	23.09.2014 17:04				0	
130002532	23.09.14 19:00	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		23.09.14	23.09.2014 19:50				0	
130002415	24.09.14 08:00	Ямальская ул., 6 	обход	, Терешков  А.И., Андабасов А.А.	24.09.14	24.09.2014 11:30	утепление ввода с/о, утепление центральной канализации			0	
130002417	24.09.14 10:00	Тундровая ул., 4 	обход	, Андабасов А.А., Худи  Е.А.	24.09.14	24.09.2014 12:00	утепление системы отопления в болерной			0	
130002433	24.09.14 10:00	Первомайская ул., 14 кв.6	открыта система отопления	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	24.09.14	24.09.2014 11:00	утепление системы отопления		Корман	0	
130002560	24.09.14 10:00	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		24.09.14	24.09.2014 11:55				0	
130002565	24.09.14 10:00	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		24.09.14	24.09.2014 10:40				0	
130002570	24.09.14 12:12	Овражный пер., 1 	влажная уборка		24.09.14	24.09.2014 13:00				0	
130002647	24.09.14 17:01	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		24.09.14	24.09.2014 17:02				0	
130002648	24.09.14 17:02	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		24.09.14	24.09.2014 17:02				0	
130002386	25.09.14 10:00	Зверева ул., 10 кв.5	течь с канал. трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Худи  Е.А.	25.09.14	25.09.2014 14:00	дем.,монтаж канал.трубыпвх 100.Утепление (минвата-1,5 м)		анникова	0	
130002575	25.09.14 10:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 10:30				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	69		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002543	25.09.14 11:20	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 11:40				0	
130002544	25.09.14 11:34	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 11:34				0	
130002550	25.09.14 11:40	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 11:41				0	
130002331	25.09.14 14:00	Советская ул., 21 	ремонт короба	Корман С.А.	25.09.14	25.09.2014 17:00	ремонт короба			0	
130002656	25.09.14 17:07	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 17:08				0	
130002657	25.09.14 17:08	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 17:08				0	
130002658	25.09.14 17:09	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 17:09				0	
130002659	25.09.14 17:09	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		25.09.14	25.09.2014 17:10				0	
130003731	26.09.14 09:11	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		26.09.14	26.09.2014 09:12	уборка под-да			0	
130003732	26.09.14 09:12	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		26.09.14	26.09.2014 09:13	уборка под-да			0	
130002327	26.09.14 10:00	Советская ул., 2 	плановый обход	, Андабасов А.А., Танаев А.Г.	26.09.14	26.09.2014 13:00	утепл с/о вдоль дома, на вводах к подъедам (минвата 1.5 упак			0	
130002592	26.09.14 10:50	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		26.09.14	26.09.2014 11:05				0	
130002862	26.09.14 11:19	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		26.09.14	26.09.2014 11:20				0	
130002863	26.09.14 11:20	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		26.09.14	26.09.2014 11:20				0	
130002864	26.09.14 11:20	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		26.09.14	26.09.2014 11:21				0	
130002580	26.09.14 12:00	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка		26.09.14	26.09.2014 12:30				0	
130002583	26.09.14 12:50	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка		26.09.14	26.09.2014 13:00				0	
130002287	26.09.14 13:00	Тундровая ул., 1 	утепление трассы	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	26.09.14	26.09.2014 15:00	Утепление с/о вдоль дома и от трассы к дому (минвата 1 уп.)			0	
130002588	26.09.14 13:20	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка		26.09.14	26.09.2014 13:50				0	
130002332	26.09.14 14:00	Советская ул., 24 кв.3	течь с гибкого шланга	Терешков  А.И.	26.09.14	26.09.2014 15:00	замена шланга гибкой подводки х/в		мухаматнуров	0	
130002689	26.09.14 14:10	Зверева ул., 5 	уборка моп		26.09.14	26.09.2014 14:14				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	70		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002305	26.09.14 15:00	8 Марта ул., 22 кв.2	утепление теплопункта на вводе минватой	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	26.09.14	26.09.2014 16:20	минвата		тобась	0	
130002774	26.09.14 16:26	Первомайская ул., 13 	уборка моп		26.09.14	26.09.2014 16:26				0	
130002662	26.09.14 17:11	Первомайская ул., 21А под-д.1	влажная уборка моп		26.09.14	26.09.2014 17:12				0	
130002549	29.09.14 11:39	Больничная ул., 4 	влажная уборка моп		29.09.14	29.09.2014 12:40				0	
130002448	29.09.14 13:00	Зверева ул., 4 	сломаны перила на лестничной площадке	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	29.09.14	29.09.2014 18:00	ремонт перил (доска, гвозди)			0	
130002258	29.09.14 15:00	Овражный пер., 1 	течь с титана в ванной комнате	Худи  Е.А.	29.09.14	29.09.2014 15:50	замена металлопласта с титана горячей воды 1 метр		чебановский	0	
130002259	29.09.14 16:00	Ямальская ул., 6 кв.1	прорвало металлопласт на вводе х/водопров.	Худи  Е.А.	29.09.14	29.09.2014 16:40	течь устранена		Салиндер	0	
130002245	30.09.14 08:00	Советская ул., 21 кв.2	требуется утеплить трубу с улицы	Худи  Е.А.	30.09.14	30.09.2014 15:05	утеплена труба на вводе	мин плита	Амелькина	0	
130003113	30.09.14 09:00	Школьный пер., 7 	обход		30.09.14	30.09.2014 12:00	утепление теплопункта минватой (0.6 м3)			0	
130003733	30.09.14 09:13	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		30.09.14	30.09.2014 09:13	уборка под-да			0	
130003734	30.09.14 09:14	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		30.09.14	30.09.2014 09:14	уборка под-да			0	
130002269	30.09.14 09:59	Зверева ул., 12 кв.12	требуется утепление кан. трубы	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	30.09.14	30.09.2014 11:30	утепление канализационной трубы		кулябин	0	
130002272	30.09.14 10:24	Советская ул., 24 кв.5	течь с радиатора	Худи  Е.А.	30.09.14	30.09.2014 15:45	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		ендырева	0	
130002859	30.09.14 11:17	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		30.09.14	30.09.2014 11:18				0	
130002860	30.09.14 11:18	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		30.09.14	30.09.2014 11:18				0	
130002861	30.09.14 11:19	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		30.09.14	30.09.2014 11:19				0	
130002533	30.09.14 11:20	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		30.09.14	30.09.2014 11:20				0	
130002534	30.09.14 11:21	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		30.09.14	30.09.2014 12:00				0	
130002557	30.09.14 12:00	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		30.09.14	30.09.2014 12:30				0	
130003112	30.09.14 12:00	Школьный пер., 6 кв.1	открыт теплопункт		30.09.14	30.09.2014 16:00	утепление теплопункта		тайшина	0	
130002576	30.09.14 13:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		30.09.14	30.09.2014 13:30				0	
130002688	30.09.14 14:09	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		30.09.14	30.09.2014 14:10				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	71		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002593	30.09.14 14:28	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		30.09.14	30.09.2014 14:29				0	
130002773	30.09.14 16:25	Первомайская ул., 13 	уборка моп		30.09.14	30.09.2014 16:25				0	
130002247	01.10.14 08:30	Зверева ул., 12 под-д.2	нет света в подъезде		01.10.14	01.10.2014 10:30	замена лампочек( 5 штук), ремонт светильников		сотруева	0	
130002248	01.10.14 08:30	Зверева ул., 12 под-д.3	нет света в подъезде		01.10.14	01.10.2014 10:00	замена лампочек (5 штук), ремонт светильников		Чарков	0	
130002257	01.10.14 08:30	Больничная ул., 4 	нет света в моп	Корман С.А.	01.10.14	01.10.2014 09:30	замена ламп накаливания 4 шт		климова	0	
130002249	01.10.14 09:00	Зверева ул., 18 	нет света в моп		01.10.14	01.10.2014 12:00	замена лампочек (4 штуки), ремонт светильников		Ламдо	0	
130002251	01.10.14 09:00	Юбилейный пер., 81 	нет света в моп		01.10.14	01.10.2014 10:00	замена лампочек (5 шт), ремонт светильников		ситеков	0	
130002250	01.10.14 10:00	Юбилейный пер., 3 	нет света в моп		01.10.14	01.10.2014 12:00	замена лампочек (6 штук), ремонт светиьников		пасечник	0	
130002566	01.10.14 10:00	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		01.10.14	01.10.2014 10:40				0	
130002271	01.10.14 10:18	Советская ул., 24 кв.4	течь с радиатора	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	01.10.14	01.10.2014 11:30	перепаковка контрагайи на радиаторе системы отопления			0	
130002518	01.10.14 10:44	Первомайская ул., 16 под-д.1	уборка моп		01.10.14	01.10.2014 10:44				0	
130002522	01.10.14 10:46	Первомайская ул., 16 под-д.2	уборка моп		01.10.14	01.10.2014 10:47				0	
130002523	01.10.14 10:47	Первомайская ул., 14 под-д.2	уборка моп		01.10.14	01.10.2014 10:47				0	
130002561	01.10.14 11:55	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		01.10.14	01.10.2014 13:00				0	
130002253	02.10.14 08:30	Тундровая ул., 4А 	нет света в моп	, Корман С.А.	02.10.14	02.10.2014 11:30	замена лампочек , ремонт светильников		Коткеева	0	
130002255	02.10.14 09:00	Тундровая ул., 4 	нет света в моп	, Корман С.А.	02.10.14	02.10.2014 11:00	замена ламп накаливания, ремонт светильников		силиверстова	0	
130002256	02.10.14 09:20	Первомайская ул., 20 кв.4	течь на вводе	Терешков  А.И., Андабасов А.А.	02.10.14	02.10.2014 12:00	замена вентиля 1 шт.,фитинга с н/рез.1 шт.,с в/рез. 1 шт.		хазиев	0	
130002268	02.10.14 09:57	Зверева ул., 10 кв.5	засор канал. трубы	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	02.10.14	02.10.2014 12:40	устранение засора канализационной трубы		анникова	0	
130002246	02.10.14 10:00	Зверева ул., 8 кв.12	течь с вентиля	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	02.10.14	02.10.2014 12:30	замена вентилей на холодную воду, перепаковка		Горобец	0	
130002449	02.10.14 10:00	Зверева ул., 11 	ремонт короба	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	02.10.14	02.10.2014 12:30	ремонт короба (Доска, саморезы, гвозди)			0	
130002547	02.10.14 11:37	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		02.10.14	02.10.2014 11:38				0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	72		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002548	02.10.14 11:38	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		02.10.14	02.10.2014 11:39				0	
130002546	02.10.14 11:45	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		02.10.14	02.10.2014 11:45				0	
130002545	02.10.14 12:15	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		02.10.14	02.10.2014 12:45				0	
130002254	02.10.14 13:30	Тундровая ул., 4А 	не горит свет в моп	, Корман С.А.	02.10.14	02.10.2014 17:00	замена ламочек, ремонт светильников 4 шт.		Окуличене	0	
130002450	02.10.14 15:00	Зверева ул., 10 кв.6	ремонт двери	Корман С.А., Хазиев  А.В.	02.10.14	02.10.2014 15:00	ремонт двери (доски, саморезы)		Анникова	0	
130002252	02.10.14 17:00	Школьный пер., 8А кв.3	засор канализационной трубы	Худи  Е.А., Терешков  А.И.	02.10.14	02.10.2014 19:35	прочистка канализационной трубы		Баранов	0	
130002267	03.10.14 08:30	Зверева ул., 8 	не работает выключатель в моп	Корман С.А.	03.10.14	03.10.2014 09:30	замена выключателя (1 шт.)		кальченко	0	
130002403	03.10.14 09:00	Зверева ул., 10 кв.5	засор канализационной трубы	Худи  Е.А., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	03.10.14	03.10.2014 09:55	прочистка канализационной трубы		анникова	0	
130002447	03.10.14 09:00	Советская ул., 1 	плановый обход	Корман С.А.	03.10.14	03.10.2014 10:30	ремонт крыльца (доски, гвозди)			0	
130003735	03.10.14 09:14	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		03.10.14	03.10.2014 09:15	уборка под-да			0	
130003736	03.10.14 09:15	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		03.10.14	03.10.2014 09:15	уборка под-да			0	
130002266	03.10.14 09:52	Первомайская ул., 13 кв.11	нет тепла в доме	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	03.10.14	03.10.2014 11:00	замена клапанов сбора воздуха (2 шт), стравливание воздуха		сядай	0	
130002584	03.10.14 10:00	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		03.10.14	03.10.2014 10:30				0	
130002513	03.10.14 10:41	Первомайская ул., 21А 	уборка моп		03.10.14	03.10.2014 10:41				0	
130002514	03.10.14 10:41	Первомайская ул., 20 под-д.1	уборка моп		03.10.14	03.10.2014 10:42				0	
130002515	03.10.14 10:42	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка моп		03.10.14	03.10.2014 10:42				0	
130002516	03.10.14 10:42	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка моп		03.10.14	03.10.2014 10:43				0	
130002519	03.10.14 10:45	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка моп		03.10.14	03.10.2014 10:45				0	
130002581	03.10.14 14:16	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка		03.10.14	03.10.2014 14:16				0	
130002589	03.10.14 14:24	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		03.10.14	03.10.2014 14:25				0	
130002982	04.10.14 14:16	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		04.10.14	04.10.2014 14:17	влажная уборка моп			0	
130002985	04.10.14 14:19	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		04.10.14	04.10.2014 14:20	сухая уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	73		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002991	04.10.14 14:25	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		04.10.14	04.10.2014 14:25	влажная уборка моп			0	
130003000	04.10.14 14:38	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		04.10.14	04.10.2014 14:38	влажная уборка моп			0	
130003001	04.10.14 14:39	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		04.10.14	04.10.2014 14:39	влажная уборка моп			0	
130003002	04.10.14 14:40	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		04.10.14	04.10.2014 14:40	влажная уборка моп			0	
130002446	06.10.14 09:30	Северная ул., 22 кв.1	течь с радиатора системы отопления	Казаков В.А., Андабасов А.А.	06.10.14	06.10.2014 11:30	устранение течи с радиат сист. отопл(перепаков контрагайки)		салиндер	0	
130002452	06.10.14 11:00	Первомайская ул., 17 кв.6	замена прибора учета э/энергии	Панченко П.А.	06.10.14	06.10.2014 16:30	замена прибора учета э/з		Мясоедова	0	
130002535	06.10.14 11:21	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		06.10.14	06.10.2014 11:22				0	
130002536	06.10.14 11:22	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		10.10.14	10.10.2014 11:23				0	
130002454	06.10.14 16:00	Тундровая ул., 4 кв.18	замена прибора учета э/энергии	Панченко П.А.	06.10.14	06.10.2014 18:00	замена прибора учета э/энергии		Анагуричи	0	
130002419	07.10.14 08:30	Больничная ул., 5 кв.4	нет света в моп	Панченко П.А.	07.10.14	07.10.2014 10:30	замена светильников-2 шт.,замена лампочек-2 шт.		Лырмина	0	
130003737	07.10.14 09:16	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		07.10.14	07.10.2014 09:16	уборка под-да			0	
130003738	07.10.14 09:16	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		07.10.14	07.10.2014 09:17	уборка под-да			0	
130002423	07.10.14 10:00	Тундровая ул., 4 кв.10	не горит свет в моп	Панченко П.А.	07.10.14	07.10.2014 12:10	замена светильников 2 шт., замена лампочек		переседов	0	
130002458	07.10.14 10:00	Советская ул., 24 кв.2	ремонт водопровода	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Казаков В.А., Худи  Е.А.	07.10.14	07.10.2014 15:34	демонт.,монт. метал. трубы на м/п. устан. приб. учета воды		серасхова	0	
130002453	07.10.14 10:15	Первомайская ул., 16 кв.4	не греют батареи	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А.	07.10.14	07.10.2014 11:30	стравливани е воздуха из системы отопления		Мендэ	0	
130003036	07.10.14 15:34	Школьный пер., 8А 	влажная уборока моп		07.10.14	07.10.2014 15:35	влажная уборка моп			0	
130003044	07.10.14 15:47	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		07.10.14	07.10.2014 15:48	влажная уборка моп			0	
130002830	07.10.14 19:00	Первомайская ул., 13 кв.10	не греют батареи		07.10.14	07.10.2014 19:55	стравливание воздуха с системы отопления		сядай	0	
130002526	08.10.14 09:00	Тундровая ул., 4А кв.6, под-д.1, эт.1	не греют батареи	Худи  Е.А.	08.10.14	08.10.2014 09:50	стравливание воздуха с радиатора с/о		катрич	0	
130002983	08.10.14 14:17	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		08.10.14	08.10.2014 14:18	сухая уборка моп			0	
130002992	08.10.14 14:26	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		08.10.14	08.10.2014 14:26	сухая уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	74		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003003	08.10.14 14:41	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		08.10.14	08.10.2014 14:41	сухая уборка моп			0	
130003004	08.10.14 14:42	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		08.10.14	08.10.2014 14:43	сухая уборка моп			0	
130003005	08.10.14 14:43	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		08.10.14	08.10.2014 14:44	сухая уборка моп			0	
130003040	08.10.14 15:41	Советская ул., 11 	влажная уборка моп		08.10.14	08.10.2014 15:42	влажная уборка моп			0	
130002424	08.10.14 16:00	Больничная ул., 4 кв.12	не горит свет в моп	Панченко П.А.	08.10.14	08.10.2014 16:50	замена э/лампочек 2 шт.		Яновский	0	
130003056	08.10.14 16:03	Овражный пер., 1 под-д.1	влажная уборка моп		08.10.14	08.10.2014 16:04	влажная уборка моп			0	
130003070	08.10.14 16:31	Зверева ул., 3 	влажная уборка моп		08.10.14	08.10.2014 16:32	влажная уборка моп			0	
130002418	08.10.14 17:00	Первомайская ул., 14 кв.12	нет тепла в квартире	Андабасов А.А.	08.10.14	08.10.2014 18:10	стравливание воздуха		нахрачева	0	
130002456	09.10.14 08:00	Советская ул., 24 кв.1	замена трубы холодного воснабжения	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Казаков В.А.	09.10.14	09.10.2014 19:01	проводка водоснабжения (тройник2шт,фитинг8 шт,уголок1шт		климова	0	
130002451	09.10.14 08:30	Зверева ул., 11 	нет света в моп	Панченко П.А.	09.10.14	09.10.2014 12:15	замена лампочек (2шт)		падранхасова	0	
130002886	09.10.14 09:42	Советская ул., 1 под-д.1	установка навеса	Алешин Д.С., Корман С.А., Горбачев C.Ю., Хазиев  А.В.	09.10.14	14.10.2014 15:00	проведена установка навеса(доска,брус,гвозди,саморезы		скворцов	0	
130002459	09.10.14 12:00	Советская ул., 24 кв.5	ремонт водопровода	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Казаков В.А., Худи  Е.А.	09.10.14	09.10.2014 20:00	разводка хол. воды(тройник-2 шт, вентиль1 шт, фитинг3шт)		ендырев	0	
130002455	09.10.14 14:00	Тундровая ул., 4А кв.22, под-д.2, эт.1	засор сифона рукомойника	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	09.10.14	09.10.2014 14:45	устранение засора с сифона рукомойника в ванной		базылев	0	
130002457	09.10.14 15:09	Советская ул., 24 кв.6	замена водопровода	Андабасов А.А., Терешков  А.И., Казаков В.А., Худи  Е.А.	09.10.14	09.10.2014 20:00	разводка водопровода (труба-3м,тройник 3 шт,фитинг 1шт)			0	
130003028	09.10.14 15:12	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		09.10.14	09.10.2014 15:12	влажная уборка моп			0	
130003029	09.10.14 15:13	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		09.10.14	09.10.2014 15:13	влажная уборка моп			0	
130003048	09.10.14 15:52	Больничная ул., 4 под-д.1	влажная уборка моп		09.10.14	09.10.2014 15:53	влажная уборка моп			0	
130003049	09.10.14 15:54	Больничная ул., 4 под-д.2	влажная уборка моп		09.10.14	09.10.2014 15:54	влажная уборка моп			0	
130003739	10.10.14 09:17	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		10.10.14	10.10.2014 09:18	уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	75		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003740	10.10.14 09:18	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		10.10.14	10.10.2014 09:19	уборка под-да			0	
130002827	10.10.14 10:03	Тундровая ул., 4А 	нет света в моп		10.10.14	10.10.2014 10:04	замена вык., замена светил.(2 шт.),замена ламп (4 шт.)		кузнецова	0	
130002965	10.10.14 11:17	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		10.10.14	10.10.2014 11:18	сделана влажная уборка моп			0	
130002966	10.10.14 11:19	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		10.10.14	10.10.2014 11:19	сделана влажная уборка моп			0	
130002969	10.10.14 11:21	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		10.10.14	10.10.2014 11:22	сделана влажная уборка мом			0	
130002970	10.10.14 11:22	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		10.10.14	10.10.2014 11:23	сделана влажная уборка моп			0	
130002528	10.10.14 14:00	Зверева ул., 12 кв.18	течь со смесителя	Терешков  А.И.	10.10.14	10.10.2014 16:30	замена смесителя на раковине		чарков	0	
130003063	10.10.14 16:22	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп		10.10.14	10.10.2014 16:22	влажная уборка моп			0	
130002525	11.10.14 09:00	Первомайская ул., 14 кв.15	не греют батареи отопления	Худи  Е.А.	11.10.14	11.10.2014 09:50	стравливание воздуха с радиатора системы отопления		айхо	0	
130002527	11.10.14 13:00	Первомайская ул., 16 кв.10	течь с гибкого шланга	Худи  Е.А.	11.10.14	11.10.2014 14:05	замена гибкого шланга на сливном бочке		вылко	0	
130002984	11.10.14 14:18	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		11.10.14	11.10.2014 14:19	влажная уборка моп			0	
130002993	11.10.14 14:27	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		11.10.14	11.10.2014 14:27	влажная уборка моп			0	
130003006	11.10.14 14:44	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		11.10.14	11.10.2014 14:45	влажная уборка моп			0	
130003007	11.10.14 14:45	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		11.10.14	11.10.2014 14:46	влажная уборка моп			0	
130003008	11.10.14 14:46	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		11.10.14	11.10.2014 14:47	влажная уборка моп			0	
130002959	12.10.14 11:10	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		12.10.14	12.10.2014 11:10	сделана влажная уборка моп			0	
130002961	12.10.14 11:11	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		12.10.14	12.10.2014 11:12	сделана влажная уборка моп			0	
130002962	12.10.14 11:13	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		12.10.14	12.10.2014 11:13	сделана влажная уборка моп			0	
130002825	13.10.14 09:54	Зверева ул., 5 	не горит свет в моп		13.10.14	13.10.2014 09:55	замена лампочек (2 шт.) в моп		ядобчева	0	
130002826	13.10.14 09:58	Зверева ул., 6 	нет света в подъезде		13.10.14	13.10.2014 10:01	ремонт светильника, замена э/ ламп		кузнецова	0	
130002828	13.10.14 10:06	Первомайская ул., 20 	нет света в моп		13.10.14	13.10.2014 10:07	ремонт выкл., замена ламп (4 шт.)		леонова	0	
130002829	13.10.14 10:07	Зверева ул., 5 	неркаги		13.10.14	13.10.2014 10:08	закрепление прибора учета э/э., замена лампочек(2 шт)			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	76		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003074	13.10.14 16:36	Зверева ул., 18 	влажная уборка моп		13.10.14	13.10.2014 16:36	влажная уборка моп			0	
130003075	13.10.14 16:36	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		13.10.14	13.10.2014 16:37	влажная уборка моп			0	
130003741	14.10.14 09:19	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		14.10.14	14.10.2014 09:20	уборка под-да			0	
130003742	14.10.14 09:20	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		14.10.14	14.10.2014 09:21	уборка под-да			0	
130002831	14.10.14 10:25	Тундровая ул., 2 	нет света в моп		14.10.14	14.10.2014 11:00	замена ламп (7 шт.), ремонт светильников (2 шт.)		выйчин	0	
130002973	14.10.14 11:25	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		14.10.14	14.10.2014 11:26	сделана влажная уборка моп			0	
130002974	14.10.14 11:26	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		14.10.14	14.10.2014 11:27	сделана влажнаяуборка моп			0	
130002979	14.10.14 11:32	Первомайская ул., 20 под-д.1	Влажная уборка моп		14.10.14	14.10.2014 11:33	сделана влажная уборка моп			0	
130002980	14.10.14 11:33	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		14.10.14	14.10.2014 11:33	сделана влажная уборка моп			0	
130002994	14.10.14 14:28	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		14.10.14	14.10.2014 14:28	сухая уборка моп			0	
130003009	14.10.14 14:47	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		14.10.14	14.10.2014 14:48	сухая уборка моп			0	
130003011	14.10.14 14:50	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		14.10.14	14.10.2014 14:53	сухая уборка моп			0	
130003012	14.10.14 14:53	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		14.10.14	14.10.2014 14:54	сухая уборка моп			0	
130003037	14.10.14 15:35	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		14.10.14	14.10.2014 15:36	влажная уборка моп			0	
130003045	14.10.14 15:48	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		14.10.14	14.10.2014 15:49	влажная уборка моп			0	
130002884	14.10.14 16:00	Тундровая ул., 4А 	не горит свет в подъезде		14.10.14	14.10.2014 17:30	ремонт выключателя, замена э/лампочек (3 шт)		маслий	0	
130002883	15.10.14 08:30	Тундровая ул., 2 	нет света в моп		15.10.14	15.10.2014 12:00	Рем светил. (3 шт), замен ламп (7 шт),протяж конт-ных групп			0	
130002899	15.10.14 10:00	Зверева ул., 18 под-д.2	нет света в моп		15.10.14	15.10.2014 15:50	протяжка контактных групп		анаприенко	0	
130002898	15.10.14 14:00	Зверева ул., 18 под-д.1	нет света в моп		15.10.14	15.10.2014 15:30	ремонт выключателя, замена автомата		тушов	0	
130003030	15.10.14 15:14	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		15.10.14	15.10.2014 15:14	влажная уборка моп			0	
130003031	15.10.14 15:15	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		15.10.14	15.10.2014 15:15	влажная уборка моп			0	
130003050	15.10.14 15:55	Больничная ул., 4 под-д.2	сухая уборка моп		15.10.14	15.10.2014 15:56	сухая уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	77		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003051	15.10.14 15:56	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка моп		15.10.14	15.10.2014 15:57	сухая уборка моп			0	
130002897	16.10.14 08:30	Зверева ул., 18 	нет света в моп		16.10.14	16.10.2014 10:00	протяжка конт.групп,замена эл. ламп (2 шт)		Выйчина	0	
130003089	16.10.14 09:30	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		16.10.14	16.10.2014 09:31	уборка снега			0	
130003090	16.10.14 09:31	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		16.10.14	16.10.2014 09:35	уборка снега			0	
130002885	16.10.14 09:40	Первомайская ул., 14 кв.3	не греют батареи системы отопления	Терешков  А.И., Казаков В.А.	16.10.14	16.10.2014 18:00	стравливание воздуха из системы отопления		хазиев	0	
130002894	16.10.14 09:40	Зверева ул., 12 под-д.1	не горит свет в моп		16.10.14	16.10.2014 11:00	замена лампочек,выкл.,протяжка контактных групп		тарасова	0	
130002896	16.10.14 10:40	Зверева ул., 12 	не горит свет в моп		16.10.14	16.10.2014 12:30	рем. выкл,ремонт свет.,замена ламп(2 шт),протяжка конт групп		Пугин	0	
130002893	16.10.14 14:00	Зверева ул., 12 	нет света в моп		16.10.14	16.10.2014 16:00	ремонт светильника,выкл.,протяжка контактных групп		карпова	0	
130002895	16.10.14 15:00	Зверева ул., 12 под-д.2	нет света в моп		16.10.14	16.10.2014 17:45	рем.выкл.,замена э/лампочки(2 шт),протяжка контактных групп			0	
130003041	16.10.14 15:43	Советская ул., 11 	уборка снега, сухая уборка моп		16.10.14	16.10.2014 15:43	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130003057	16.10.14 16:04	Овражный пер., 1 под-д.2	влажная уборка моп,уборка снега		16.10.14	16.10.2014 16:06	влажная уборка моп. уборка снега			0	
130003071	16.10.14 16:32	Зверева ул., 3 	сухая уборка моп, уборка снега		16.10.14	16.10.2014 16:33	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130002900	16.10.14 21:45	Зверева ул., 18 кв.34	течь с радиатора системы отопления	Казаков В.А.	16.10.14	16.10.2014 22:45	устранение течи с системы отопления		русмиленко	0	
130002888	17.10.14 08:30	Зверева ул., 4 	нет света в подъезде		17.10.14	17.10.2014 11:00	замена лампочек(3 шт), ремонт светильника(замена э/патрона)		валеев	0	
130003743	17.10.14 09:21	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		17.10.14	17.10.2014 09:22	уборка под-да			0	
130003744	17.10.14 09:22	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		17.10.14	17.10.2014 09:22	уборка под-да			0	
130002887	17.10.14 09:49	Новая ул., 7 кв.5	ремонт канализации	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	17.10.14	17.10.2014 17:25	демонтаж монтаж канал трубы,утепление(муфта1шт,минвата		братица	0	
130002889	17.10.14 10:00	Зверева ул., 6 	нет света в моп		17.10.14	17.10.2014 10:57	замена э/ламп (2 шт), протяжка контактов		кузнецова	0	
130002909	17.10.14 10:00	Ямкина ул., 11 	течь с радиатора системы отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Казаков В.А.	17.10.14	17.10.2014 11:40	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		рудюк	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	78		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003099	17.10.14 10:13	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега		17.10.14	17.10.2014 10:13	уборка снега			0	
130003100	17.10.14 10:14	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега		17.10.14	17.10.2014 10:14	уборка снега			0	
130002904	17.10.14 10:15	Первомайская ул., 10 кв.20	течь с радиатора системы отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Казаков В.А.	17.10.14	17.10.2014 11:30	устр. течи с фитингов,стравл. воздуха, перепаковка футорки		овезмамедова	0	
130003101	17.10.14 10:15	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега		17.10.14	17.10.2014 10:15	уборка снега			0	
130002908	17.10.14 10:30	Зверева ул., 18 кв.34	течь с вентиля радиатора системы отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А., Казаков В.А.	17.10.14	17.10.2014 12:30	замена вентиля на рад. с/о(1 шт),замена крана маевского(1шт)		Русмиленко	0	
130002891	17.10.14 11:01	Зверева ул., 10 	нет света в моп		17.10.14	17.10.2014 17:45	протяжка конт. групп,ремонт светильн., замена э/ламп (2 шт)		михайлова	0	
130002890	17.10.14 14:00	Зверева ул., 8 	не горит свет в подъезде		17.10.14	17.10.2014 15:00	протяжка контактной группы,ремонт выключателя,замена э/ламп		кузнецова	0	
130002986	17.10.14 14:20	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 14:21	влажная уборка моп			0	
130002995	17.10.14 14:29	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 14:29	влажная уборка моп			0	
130002892	17.10.14 14:30	Зверева ул., 10 	нет света в подъезде		17.10.14	17.10.2014 16:30	протяжка конт. групп,замена э/ламп(2 шт),ремонт выкл.		Анникова	0	
130003013	17.10.14 14:54	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 14:54	влажная уборка моп			0	
130003014	17.10.14 14:55	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 14:56	влажная уборка моп			0	
130003015	17.10.14 14:56	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 14:56	влажная уборка моп			0	
130003060	17.10.14 16:12	Юбилейный пер., 81 	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 16:12	влажная уборка моп			0	
130003064	17.10.14 16:22	Юбилейный пер., 3 	влажная уборка моп, уборка снега		17.10.14	17.10.2014 16:23	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003067	17.10.14 16:26	Юбилейный пер., 79 	влажная уборка моп		17.10.14	17.10.2014 16:26	влажная уборка моп			0	
130003084	17.10.14 17:03	Зверева ул., 5 	уборка снега		17.10.14	17.10.2014 17:03	уборка снега			0	
130002971	18.10.14 11:23	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		18.10.14	18.10.2014 11:24	сделана влажная уборка моп			0	
130002901	20.10.14 09:00	Первомайская ул., 1 кв.8	замена радиатора	Терешков  А.И., Казаков В.А., Худи  Е.А.	20.10.14	20.10.2014 13:00	заменарадиатора с/о(7секций)замена метал-ста х/в,утепление		соболева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	79		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002922	20.10.14 09:00	Первомайская ул., 3 	сорвана пружина на входных дверях	Корман С.А., Горбачев C.Ю., Хазиев  А.В., Алешин Д.С.	21.10.14	21.10.2014 09:15	установка пружины			0	
130002903	20.10.14 09:30	Первомайская ул., 10 	не горит свет в моп	Панченко П.А.	20.10.14	20.10.2014 11:00	ремонтэ/патрона,замена лампочек(2 шт),прот-ка конт-х групп		Земсков	0	
130002902	20.10.14 10:10	Первомайская ул., 10 	не горит свет в моп	Панченко П.А.	20.10.14	20.10.2014 12:30	замена лампочек(2 шт),ремонт выкл.,протяжка конт-ных групп		Першин	0	
130002967	20.10.14 11:20	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		20.10.14	20.10.2014 11:20	сделана влажная уборка моп			0	
130002906	20.10.14 12:00	Первомайская ул., 14 	не горит свет в подъезде	Панченко П.А.	20.10.14	20.10.2014 15:30	замена э/ламп (3 шт),ремонт э/патронов(2 шт),прот-ка контакт		зорина	0	
130002905	20.10.14 13:00	Первомайская ул., 14 	не горит свет в подъезде	Панченко П.А.	20.10.14	20.10.2014 17:30	замена выкл.(2 шт),ремонт э/патронов, замена ламп.(2 шт),		айхо	0	
130003077	20.10.14 16:39	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		20.10.14	20.10.2014 16:39	влажная уборка моп			0	
130003745	21.10.14 09:23	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		21.10.14	21.10.2014 09:23	уборка под-да			0	
130003746	21.10.14 09:23	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		21.10.14	21.10.2014 09:24	уборка под-да			0	
130002960	21.10.14 11:10	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		21.10.14	21.10.2014 11:11	сделана влажная уборка моп			0	
130002963	21.10.14 11:14	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		21.10.14	21.10.2014 11:14	сделана влажная уборка моп			0	
130002964	21.10.14 11:16	Первомайская ул., 10 	влажная уборка моп		21.10.14	21.10.2014 11:17	сделана влажная уборка моп			0	
130002987	21.10.14 14:21	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		21.10.14	21.10.2014 14:21	сухая уборка моп			0	
130003016	21.10.14 14:57	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		21.10.14	21.10.2014 14:58	сухая уборка моп			0	
130003017	21.10.14 14:59	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		21.10.14	21.10.2014 15:00	сухая уборка моп			0	
130002924	21.10.14 15:00	Школьный пер., 6 кв.1	горят провода на прибре учета э/энергии	Панченко П.А.	21.10.14	21.10.2014 17:50	замена автомата(1 шт),светильника(1 шт),лампочек(2 шт)		тайшина	0	
130003018	21.10.14 15:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		21.10.14	21.10.2014 15:00	сухая уборка моп			0	
130003038	21.10.14 15:36	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп, уборка снега		21.10.14	21.10.2014 15:39	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003046	21.10.14 15:49	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп, уборка снега		21.10.14	21.10.2014 15:50	влажная уборка моп,уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	80		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002923	21.10.14 16:00	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	засор мойки	Андабасов А.А.	21.10.14	21.10.2014 17:25	устранение засора в кухне на мойке и в ванной с рукомойника		окуличене	0	
130002925	22.10.14 08:30	Первомайская ул., 37А 	установка спутника	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Худи  Е.А.	22.10.14	22.10.2014 10:30	установка спутника на холодную воду. Утепление мин ватой		смеречук	0	
130002921	22.10.14 11:00	Школьный пер., 6 	не горит свет в моп	Панченко П.А.	22.10.14	22.10.2014 17:50	замена светильника(3шт), замена выкл92шт),замена ламп-3шт		толба	0	
130002975	22.10.14 11:27	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		22.10.14	22.10.2014 11:28	сделана влажная уборка моп			0	
130002976	22.10.14 11:28	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		22.10.14	22.10.2014 11:29	сделана влажная уборка моп			0	
130002981	22.10.14 11:34	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		22.10.14	22.10.2014 11:34	сделана влажная уборка моп			0	
130002911	22.10.14 13:50	Больничная ул., 5 	течь канализационной трубы	Терешков  А.И., Андабасов А.А., Терешков  А.И.	22.10.14	22.10.2014 16:00	монтаж демонтаж канализационной трубы под домом		Лырмин	0	
130002996	22.10.14 14:29	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		22.10.14	22.10.2014 14:30	сухая уборка моп			0	
130003032	22.10.14 15:15	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		22.10.14	22.10.2014 15:26	влажная уборка, уборка снега			0	
130003033	22.10.14 15:27	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп, уборка снега		22.10.14	22.10.2014 15:27	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003052	22.10.14 15:57	Больничная ул., 4 под-д.2	уборка снега, сухая уборка моп		22.10.14	22.10.2014 15:59	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130003053	22.10.14 15:59	Больничная ул., 4 под-д.1	уборка снега, сухая уборка моп		22.10.14	22.10.2014 16:00	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130002915	23.10.14 08:30	Первомайская ул., 3 кв.8	течь с  гибкого шланга на смесителе	Худи  Е.А.	23.10.14	23.10.2014 10:00	замена гибкого шланга на смесителе раковины на кухне		сибарева	0	
130002919	23.10.14 09:00	Больничная ул., 5 	не горит свет в моп	Панченко П.А.	23.10.14	23.10.2014 11:50	ремонт выкл.,ремонт светильника, замена лампочек (3 шт)		витязева	0	
130002913	23.10.14 10:00	Зверева ул., 18 кв.27	течь с сифона на раковине в ванной	Худи  Е.А.	23.10.14	23.10.2014 11:40	замена сифона на раковине в ванной		филиппова	0	
130002916	23.10.14 11:00	Больничная ул., 5 кв.8	Течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	23.10.14	23.10.2014 12:30	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		уфимцев	0	
130002977	23.10.14 11:29	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		23.10.14	23.10.2014 11:29	сделана влажная уборка моп			0	
130002978	23.10.14 11:31	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		23.10.14	23.10.2014 11:32	сделана влажная уборка моп			0	
130002914	23.10.14 12:45	Тундровая ул., 4 кв.13	течь с системы отопления	Худи  Е.А.	23.10.14	23.10.2014 13:30	замена металлопласта батареи системы отопления		серасхова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	81		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002918	23.10.14 13:00	Больничная ул., 5 	не горит свет в подъезде	Панченко П.А.	23.10.14	23.10.2014 18:00	прокладка кабеля, уст. авт. выкл. для запитки термокабеля		шадрина	0	
130002912	23.10.14 14:00	Тундровая ул., 4А 	не утеплена канализационная труба	Худи  Е.А.	23.10.14	23.10.2014 15:50	утепление канализациооной трубы под домом			0	
130002920	23.10.14 14:44	Больничная ул., 5 	требуется утепление канал. трубы	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Андабасов А.А., Казаков В.А.	23.10.14	23.10.2014 16:00	утеп сливн. и канал. труб минпл,обмотка пленкой и термокабел		лырмин	0	
130003042	23.10.14 15:44	Советская ул., 11 	уборка снега, сухая уборка моп		23.10.14	23.10.2014 15:45	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130003058	23.10.14 16:07	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп,уборка снега		23.10.14	23.10.2014 16:07	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003072	23.10.14 16:34	Зверева ул., 3 	уборка снега, сухая уборка моп		23.10.14	23.10.2014 16:34	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130002917	23.10.14 17:50	Советская ул., 1 кв.1	не горит свет в подъезде	Панченко П.А.	23.10.14	23.10.2014 20:00	ремонт светильников в кол-ве 3 шт, замена лампочек (4 шт)		Скворцова	0	
130002929	24.10.14 08:00	Тундровая ул., 4А 	не горит свет в моп		24.10.14	24.10.2014 10:00	Замена э/лампочек (4 шт)		Семенова	0	
130003747	24.10.14 09:24	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		24.10.14	24.10.2014 09:25	уборка под-да			0	
130003748	24.10.14 09:25	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		24.10.14	24.10.2014 09:25	уборка под-да			0	
130002930	24.10.14 09:30	Тундровая ул., 4А 	не горит свет в моп	Панченко П.А.	24.10.14	24.10.2014 12:00	ремонт э/патронов,замена э/лампочек (4 шт)		Катрич	0	
130003091	24.10.14 09:36	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега		24.10.14	24.10.2014 09:36	уборка снега			0	
130003092	24.10.14 09:37	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		24.10.14	24.10.2014 09:37	уборка снега			0	
130003102	24.10.14 10:16	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега		24.10.14	24.10.2014 10:16	уборка снега			0	
130003103	24.10.14 10:16	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега		24.10.14	24.10.2014 10:17	уборка снега			0	
130003104	24.10.14 10:17	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега		24.10.14	24.10.2014 10:18	уборка снега			0	
130002926	24.10.14 13:00	Советская ул., 6 	не горит свет		24.10.14	24.10.2014 15:00	ремонт эл/патрона, замена эл./лампочек ( 2 шт)		манакова	0	
130002927	24.10.14 13:00	Советская ул., 6 кв.1	Не горит свет в моп		24.10.14	24.10.2014 15:00	ремонт э/патрона, замена э/лампочки (2 шт)		Манаков	0	
130002928	24.10.14 14:00	Зверева ул., 3 кв.1	не работает розетка в моп		24.10.14	24.10.2014 18:00	Ревизия э/приборов, розеток, выключ,замена лампочек (2 шт)		Трофимова	0	
130002988	24.10.14 14:22	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		24.10.14	24.10.2014 14:22	влажная уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	82		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002997	24.10.14 14:30	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		24.10.14	24.10.2014 14:31	влажная уборка моп			0	
130002999	24.10.14 14:36	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		24.10.14	24.10.2014 14:37	влажная уборка моп			0	
130003019	24.10.14 15:01	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		24.10.14	24.10.2014 15:01	влажная уборка моп			0	
130003020	24.10.14 15:02	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		24.10.14	24.10.2014 15:02	влажная уборка моп			0	
130003021	24.10.14 15:04	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		24.10.14	24.10.2014 15:04	влажная уборка моп			0	
130003061	24.10.14 16:13	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка, уборка снега		24.10.14	24.10.2014 16:18	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003065	24.10.14 16:23	Юбилейный пер., 3 	уборка снега, сухая уборка моп		24.10.14	24.10.2014 16:24	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130003068	24.10.14 16:28	Юбилейный пер., 79 	уборка снега, сухая уборка моп		24.10.14	24.10.2014 16:29	уборка снега, сухая уборка моп			0	
130003085	24.10.14 17:03	Зверева ул., 5 	уборка снега		24.10.14	24.10.2014 17:04	уборка снега			0	
130002937	25.10.14 10:00	Овражный пер., 1 	течь с титана	Андабасов А.А.	25.10.14	25.10.2014 11:15	устранение утечки с титана горячей воды		вахрушева	0	
130002939	27.10.14 08:30	Зверева ул., 5 	не работает кодовый замок	Корман С.А.	27.10.14	27.10.2014 12:30	ремонт кодового замка		ного	0	
130002934	27.10.14 09:15	Первомайская ул., 20 кв.12	нет холодной воды	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	27.10.14	27.10.2014 09:55	Открытие вентиля на холодном водопроводе		Шинников	0	
130002949	27.10.14 10:19	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 10:19	проведена влажная уборка моп			0	
130002950	27.10.14 10:20	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 10:21	проведена влажная уборка моп			0	
130002951	27.10.14 10:22	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 10:23	сделана влажная уборка моп			0	
130002952	27.10.14 10:31	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 10:32	сделана влажная уборка моп			0	
130002954	27.10.14 10:34	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 10:34	сделана влажная уборка моп			0	
130002956	27.10.14 10:35	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 17:00	сделана влажная уборка моп			0	
130002935	27.10.14 11:20	Больничная ул., 3 кв.13	засор канализационной трубы	Худи  Е.А.	27.10.14	27.10.2014 12:30	прочистка канализационной трубы на улице		хубаев	0	
130002968	27.10.14 11:21	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		27.10.14	27.10.2014 11:21	сделана влажная уборка моп			0	
130002932	27.10.14 13:00	Первомайская ул., 13 	установка замка на входные двери	Корман С.А.	27.10.14	27.10.2014 18:00	Установка кодового замка (замок-1 шт.,ручка дверная - 1 шт)			0	
130002940	27.10.14 13:00	Первомайская ул., 13 	устройство ковровых дорожек	Корман С.А., Хазиев  А.В., Горбачев C.Ю.	27.10.14	27.10.2014 18:00	устройство ковровых дорожек(ковровая дорожка, саморезы,дюпел			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	83		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003078	27.10.14 16:40	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп, уборка снега		27.10.14	27.10.2014 16:40	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003079	27.10.14 16:41	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп, уборка снега		27.10.14	27.10.2014 16:42	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130002945	27.10.14 17:00	Первомайская ул., 10 	не горит свет в подъезде	Панченко П.А.	27.10.14	27.10.2014 18:00	ремонт э/патрона, замена э/лампочки (1 шт)		земсков	0	
130003749	28.10.14 09:26	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		28.10.14	28.10.2014 09:26	уборка под-да			0	
130003750	28.10.14 09:26	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		28.10.14	28.10.2014 09:27	уборка под-да			0	
130002936	28.10.14 09:30	Больничная ул., 5 	оторван цоколь	Алешин Д.С., Горбачев C.Ю.	28.10.14	28.10.2014 15:00	ремонт цоколя (саморезы)		салиндер	0	
130002938	28.10.14 10:00	Ямальская ул., 6 	перемерзла холодная вода	Казаков В.А.	28.10.14	28.10.2014 11:30	отогрев холодной воды		царькова	0	
130002953	28.10.14 10:32	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		28.10.14	28.10.2014 10:33	сделана влажная уборка моп			0	
130002957	28.10.14 10:36	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		28.10.14	28.10.2014 10:37	сделана влажная убока моп			0	
130002933	28.10.14 11:00	Первомайская ул., 20 кв.4	не горит свет в моп	Корман С.А.	28.10.14	28.10.2014 12:15	замена лампочки (энергосберегающая лампочка 1 шт)		Хазиев	0	
130002931	28.10.14 14:00	Юбилейный пер., 81 кв.2	не закрываются входные двери	Алешин Д.С., Горбачев C.Ю.	28.10.14	28.10.2014 16:30	замена пружины, ремонт двери		Хамидуллин	0	
130002989	28.10.14 14:23	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		28.10.14	28.10.2014 14:23	сухая уборка моп			0	
130002998	28.10.14 14:31	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		28.10.14	28.10.2014 14:31	сухая уборка моп			0	
130003022	28.10.14 15:05	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		28.10.14	28.10.2014 15:05	сухая уборка моп			0	
130003023	28.10.14 15:06	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		28.10.14	28.10.2014 15:06	сухая уборка моп			0	
130003024	28.10.14 15:08	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		28.10.14	28.10.2014 15:08	сухая убюорка моп			0	
130003039	28.10.14 15:40	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп, уборка снега		28.10.14	28.10.2014 15:41	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003047	28.10.14 15:50	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп, уборка снега		28.10.14	28.10.2014 15:51	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130002947	29.10.14 10:17	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		29.10.14	29.10.2014 10:17				0	
130002948	29.10.14 10:18	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		29.10.14	29.10.2014 10:19				0	
130002955	29.10.14 10:34	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		29.10.14	29.10.2014 10:35	сделана влажная уборка моп			0	
130002958	29.10.14 10:37	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		29.10.14	29.10.2014 10:38	сделана влажная уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	84		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130002972	29.10.14 11:24	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		29.10.14	29.10.2014 11:25	сделана влажная уборка моп			0	
130003034	29.10.14 15:29	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп, уборка снега		29.10.14	29.10.2014 15:29	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003035	29.10.14 15:30	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп, уборка снега		29.10.14	29.10.2014 15:31	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003126	29.10.14 15:48	Первомайская ул., 14 кв.14	течь с крана	Андабасов А.А.	29.10.14	29.10.2014 15:49	установка заглушки на системе отопления		ахметова	0	
130003054	29.10.14 16:00	Больничная ул., 4 	сухая уборка моп, уборка снега		29.10.14	29.10.2014 16:01	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003055	29.10.14 16:02	Больничная ул., 4 	сухая уборка моп, уборка снега		29.10.14	29.10.2014 16:02	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003076	29.10.14 16:37	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп, уборка снега		29.10.14	29.10.2014 16:38	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130003341	30.10.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.7	сорван лист с крыши	Алешин Д.С., Корман С.А.	30.10.14	30.10.2014 10:40	ремонт кровли		выйчина	0	
130003120	30.10.14 10:00	Зверева ул., 12 	засор канализационной трубы	, Андабасов А.А., Худи  Е.А.	30.10.14	30.10.2014 12:20	Устранение засора в канализационной трубе			0	
130002944	30.10.14 11:00	Тундровая ул., 4 	не горит свет в моп	Панченко П.А.	30.10.14	30.10.2014 13:00	замена э/ламп. (4 шт),ремонт светильников (2 шт)			0	
130002946	30.10.14 14:00	Зверева ул., 18 	сорвана пружина на входных дверях	Горбачев C.Ю.	30.10.14	30.10.2014 16:20	замена пружины		Анаприенко	0	
130003118	30.10.14 15:42	Зверева ул., 3 кв.3	течь с батареи системы отопления	, Худи  Е.А.	31.10.14	31.10.2014 15:50	замена вентилей на с/о и резиновых прокладок на американках		Сипкина	0	
130003043	30.10.14 15:45	Советская ул., 11 	сухая уборка моп, уборка снега		30.10.14	30.10.2014 15:46	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003059	30.10.14 16:08	Овражный пер., 1 под-д.2	влажная уборка моп, уборка снега снега		30.10.14	30.10.2014 16:09	влажная уборка моп, уборка снега			0	
130002941	30.10.14 16:30	Школьный пер., 3 кв.5	не греют батареи отопления		30.10.14	30.10.2014 17:45	Включен насос в болерной		Румянцева	0	
130003073	30.10.14 16:35	Зверева ул., 3 	сухая уборка моп, уборка снега		30.10.14	30.10.2014 16:35	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130002942	30.10.14 18:40	Школьный пер., 8А кв.9	не греют батареи		30.10.14	30.10.2014 20:30	стрвливание воздуха из системы отопления		Михайлова	0	
130002943	31.10.14 03:20	Зверева ул., 12 кв.24	течь с с трубы унитаза	Терешков  А.И.	31.10.14	31.10.2014 04:30	обследование сист. слива воды (треб-ся замена гофры унитаза)		сотруева	0	
130003751	31.10.14 09:27	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		31.10.14	31.10.2014 09:28	уборка под-да			0	
130003752	31.10.14 09:28	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		31.10.14	31.10.2014 17:00	уборка под-да			0	
130003093	31.10.14 09:37	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 09:38	уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	85		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003094	31.10.14 09:39	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 09:39	уборка снега			0	
130003095	31.10.14 09:48	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 10:10	уборка снега			0	
130003096	31.10.14 10:11	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 10:11	уборка снега			0	
130003105	31.10.14 10:18	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 10:18	уборка снега			0	
130003106	31.10.14 10:19	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 10:19	уборка снега			0	
130003107	31.10.14 10:19	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 10:20	уборка снега			0	
130003111	31.10.14 10:24	Школьный пер., 3 кв.18	не греют батареи системы отопления	Андабасов А.А., Худи  Е.А.	31.10.14	31.10.2014 17:30	стравливание воздуха с батареи системы отопления		климов	0	
130003114	31.10.14 10:30	Овражный пер., 1 	пробит гипсокартон в моп	Горбачев C.Ю., Корман С.А.	31.10.14	31.10.2014 16:00	замена гипсокартона (120х80х8), (саморезы)		Никифорова	0	
130003115	31.10.14 10:34	Овражный пер., 1 кв.14, под-д.1	не горит свет в подъезде		31.10.14	31.10.2014 16:30	замена лампочек (6 шт)		Никифорова	0	
130003116	31.10.14 10:36	Первомайская ул., 17 	не горит свет в моп	Корман С.А.	31.10.14	31.10.2014 12:30	ремонт светильника, замена лампочек (2 шт)		Слотина	0	
130003148	31.10.14 11:44	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 11:45	влажная уборка моп			0	
130003149	31.10.14 11:45	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 11:46	влажная уборка моп			0	
130003150	31.10.14 11:47	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 11:47	влажная уборка моп			0	
130003121	31.10.14 13:00	Тундровая ул., 4А кв.38, под-д.2, эт.4	течь с полотенцесушителя	, Худи  Е.А.	31.10.14	31.10.2014 16:55	устранена течь с полотенцесушителя		Долгушина	0	
130003151	31.10.14 14:18	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 14:19	влажная уборка моп			0	
130003152	31.10.14 14:19	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 14:20	влажная уборка моп			0	
130002990	31.10.14 14:23	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 14:24	влажная уборка моп			0	
130003010	31.10.14 14:48	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 14:48	влажная уборка моп			0	
130003025	31.10.14 15:09	Школьный пер., 3 	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 15:09	влажная уборка моп			0	
130003026	31.10.14 15:09	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 15:10	влажная уборка моп			0	
130003027	31.10.14 15:10	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		31.10.14	31.10.2014 15:11	влажная уборка моп			0	
130003062	31.10.14 16:19	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка моп, уборка снега		31.10.14	31.10.2014 16:20	сухая уборка моп, уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	86		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003066	31.10.14 16:24	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка моп, уборка снега		31.10.14	31.10.2014 16:25	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003069	31.10.14 16:29	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка моп, уборка снега		31.10.14	31.10.2014 16:30	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003086	31.10.14 17:04	Зверева ул., 5 	уборка снега		31.10.14	31.10.2014 17:05	уборка снега			0	
130003108	01.11.14 10:20	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега		01.11.14	01.11.2014 10:20	уборка снега			0	
130003109	01.11.14 10:22	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега		01.11.14	01.11.2014 10:22	уборка снега			0	
130003110	01.11.14 10:22	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега		01.11.14	01.11.2014 10:23	уборка снега			0	
130003132	01.11.14 11:27	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		01.11.14	01.11.2014 11:28	влажная убоока моп			0	
130003133	01.11.14 11:29	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		01.11.14	01.11.2014 11:29	влажная уборка моп			0	
130003097	02.11.14 10:11	Больничная ул., 4 под-д.2	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 10:12	уборка снега			0	
130003098	02.11.14 10:12	Больничная ул., 4 под-д.1	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 10:13	уборка снега			0	
130003123	02.11.14 10:59	Тундровая ул., 4А кв.2, под-д.1, эт.1	не греют батареи системы отопления	, Андабасов А.А.	02.11.14	02.11.2014 14:45	стравливание воздлуха с системы отопления		Соломных	0	
130003080	02.11.14 16:59	Ямкина ул., 3 	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 17:00	уборка снега			0	
130003081	02.11.14 17:00	Овражный пер., 1 	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 17:01	уборка снега			0	
130003082	02.11.14 17:01	Зверева ул., 3 	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 17:01	уборка снега			0	
130003083	02.11.14 17:02	Советская ул., 11 	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 17:02	уборка снега			0	
130003087	02.11.14 17:05	Первомайская ул., 37А под-д.1	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 17:06	уборка снега			0	
130003088	02.11.14 17:06	Первомайская ул., 37А под-д.2	уборка снега		02.11.14	02.11.2014 17:06	уборка снега			0	
130003222	03.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка		03.11.14	03.11.2014 14:32	сухая уборка			0	
130003223	03.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка		03.11.14	03.11.2014 17:00	сухая уборка			0	
130003246	03.11.14 08:00	Школьный пер., 3 кв.10	не греют батареи	Худи  Е.А.	03.11.14	03.11.2014 10:05	подключен насос		тусидо	0	
130003187	03.11.14 10:08	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		03.11.14	03.11.2014 10:08	сухая уборка моп			0	
130003119	03.11.14 10:45	Зверева ул., 4 кв.3	нет холодной воды в квартире	, Андабасов А.А.	03.11.14	03.11.2014 11:25	отогрев холодной воды на вводе в дом		Валеев	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	87		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003134	03.11.14 11:29	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		03.11.14	03.11.2014 11:30	влажная уборка моп			0	
130003135	03.11.14 11:30	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		03.11.14	03.11.2014 11:31	влажная уборка моп			0	
130003136	03.11.14 11:31	Первомайская ул., 21А 	влажная уборка моп		03.11.14	03.11.2014 11:31	влажная уборка моп			0	
130003224	03.11.14 14:34	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка		03.11.14	03.11.2014 14:34	сухая уборка			0	
130003206	03.11.14 15:40	Первомайская ул., 37 кв.4	течь с вентиля хол. водопровода	Худи  Е.А.	03.11.14	03.11.2014 17:15	замена вентиля на х/в, ремонт смесителя		бабиков	0	
130003326	03.11.14 17:47	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		03.11.14	03.11.2014 17:47	влажная уборка под-да			0	
130003534	04.11.14 12:26	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		04.12.14	04.11.2014 12:27	уборка под-да			0	
130003535	04.11.14 12:27	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		04.11.14	04.11.2014 12:27	уборка подъезда			0	
130003536	04.11.14 12:29	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		04.11.14	04.11.2014 12:29	уборка подъезда			0	
130003315	04.11.14 16:44	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		04.11.14	04.11.2014 16:44	влажная уборка моп			0	
130003316	04.11.14 16:45	Зверева ул., 18 	влажная уборка моп		04.11.14	04.11.2014 16:46	влажная уборка моп			0	
130003218	05.11.14 08:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка		05.11.14	05.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003122	05.11.14 10:56	Тундровая ул., 4А кв.22, под-д.2, эт.1	не греют батареи системы отопления	, Андабасов А.А.	05.11.14	05.11.2014 16:00	стравливание воздуха, замена крана маевского на вентиле		Базылев	0	
130003398	05.11.14 11:02	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 11:02	влажная уборка под-да			0	
130003212	05.11.14 13:56	Ямкина ул., 3 	влажная уборка подъезда		05.11.14	05.11.2014 17:00	влажная уборка под-да			0	
130003117	05.11.14 15:00	Овражный пер., 1 	течь с трубы горячей воды	Андабасов А.А.	05.11.14	05.11.2014 17:00	устранение течи горячей воды с трубы м/п		Домрачева	0	
130003124	05.11.14 15:46	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега		05.11.14	05.11.2014 15:47	уборка снега			0	
130003125	05.11.14 15:47	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега		05.11.14	05.11.2014 17:00	уборка снега			0	
130003281	06.11.14 08:32	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка, уборка снега с крыльца		06.11.14	06.11.2014 08:33	сухая уборка, уборка снега с крыльца			0	
130003429	06.11.14 08:40	Советская ул., 21 	требуется замена входной дери в квартиру	Корман С.А., Горбачев C.Ю.	06.11.14	06.11.2014 19:00	замена двери		зайцева	0	
130003130	06.11.14 09:00	Школьный пер., 8А кв.7	не работает унитаз требуется замена	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	06.11.14	06.11.2014 10:50	замена унитаза		абайдулин	0	
130003288	06.11.14 09:13	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка, уборка снега		06.11.14	06.11.2014 09:14	сухая уборка, уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	88		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003289	06.11.14 09:14	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка под-да, уборка снега		06.11.14	06.11.2014 09:15	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003292	06.11.14 09:21	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 09:21	влажная уборка моп			0	
130003131	06.11.14 10:00	Обская ул., 12А кв.1	Течь радиатора	Худи  Е.А., Андабасов А.А.	06.11.14	06.11.2014 12:45	установка бандажа на систме отопления		редикульцева	0	
130003263	06.11.14 11:10	Тундровая ул., 4А 	уборка снега с крыльца		06.11.14	06.11.2014 14:00	уборка снега			0	
130003137	06.11.14 11:32	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 11:32	влажная уборка моп			0	
130003138	06.11.14 11:33	Советская ул., 6 	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 11:33	влажная уборка моп			0	
130003139	06.11.14 11:34	Первомайская ул., 10 под-д.2	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 11:35	влажная уборка моп			0	
130003140	06.11.14 11:35	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 11:37	влажная уборка моп			0	
130003141	06.11.14 11:38	Первомайская ул., 10 под-д.1	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 11:38	влажная уборка моп			0	
130003422	06.11.14 12:01	Советская ул., 11 	сухая уборка , уборка снега		06.11.14	06.11.2014 12:02	сухая уборка , уборка снега			0	
130003277	06.11.14 12:14	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка под-да, уборка снега с крыльца		06.11.14	06.11.2014 17:42	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003128	06.11.14 13:00	Зверева ул., 5 кв.1, под-д.1, эт.1	течь с сифона на раковине	Худи  Е.А.	06.11.14	06.11.2014 13:25	замена сифона на раковине в кухне		ного	0	
130003129	06.11.14 16:00	Тундровая ул., 4А кв.22, под-д.2, эт.1	не греют батареии системы отопления	Худи  Е.А.	06.11.14	06.11.2014 16:55	стравливание воздуха с системы отопления		базылева	0	
130003127	06.11.14 16:55	Школьный пер., 3 	не греет батарея системы отопления	Худи  Е.А.	06.11.14	06.11.2014 17:35	стравливание воздуха с с/о, замена крана маевского		тусидо	0	
130003322	06.11.14 17:10	Зверева ул., 18 	влажная уборка моп		06.11.14	06.11.2014 17:14	влажная уборка моп			0	
130003537	07.11.14 01:00	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		07.11.14	07.11.2014 01:00	уборка подъезда			0	
130003168	07.11.14 09:39	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		07.11.14	07.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003169	07.11.14 09:40	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		07.11.14	07.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003188	07.11.14 10:09	Первомайская ул., 13 	сухая уборка под-да		07.11.14	07.11.2014 10:09	сухая уборка моп			0	
130003195	07.11.14 10:15	Первомайская ул., 16 	уборка снега с крыльца		07.11.14	07.11.2014 10:15	уборка снега			0	
130003198	07.11.14 10:18	Первомайская ул., 37А 	уборка снега		07.11.14	07.11.2014 10:18	уборка снега			0	
130003142	07.11.14 11:39	Первомайская ул., 16 под-д.2	влажная уборка моп		07.11.14	07.11.2014 11:39	влажная уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	89		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003143	07.11.14 11:40	Первомайская ул., 16 под-д.1	влажная уборка моп		07.11.14	07.11.2014 11:40	влажная уборка моп			0	
130003216	07.11.14 14:00	Ямкина ул., 3 	уборка снега с крыльца		07.11.14	07.11.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003538	07.11.14 14:09	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		07.11.14	07.11.2014 14:09	уборка подъезда			0	
130003300	07.11.14 14:15	Больничная ул., 4 	сухая уборка моп		07.11.14	07.11.2014 14:42	сухая уборка моп			0	
130003225	07.11.14 14:34	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка		07.11.14	07.11.2014 14:35	влажная уборка			0	
130003226	07.11.14 14:35	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка		07.11.14	07.11.2014 14:36	влажная уборка			0	
130003227	07.11.14 14:36	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка		07.11.14	07.11.2014 14:37	влажная уборка			0	
130003301	07.11.14 14:42	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка		07.11.14	07.11.2014 14:43	сухая уборка			0	
130003243	07.11.14 15:05	Школьный пер., 3 	уборка снега с крыльца		07.11.14	07.11.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003327	07.11.14 17:48	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		07.11.14	07.11.2014 17:48	влажная уборка моп			0	
130003333	07.11.14 17:53	Зверева ул., 18 	уборка снега		07.11.14	07.11.2014 17:53	уборка снега			0	
130003244	08.11.14 08:00	Школьный пер., 3 	уборка снега с крыльца		08.11.14	08.11.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003294	08.11.14 10:40	Овражный пер., 1 	чистка снега		08.11.14	08.11.2014 10:42	чистка снега			0	
130003144	09.11.14 11:40	Первомайская ул., 17 под-д.1	влажная уборка моп		09.11.14	09.11.2014 11:41	влажная уборка моп			0	
130003145	09.11.14 11:41	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка моп		09.11.14	09.11.2014 11:42	влажная уборка моп			0	
130003146	09.11.14 11:42	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка моп		09.11.14	09.11.2014 11:43	влажная уборка моп			0	
130003147	09.11.14 11:43	Первомайская ул., 17 под-д.2	влажная уборка моп		09.11.14	09.11.2014 11:43	влажная уборка моп			0	
130003228	10.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка		10.11.14	10.11.2014 14:37	сухая уборка			0	
130003230	10.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		10.11.14	10.11.2014 14:39	сухая уборка моп			0	
130003420	10.11.14 09:00	Советская ул., 24 	текущий ремонт крыльца	Корман С.А., Алешин Д.С., Горбачев C.Ю., Хазиев  А.В.	10.11.14	14.11.2014 15:00	демонтаж ст. крыльца, устройство нового( доска 2м3, брус-1м3			0	
130003199	10.11.14 10:18	Первомайская ул., 37А 	уборка снега		10.11.14	10.11.2014 10:19	уборка снега			0	
130003427	10.11.14 12:00	Советская ул., 1 кв.4	требуется замена прибора учета э/э	Корман С.А.	14.11.14	14.11.2014 10:45	замена прибора учета э/э		стрельцов	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	90		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003295	10.11.14 14:05	Овражный пер., 1 	уборка снега с крыльца		10.11.14	10.11.2014 14:07	уборка снега с крыльца			0	
130003229	10.11.14 14:38	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка		10.11.14	10.11.2014 17:00	сухая уборка			0	
130003669	10.11.14 16:41	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка под-да		10.11.14	10.11.2014 16:42	влажная уборка под-да			0	
130003670	10.11.14 16:43	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка под-да		10.11.14	10.11.2014 16:43	влажная уборка под-да			0	
130003328	10.11.14 17:49	Зверева ул., 5 	сухая уборка под-да		10.11.14	10.11.2014 17:49	сухая уборка под-да			0	
130003334	10.11.14 17:54	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега с крыльца		10.11.14	10.11.2014 17:54	уборка снега с крыльца			0	
130003335	10.11.14 17:55	Зверева ул., 18 под-д.2	чистка снега с крыльца		10.11.14	10.11.2014 17:55	чистка снега с крыльца			0	
130003161	11.11.14 10:00	Зверева ул., 11 кв.1	не греет система отопления	Андабасов А.А., Казаков В.А.	11.11.14	11.11.2014 12:00	стравливание воздуха с системы отопления		Ема	0	
130003530	11.11.14 10:00	Тундровая ул., 4 кв.9	течь с подводки на раковине	Казаков В.А.	11.11.14	11.11.2014 13:00	замена гибкой подводки на раковине		комиссаров	0	
130003189	11.11.14 10:10	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		11.11.14	11.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003529	11.11.14 10:40	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	течь с сифона на раковине	Казаков В.А.	11.11.14	11.11.2014 12:00	замена сифона на раковине		окуличене	0	
130003162	11.11.14 14:38	Школьный пер., 3 кв.18	не греют батареии системы отопления	Андабасов А.А.	11.11.14	11.11.2014 14:39	замена насоса в болерной		Надеево	0	
130003245	11.11.14 14:40	Школьный пер., 3 	нет тепла  в доме	Андабасов А.А.	11.11.14	11.11.2014 16:00	замена насоса в болерной		надеева	0	
130003163	11.11.14 14:49	Первомайская ул., 37А кв.5	течь с трубы металлопласта	Андабасов А.А.	11.11.14	11.11.2014 16:00	устранение течи с металлопласта		Колабина	0	
130003317	11.11.14 16:47	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		11.11.14	11.11.2014 16:47	влажная уборка моп			0	
130003318	11.11.14 16:48	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		11.11.14	11.11.2014 16:48	влажная уборка моп			0	
130003219	12.11.14 08:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка моп		12.11.14	12.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003205	12.11.14 11:22	Первомайская ул., 10 под-д.1	не горит свет в под-де	Корман С.А.	12.11.14	12.11.2014 18:15	замена лампочек накаливания- 1 шт.		земсков	0	
130003362	12.11.14 13:00	Северная ул., 4 	не горит свет	Корман С.А.	12.11.14	12.11.2014 15:30	ремонт патрона		канева	0	
130003213	12.11.14 13:58	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		12.11.14	12.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003539	12.11.14 14:10	Тундровая ул., 4А 	уборка подъезда		12.11.14	12.11.2014 14:10	уборка подъезда			0	
130003540	12.11.14 14:11	Тундровая ул., 4А 	уборка подъезда		12.11.14	12.11.2014 14:11	уборка подъезда			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	91		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003250	12.11.14 15:00	Школьный пер., 8А 	не горит свет в моп	Корман С.А.	12.11.14	12.11.2014 16:20	устранение замыкания		батц	0	
130003165	13.11.14 08:30	Овражный пер., 1 	течь с канализационной трубы	Терешков  А.И., Казаков В.А.	13.11.14	13.11.2014 12:00	монт-демонт канал трубы, утепление мин. ватой(ПВХ 8 м,тройни	минвата10м, пленка10 м,полуотвод1шт)	демеуп	0	
130003291	13.11.14 09:20	Овражный пер., 1 	влажная уборка моп		13.11.14	13.11.2014 09:20	влажная уборка моп			0	
130003170	13.11.14 09:41	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка моп		13.11.14	13.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003171	13.11.14 09:42	Первомайская ул., 37А под-д.2	валажная уборка моп		13.11.14	13.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003203	13.11.14 11:12	Первомайская ул., 16 кв.1, под-д.1	не горит свет в под-де	Корман С.А.	13.11.14	13.11.2014 19:30	замена лампочки накаливания- 4 шт.		талеева	0	
130003264	13.11.14 11:12	Тундровая ул., 4А 	уборка снега		13.11.14	13.11.2014 11:12	уборка снега с крыльца			0	
130003265	13.11.14 11:13	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега с крыльца		13.11.14	13.11.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003204	13.11.14 11:16	Первомайская ул., 16 под-д.2	не горит свет в под-де	Корман С.А.	13.11.14	13.11.2014 20:00	замена лампочек накаливания 4 шт.		Абдуллаев	0	
130003302	13.11.14 14:43	Больничная ул., 4 под-д.2	сухая уборка под-да , уборка снега с крыльца		13.11.14	13.11.2014 14:44	сухая уборка под-да , уборка снега с крыльца			0	
130003303	13.11.14 14:44	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка под-да, уборка снега с крыльца		13.11.14	13.11.2014 14:45	сухая уборка под-да, уборка снега с крыльца			0	
130003164	13.11.14 14:51	Первомайская ул., 37 кв.3	течь с крана	Терешков  А.И., Казаков В.А.	13.11.14	13.11.2014 16:00	замена крана, пайка полипроп с/о(Амер-ка4 шт,труба 1м.)		падранхасова	0	
130003428	13.11.14 15:00	Советская ул., 1 	не горит свет в под-де	Корман С.А.	13.11.14	13.11.2014 18:30	замена лампочек накаливания-3 шт.		лагей	0	
130003338	13.11.14 17:57	Зверева ул., 5 	уборка снега		13.11.14	13.11.2014 17:58	уборка снега			0	
130003167	13.11.14 18:00	Советская ул., 2 	не горит свет в моп	Корман С.А.	13.11.14	13.11.2014 18:50	замена лампочки накаливания (1 шт)		сухар	0	
130003233	14.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка		14.11.14	14.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003190	14.11.14 10:11	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		14.11.14	14.11.2014 10:11	сухая уборка моп			0	
130003157	14.11.14 11:01	Зверева ул., 12 кв.6	течь с трубы отопления в кладовой	Андабасов А.А.	14.11.14	14.11.2014 12:00	устранение течи с трубы отопления		тарасова	0	
130003423	14.11.14 12:02	Советская ул., 11 	сухая уборка под-да,уборка снега с крыльца		14.11.14	14.11.2014 12:03	сухая уборка под-да,уборка снега с крыльца			0	
130003541	14.11.14 14:14	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		14.11.14	14.11.2014 14:14	уборка подъезда			0	
130003542	14.11.14 14:15	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		14.11.14	14.11.2014 14:15	уборка подъезда			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	92		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003231	14.11.14 14:40	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка		14.11.14	14.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003232	14.11.14 14:40	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		14.11.14	14.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003323	14.11.14 17:15	Зверева ул., 3 	сухая уборка под-да, уборка снега с крыльца		14.11.14	14.11.2014 17:43	сухая уборка под-да, уборка снега с крыльца			0	
130003329	14.11.14 17:49	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		14.11.14	14.11.2014 17:50	влажная уборка под-да			0	
130003158	15.11.14 11:00	Первомайская ул., 3 кв.4	течь с трубы холодного водопровода	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	15.11.14	15.11.2014 13:00	замена гибкой подводки с смесителем		селезнева	0	
130003160	15.11.14 11:00	Первомайская ул., 10 кв.9	засор канализационной трубы	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	15.11.14	15.11.2014 13:30	устранение засора		валишева	0	
130003159	15.11.14 11:15	Первомайская ул., 21В кв.1	течь на смесителе	Андабасов А.А., Терешков  А.И.	15.11.14	15.11.2014 12:00	устранение течи на смесителе		черезова	0	
130003282	16.11.14 08:33	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка, уборка снега		16.11.14	16.11.2014 17:00	сухая уборка, уборка снега			0	
130003287	16.11.14 09:12	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка под-да, уборка снега		16.11.14	08.12.2014 09:13	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003278	16.11.14 12:16	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка , уборка снега		16.11.14	16.11.2014 12:17	сухая уборка , уборка снега			0	
130003202	16.11.14 18:00	Первомайская ул., 14 	течь с гофры унитаза	Терешков  А.И.	16.11.14	16.11.2014 23:00	осмотр системы ТВС, устранение течи из гофры унитаза		исаева	0	
130003360	17.11.14 08:30	Северная ул., 4 	не горит свет в под-де	Корман С.А.	17.11.14	17.11.2014 09:30	замена автоматов (3 шт)		канева	0	
130003191	17.11.14 10:11	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		17.11.14	17.11.2014 10:12	влажная уборка моп			0	
130003357	17.11.14 11:25	Новая ул., 7 под-д.2	не горит свет в под-де	Корман С.А.	17.11.14	17.11.2014 18:20	замена патронов (3 шт.), лампочек (2 шт)		михайлова	0	
130003358	17.11.14 12:00	Северная ул., 12 кв.1	треюуется замена кабеля от ввода в квартиру	Корман С.А.	02.12.14	02.12.2014 11:00	замена вводного провода (провод2,5х3-10м., гофра -10 м.		абышева	0	
130003308	17.11.14 14:58	Больничная ул., 5 	не горит свет в под-де		17.11.14	17.11.2014 18:20	замена лампочек накаливания		уфимцев	0	
130003319	17.11.14 16:48	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка моп		17.11.14	17.11.2014 16:49	влажная уборка моп			0	
130003320	17.11.14 16:49	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		17.11.14	17.11.2014 16:50				0	
130003354	17.11.14 17:00	Новая ул., 7 под-д.1	фусс	Корман С.А.	17.11.14	17.11.2014 17:40	замена лампочек накаливания			0	
130003355	17.11.14 17:00	Новая ул., 7 под-д.2	не горит свет в под-де	Алешин Д.С., Горбачев C.Ю.	17.11.14	17.11.2014 17:40	замена лампочек в под-де		братица	0	
130003330	17.11.14 17:50	Зверева ул., 5 	сухая уборка под-да		17.11.14	17.11.2014 17:51	сухая уборка под-да			0	
130003235	18.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка		18.11.14	18.11.2014 17:00	сухая уборка			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	93		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003153	18.11.14 10:20	Овражный пер., 1 	ремонт душевой комнаты	Хазиев  А.В.	18.11.14	20.11.2014 16:00	Обшивка стен(гипсокартон,панели,уголок,герметик,саморезы		никифорова	0	
130003214	18.11.14 13:59	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		18.11.14	18.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003543	18.11.14 14:17	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		18.11.14	18.11.2014 14:17	уборка подъезда			0	
130003544	18.11.14 14:18	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		18.11.14	18.11.2014 14:18	уборка подъезда			0	
130003220	18.11.14 14:30	Школьный пер., 8А 	влажная уборка		18.12.14	18.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003234	18.11.14 14:45	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка		18.11.14	18.11.2014 17:00	сухая уборка			0	
130003236	18.11.14 14:52	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка		18.11.14	18.11.2014 14:57	сухая уборка			0	
130003155	19.11.14 09:00	Первомайская ул., 14 кв.1	течь с унитаза	Худи  Е.А.	19.11.14	19.11.2014 12:55	Демонтаж, монтаж унитаза, прочистка канал. трубы		исаева	0	
130003309	19.11.14 09:00	Больничная ул., 4 	не горит свет в моп		19.11.14	19.11.2014 09:30	замена сетильника (1 шт.) и лампочек (1 шт.)		кадрова	0	
130003290	19.11.14 09:19	Овражный пер., 1 	влажная уборка под-да		19.11.14	19.11.2014 09:20	влажная уборка под-да			0	
130003424	19.11.14 12:04	Советская ул., 11 	уборка снега с крыльца, сухая уборка под-да		19.11.14	19.11.2014 12:04	уборка снега с крыльца, сухая уборка под-да			0	
130003156	19.11.14 15:00	Зверева ул., 12 кв.5	течь с прибора учета холодного водопровода	Худи  Е.А.	19.11.14	19.11.2014 16:15	замена резиновой прокладки на приборе учета х/воды		Атаман	0	
130003324	19.11.14 17:44	Зверева ул., 3 	сухая уборка моп		19.11.14	19.11.2014 17:45	сухая уборка моп			0	
130003173	20.11.14 08:00	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		20.11.14	20.11.2014 09:50	влажная уборка моп			0	
130003217	20.11.14 08:00	Ямкина ул., 3 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003348	20.11.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.7	установка клапанов на фоновые трубы	Корман С.А.	20.11.14	20.11.2014 09:30	установка клапанов на фоновые трубы		боровикова	0	
130003172	20.11.14 09:43	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка моп		20.11.14	20.11.2014 09:44	владная уборка моп			0	
130003166	20.11.14 10:00	Советская ул., 2 	ремонт вотолка, ремонт угла слухового	Хазиев  А.В.	21.11.14	21.11.2014 17:00	проведен ремонт потолка и слухового окна в моп			0	
130003196	20.11.14 10:16	Первомайская ул., 16 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003197	20.11.14 10:17	Первомайская ул., 16 	уборка снега		20.11.14	20.11.2014 10:17	уборка снега			0	
130003154	20.11.14 10:23	Овражный пер., 1 	ремонт двери, цоколя	Хазиев  А.В.	20.11.14	20.11.2014 13:00	ремонт двери, цоколя(Доска, гвозди, саморезы)		Никифорова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	94		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003201	20.11.14 11:03	Первомайская ул., 14 кв.14	пробит гипсокартон, требуется ремонт слухового окна	Хазиев  А.В.	21.11.14	21.11.2014 11:00	замена гипсокартона, ремонт слухового окна		хазиев	0	
130003463	20.11.14 11:13	Зверева ул., 18 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:14	уборка снега с крыльца			0	
130003266	20.11.14 11:14	Тундровая ул., 4А 	уборка снега		20.11.14	20.11.2014 11:14	уборка снега			0	
130003464	20.11.14 11:15	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:16	уборка снега с крыльца			0	
130003465	20.11.14 11:16	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:17	уборка снега с крыльца			0	
130003466	20.11.14 11:17	Школьный пер., 3 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:17	уборка снега с крыльца			0	
130003467	20.11.14 11:18	Первомайская ул., 37А под-д.2	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:18	уборка снега с крыльца			0	
130003468	20.11.14 11:19	Первомайская ул., 37А под-д.1	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:19	уборка снега с крыльца			0	
130003469	20.11.14 11:19	Овражный пер., 1 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:20	уборка снега с крыльца			0	
130003470	20.11.14 11:20	Школьный пер., 8А 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 11:21	уборка снега с крыльца			0	
130003471	20.11.14 11:22	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега		20.11.14	20.11.2014 11:22	уборка снега			0	
130003472	20.11.14 11:23	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		20.11.14	20.11.2014 11:23	уборка снега			0	
130003365	20.11.14 12:16	Первомайская ул., 14 	уборка под-да	, Худи  Е.А.	20.11.14	20.11.2014 12:17	уборка под-да			0	
130003366	20.11.14 12:17	Первомайская ул., 14 под-д.1	уборка под-да		20.11.14	20.11.2014 12:18	уборка под-да			0	
130003304	20.11.14 14:46	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка под-да уборка снега		20.11.14	20.11.2014 14:48	сухая уборка под-да уборка снега			0	
130003305	20.11.14 14:48	Больничная ул., 4 под-д.2	сухая уборка под-да, уборка снега		20.11.14	20.11.2014 14:52	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003336	20.11.14 17:56	Зверева ул., 18 	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 17:56	уборка снега с крыльца			0	
130003337	20.11.14 17:56	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега с крыльца		20.11.14	20.11.2014 17:57	уборка снега с крыльца			0	
130003238	21.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		21.11.14	21.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003283	21.11.14 08:34	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка, уборка снега		21.11.14	21.11.2014 08:35	сухая уборка, уборка снега			0	
130003286	21.11.14 08:37	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка моп, уборка снега		21.11.14	21.11.2014 08:59	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003192	21.11.14 10:12	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		21.11.14	21.11.2014 10:13	сухая уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	95		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003200	21.11.14 10:20	Первомайская ул., 13 	требуется ремонт окна слухового		21.11.14	21.11.2014 15:30	ремонт слухового окна		сядай	0	
130003279	21.11.14 12:17	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка  под-да, уборка снега		21.11.14	21.11.2014 12:18	сухая уборка  под-да, уборка снега			0	
130003296	21.11.14 14:08	Овражный пер., 1 под-д.1	уборка снега с крыльца		21.11.14	21.11.2014 14:09	уборка снега с крыльца			0	
130003297	21.11.14 14:09	Овражный пер., 1 под-д.2	уборрка снега с крыльца		21.11.14	21.11.2014 17:00	уборрка снега с крыльца			0	
130003545	21.11.14 14:20	Тундровая ул., 4А 	уборка подъезда		21.11.14	21.11.2014 14:20	уборка подъезда			0	
130003546	21.11.14 14:21	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка подъезда		21.11.14	21.11.2014 14:21	уборка подъезда			0	
130003237	21.11.14 14:57	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка		21.11.14	21.11.2014 14:59	влажная уборка			0	
130003239	21.11.14 15:01	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		21.11.14	21.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003339	21.11.14 16:47	Зверева ул., 5 	уборка снега с крыльца		21.11.14	21.11.2014 16:47	уборка снега с крыльца			0	
130003340	21.11.14 16:48	Зверева ул., 18 под-д.1	не горит свет в под-де	Алешин Д.С., Горбачев C.Ю.	21.11.14	21.11.2014 16:48	замена лампочек накаливания		тибичи	0	
130003331	21.11.14 17:51	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		21.11.14	21.11.2014 17:52	влажная уборка под-да			0	
130003346	22.11.14 13:00	Зверева ул., 10 кв.4	течь с гофры унитаза	Худи  Е.А.	22.11.14	22.11.2014 13:55	замена гофры на унитазе		худи	0	
130003345	22.11.14 13:45	Зверева ул., 10 кв.4	засор унитаза	Худи  Е.А.	22.11.14	22.11.2014 16:30	замена трубы и отогрев канализационной трубы		худалей	0	
130003267	22.11.14 14:00	Тундровая ул., 4А кв.6, под-д.1, эт.1	не греют батареи отопления	Худи  Е.А.	22.11.14	22.11.2014 19:07	спуск воздуха с с/о, установка на подаче и обратке вентиля		катрич	0	
130003344	23.11.14 07:00	Зверева ул., 18 кв.15	сорван кран на холодном водопроводе	Худи  Е.А.	23.11.14	23.11.2014 07:50	установлен переходник под металлопласт		девятов	0	
130003347	23.11.14 09:00	Зверева ул., 4 кв.8	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А., Казаков В.А.	23.11.14	23.11.2014 09:55	отогрев холодного водопровода		квасневская	0	
130003215	24.11.14 14:00	Ямкина ул., 3 	влажная уборка моп		24.11.14	04.12.2014 14:00	влажная уборка моп			0	
130003321	24.11.14 16:50	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка моп		24.11.14	24.11.2014 16:50	влажная уборка моп			0	
130003240	25.11.14 08:00	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка		25.11.14	25.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003273	25.11.14 10:00	Тундровая ул., 4 	течь с металлопласта на системе отопления	Худи  Е.А.	25.11.14	25.11.2014 10:50	устранение течи		ульянова	0	
130003193	25.11.14 10:13	Первомайская ул., 13 	влажная уборка моп		25.11.14	25.11.2014 10:13	влажная уборка моп			0	
130003293	25.11.14 10:39	Овражный пер., 1 	влажная уборка		25.11.14	25.11.2014 10:39	влажная уборка			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	96		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003272	25.11.14 11:30	Тундровая ул., 4А кв.51	не работает сливной бочок	Худи  Е.А.	25.11.14	25.11.2014 11:55	замена фурнитуры на сливном бочке унитаза		кондыгин	0	
130003547	25.11.14 14:22	Тундровая ул., 4А 	уборка подъезда		25.11.14	25.11.2014 14:22	уборка подъезда			0	
130003548	25.11.14 14:23	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		25.11.14	25.11.2014 14:23	уборка подъезда			0	
130003221	25.11.14 14:31	Школьный пер., 8А 	влажная уборка		25.11.14	25.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003241	25.11.14 15:03	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		25.11.14	25.11.2014 15:03	влажная уборка моп			0	
130003242	25.11.14 15:04	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка		25.11.14	25.11.2014 17:00	влажная уборка			0	
130003332	25.11.14 17:52	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		25.11.14	25.11.2014 17:52	влажная уборка под-да			0	
130003270	26.11.14 08:30	Тундровая ул., 4 кв.19, под-д.1, эт.2	течь с канализационной трубы	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	26.11.14	26.11.2014 13:00	замена трубы канал.-5м.,прокладка термокабеля,утепление минв		харламова	0	
130003268	26.11.14 11:19	Тундровая ул., 4А под-д.1	не горит свет в моп	Корман С.А.	26.11.14	26.11.2014 18:00	замена лампочек в подъезде-18 шт.		белкина	0	
130003271	26.11.14 11:25	Тундровая ул., 4 кв.5	не работает прибор учета э/энергии	Корман С.А.	26.11.14	26.11.2014 14:30	замена прибора учета		очирова	0	
130003251	26.11.14 13:30	Школьный пер., 3 кв.21	перемерзла канализационной трубы	Казаков В.А., Худи  Е.А., Казаков В.А.	26.11.14	04.12.2014 19:30	отогрев, прочистка  канализационной трубы		тибичи	0	
130003269	26.11.14 14:00	Тундровая ул., 4А под-д.2	не горит свет в под-де	Корман С.А.	26.11.14	26.11.2014 17:00	замена лампочек накаливания в под-де- 17 шт.		хворостов	0	
130003325	26.11.14 17:45	Зверева ул., 3 	сухая уборка моп, уборка снега		26.11.14	26.11.2014 17:46	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003174	27.11.14 08:00	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка моп		27.11.14	27.11.2014 09:52	влажная уборка моп			0	
130003175	27.11.14 09:53	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка		27.11.14	27.11.2014 17:00	влажная уборка моп			0	
130003349	27.11.14 10:30	Зверева ул., 6 	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Казаков В.А.	27.11.14	27.11.2014 12:00	отогрев холодного водопровода		сумин	0	
130003454	27.11.14 11:02	Школьный пер., 8А 	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:03	уборка снега с крыльца			0	
130003455	27.11.14 11:04	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:04	уборка снега с крыльца			0	
130003456	27.11.14 11:05	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:05	уборка снега с крыльца			0	
130003457	27.11.14 11:06	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:06	уборка снега с крыльца			0	
130003458	27.11.14 11:07	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:07	уборка снега с крыльца			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	97		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003459	27.11.14 11:08	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:08	уборка снега с крыльца			0	
130003460	27.11.14 11:08	Первомайская ул., 37А под-д.1	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:10	уборка снега с крыльца			0	
130003461	27.11.14 11:11	Первомайская ул., 37А под-д.2	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:11	уборка снега с крыльца			0	
130003462	27.11.14 11:11	Овражный пер., 1 	уборка снега с крыльца		27.11.14	27.11.2014 11:12	уборка снега с крыльца			0	
130003207	27.11.14 11:26	Первомайская ул., 14 кв.3	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Казаков В.А.	27.11.14	27.11.2014 16:00	отогрев х/в на вводе		хазиев	0	
130003425	27.11.14 12:05	Советская ул., 11 	суъхая уборка под-а, уборка снега		27.11.14	27.11.2014 12:05	суъхая уборка под-а, уборка снега			0	
130003549	27.11.14 14:24	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка подъезда		27.11.14	27.11.2014 14:24	уборка подъезда			0	
130003306	27.11.14 14:53	Больничная ул., 4 	сухая уборка под-да,  уборка снега		27.11.14	27.11.2014 14:53	сухая уборка под-да,  уборка снега			0	
130003307	27.11.14 14:54	Больничная ул., 4 	сухая уборка под-да, уборка снега		27.11.14	27.11.2014 14:57	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003274	27.11.14 15:00	Тундровая ул., 2 кв.3	перемерзла канализационная труба	Терешков  А.И., Казаков В.А.	27.11.14	27.11.2014 17:50	отогрев кан. трубы, утепление		эргашев	0	
130003284	28.11.14 08:35	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка подъезда, уборка снега		28.11.14	28.11.2014 08:36	сухая уборка подъезда, уборка снега			0	
130003285	28.11.14 08:36	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка моп, уборка снега		28.11.14	28.11.2014 08:37	сухая уборка моп, уборка снега			0	
130003352	28.11.14 10:50	Школьный пер., 3 	не горит свет  в под-де	Корман С.А.	28.11.14	28.11.2014 11:30	замена лампочек накаливания (3 шт)			0	
130003376	28.11.14 11:00	Первомайская ул., 37 кв.6	не горит свет в под-де	Корман С.А.	28.11.14	28.11.2014 14:20	замена лампочек в под-де - 2 шт.		халилова	0	
130003419	28.11.14 11:00	Советская ул., 11 кв.4	не горит свет в под-де	Корман С.А.	28.12.14	28.11.2014 12:30	замена светильника -1 шт.,шарового и лампочек накаливания-2		богомолова	0	
130003280	28.11.14 12:18	Юбилейный пер., 79 	уборка под-да, уборка снега		28.11.14	28.11.2014 12:19	уборка под-да, уборка снега			0	
130003374	28.11.14 14:00	Первомайская ул., 20 под-д.1	не горит свет в под-де	Корман С.А.	28.11.14	28.11.2014 15:30	замена лампочек накаливания - 3 шт.		николаева	0	
130003375	28.11.14 14:00	Первомайская ул., 20 под-д.2	не горит свет в под-де	Корман С.А.	28.11.14	28.11.2014 15:10	замена лампочек накаливания - 2 шт.		попова	0	
130003485	28.11.14 14:00	Советская ул., 6 	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:01	уборка снега			0	
130003486	28.11.14 14:01	Первомайская ул., 10 под-д.1	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:02	уборка снега			0	
130003487	28.11.14 14:07	Первомайская ул., 10 под-д.2	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:07	уборка снега			0	
130003488	28.11.14 14:08	Первомайская ул., 14 под-д.1	уборка снега		28.11.14	05.12.2014 14:08	уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	98		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003489	28.11.14 14:09	Первомайская ул., 14 под-д.2	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:09	уборка снега			0	
130003490	28.11.14 14:09	Первомайская ул., 16 под-д.1	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:10	уборка снега			0	
130003491	28.11.14 14:10	Первомайская ул., 16 под-д.2	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:11	уборка снега			0	
130003492	28.11.14 14:11	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:11	уборка снега			0	
130003493	28.11.14 14:12	Первомайская ул., 17 под-д.2	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:12	уборка снега			0	
130003494	28.11.14 14:13	Первомайская ул., 20 под-д.1	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:13	уборка снега			0	
130003495	28.11.14 14:13	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:14	уборка снега			0	
130003496	28.11.14 14:14	Первомайская ул., 21А 	уборка снега		28.11.14	28.11.2014 14:15	уборка снега			0	
130003343	28.11.14 15:00	Зверева ул., 12 кв.14	течь с сифона в ванной	Худи  Е.А.	28.11.14	28.11.2014 15:50	замена сифона		шарапов	0	
130003373	28.11.14 15:00	Первомайская ул., 16 кв.16	не горит свет в под-де	Корман С.А.	28.11.14	28.11.2014 15:50	замена лампочек накаливания 3 шт, ремонт светильника		тобась	0	
130003247	28.11.14 16:00	Школьный пер., 3 кв.26	течь с ревизии	Худи  Е.А.	28.11.14	28.11.2014 16:30	ремонт ревизии на сгибе		климов	0	
130003342	28.11.14 16:52	Зверева ул., 4 кв.8	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А.	28.11.14	28.11.2014 16:53	отогрев трубы холодного водопровода		квасневская	0	
130003361	28.11.14 17:00	Северная ул., 22 кв.1	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А.	28.11.14	28.11.2014 17:35	отогрев холодного водопровода		салиндер	0	
130003275	28.11.14 20:00	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	не греют батареи системы отопления	Худи  Е.А.	28.11.14	28.11.2014 21:50	спуск воды с батареии системы отопления		окуличене	0	
130003208	28.11.14 22:00	Первомайская ул., 3 кв.8	течь со смесителя на раковине	Худи  Е.А.	28.11.14	28.11.2014 22:30	ремонт смесителя на раковине		сибарева	0	
130003179	29.11.14 08:00	Первомайская ул., 20 под-д.2	сухая уборка моп		29.11.14	29.11.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130003180	29.11.14 08:00	Первомайская ул., 20 под-д.1	сухая уборка моп		29.11.14	29.11.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130003181	29.11.14 08:00	Первомайская ул., 17 под-д.1	сухая уборка моп		29.11.14	29.11.2014 10:02	сухая уборка моп			0	
130003176	29.11.14 09:55	Первомайская ул., 10 под-д.2	сухая уборка моп		29.11.14	29.11.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130003177	29.11.14 09:56	Первомайская ул., 10 под-д.1	сухая уборка моп		29.11.14	29.11.2014 09:57	сухая уборка моп			0	
130003276	29.11.14 10:00	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	не греет полотенцесушитель	Худи  Е.А., Казаков В.А.	29.11.14	29.11.2014 11:50	установлен вентиль на подачу и обратку		окуличене	0	
130003182	29.11.14 10:03	Первомайская ул., 17 	сухая уборка моп		29.11.14	29.11.2014 10:04	сухая уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	99		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003426	29.11.14 12:06	Советская ул., 6 	сухая уборка под-да		29.11.14	29.11.2014 12:06	сухая уборка под-да			0	
130003178	30.11.14 08:00	Первомайская ул., 21А под-д.1	сухая уборка моп		30.11.14	30.11.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130003183	30.11.14 10:04	Первомайская ул., 16 под-д.1	сухая уборка моп		30.11.14	30.11.2014 10:05	сухая уборка моп			0	
130003184	30.11.14 10:05	Первомайская ул., 16 под-д.2	сухая уборка моп		30.11.14	30.11.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130003185	30.11.14 10:06	Первомайская ул., 14 под-д.1	сухая уборка моп		30.11.14	30.11.2014 17:00	сухая уборка моп			0	
130003186	30.11.14 10:07	Первомайская ул., 14 под-д.2	сухая уборка моп		30.11.14	30.11.2014 10:07	сухая уборка моп			0	
130003259	01.12.14 08:30	Тундровая ул., 4А кв.37, под-д.2, эт.4	не работает доводчик на входной двери	Корман С.А., Алешин Д.С.	04.12.14	04.12.2014 10:30	установка и регулировка  нового доводчика		борисова	0	
130003261	01.12.14 08:30	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	требуется застелить ковровую дорожку	Корман С.А., Алешин Д.С.	01.12.14	04.12.2014 11:00	застелена ковровая дорожка 2 м2		окуличене	0	
130003379	01.12.14 08:30	Первомайская ул., 16 кв.13	перемерхла холодная вода	Худи  Е.А.	01.12.14	01.12.2014 12:35	отогрев холодной воды. демонтаж термокабеля и утепление в кв		сибарева	0	
130003384	01.12.14 10:47	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		01.12.14	01.12.2014 10:47	влажная уборка под-да			0	
130003389	01.12.14 10:53	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка под-да		01.12.14	01.12.2014 10:53	влажная уборка под-да			0	
130003393	01.12.14 10:57	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка под-да		01.12.14	01.12.2014 10:58	влажная уборка под-да			0	
130003397	01.12.14 11:01	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка под-да		01.12.14	01.12.2014 11:01	влажная уборка под-да			0	
130003550	01.12.14 11:27	Больничная ул., 4 под-д.2	сухая уборка под-да, уборка снега		01.12.14	01.12.2014 11:28	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003551	01.12.14 11:28	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка под-да, уборка снега		01.12.14	01.12.2014 11:29	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003574	01.12.14 12:11	Ямкина ул., 3 	влажная уборка под-да		01.12.14	01.12.2014 12:11	влажная уборка под-да			0	
130003314	01.12.14 13:50	Зверева ул., 6 кв.8	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А.	01.12.14	01.12.2014 15:25	отогрев водопровода холодной воды в квартире		пырысева	0	
130003582	01.12.14 14:19	Зверева ул., 3 	влажная уборка под-да		01.12.14	01.12.2014 14:19	влажная уборка под-да			0	
130003583	01.12.14 14:20	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка под-да		01.12.14	12.01.2015 14:21	влажная уборка под-да			0	
130003378	01.12.14 15:00	Первомайская ул., 14 кв.3	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А.	01.12.14	01.12.2014 16:05	отогрев холодной воды на вводе		хазиев	0	
130003311	01.12.14 16:27	Зверева ул., 5 	укладка ковровой дорожки	Корман С.А., Алешин Д.С.	01.12.14	01.12.2014 16:29	укладка ковровой дорожки (1х3.5)			0	
130003380	01.12.14 17:00	Первомайская ул., 37 кв.3	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А.	01.12.14	01.12.2014 17:50	отогрев холодной воды в квартире		падранхасова	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	100		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003194	02.12.14 10:14	Первомайская ул., 13 	сухая уборка моп		02.12.14	02.12.2014 10:14	сухая уборка моп			0	
130003401	02.12.14 11:04	Первомайская ул., 13 	сухая уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 11:05	сухая уборка под-да			0	
130003558	02.12.14 11:36	Овражный пер., 1 	влажная уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 11:38	влажная уборка под-да			0	
130003562	02.12.14 12:00	Школьный пер., 8А 	влажная уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 12:01	влажная уборка под-да			0	
130003571	02.12.14 12:08	Советская ул., 11 	сухая уборка под-да, уборка снега		02.12.14	02.12.2014 12:09	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003578	02.12.14 14:15	Зверева ул., 3 	сухая уборка под-да, уборка снега		02.12.14	02.12.2014 14:16	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003299	02.12.14 15:00	Больничная ул., 3 	разбит короб	Корман С.А., Негачи  В.А., Хазиев  А.В.	02.12.14	02.12.2014 18:00	установка короба(доска 40-30-20м3, гвозди)			0	
130004559	02.12.14 16:36	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 16:36	уборка под-да			0	
130004560	02.12.14 16:37	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 16:37	уборка под-да			0	
130003671	02.12.14 16:43	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 16:44	влажная уборка под-да			0	
130003672	02.12.14 16:44	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка под-да		02.12.14	02.12.2014 16:45	влажная уборка под-да			0	
130003209	03.12.14 08:30	Первомайская ул., 20 	засор канализационной трубы	Казаков В.А., Терешков  А.И.	03.12.14	03.12.2014 09:30	устранение засора		николаева	0	
130003706	03.12.14 08:38	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка, уборка снега		03.12.14	03.12.2014 08:39	сухая уборка, уборка снега			0	
130003710	03.12.14 08:42	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка, уборка снега		03.12.14	03.12.2014 08:42	сухая уборка, уборка снега			0	
130003714	03.12.14 08:51	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка под-да		03.12.14	03.12.2014 08:51	сухая уборка под-да			0	
130003254	03.12.14 10:00	Тундровая ул., 2 под-д.2	сломана доска на пороге в подъезде	Горбачев C.Ю., Негачи  В.А.	04.12.14	04.12.2014 11:10	ремонт порога доска 30мм-0,02, гвозди		савина	0	
130003255	03.12.14 10:45	Тундровая ул., 2 под-д.1	требутся ремонт порога	Горбачев C.Ю., Негачи  В.А.	04.12.14	04.12.2014 11:10	ремонт порога, гвозди		выйчин	0	
130003249	03.12.14 11:00	Школьный пер., 8А кв.2	замерзла холодная вода	Терешков  А.И.	03.12.14	03.12.2014 12:40	отогрев х/в в квартире		Гизаттулин	0	
130003356	03.12.14 11:00	Новая ул., 7 кв.12	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Казаков В.А.	03.12.14	03.12.2014 11:45	отогрев холодной воды в квартире		михайлова	0	
130003248	03.12.14 13:00	Школьный пер., 6 	перемерзла холодная вода в доме	Терешков  А.И., Казаков В.А.	03.12.14	12.12.2014 14:30	отогрев холодной воды на вводе в дом		тайшина	0	
130003418	03.12.14 14:50	Советская ул., 24 кв.5	нет холодной воды в квартире	Казаков В.А., Терешков  А.И.	03.12.14	03.12.2014 15:40	отогрев холодной воды в квартире		ендырева	0	
130003211	03.12.14 15:00	Первомайская ул., 17Б кв.5	перемерзла х/в	Казаков В.А., Терешков  А.И.	03.12.14	03.12.2014 16:20	отогрев трубы х/в в квартире		садо	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	101		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003210	03.12.14 16:00	Первомайская ул., 17Б кв.7	нет холодной воды в квартире (перемерзла)	Казаков В.А., Терешков  А.И.	03.12.14	03.12.2014 17:00	отогрев холодного водопровода в квартире		ефимов	0	
130003363	04.12.14 08:00	Первомайская ул., 13 кв.4	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	04.12.14	04.12.2014 09:30	отогрев холодной воды		овчарова	0	
130003252	04.12.14 08:30	Тундровая ул., 4 под-д.2	не закрываются входные двери	Негачи  В.А., Горбачев C.Ю.	04.12.14	04.12.2014 10:41	ремонт дверрей, установка пружины		Анагуричи	0	
130003257	04.12.14 08:30	Тундровая ул., 4А кв.5, под-д.1, эт.1	не горит свет	Хазиев  А.В.	04.12.14	04.12.2014 10:30	замена лампочек 7 шт.		окуличене	0	
130003258	04.12.14 08:30	Тундровая ул., 4А под-д.2	требуется застелить дорожку у входа	Корман С.А., Алешин Д.С.	04.12.14	04.12.2014 10:30	застелено ковровое покрытие(дорожка)2м2			0	
130003260	04.12.14 08:30	Тундровая ул., 4А кв.33, под-д.2, эт.3	сломана ручка на входной двери в подъезд	Корман С.А.	04.12.14	04.12.2014 11:30	замена дверной ручки		коткеева	0	
130003262	04.12.14 08:30	Тундровая ул., 4А под-д.2	не горит свет в подезде	Хазиев  А.В.	04.12.14	04.12.2014 11:00	замена лампочек-6 шт, замена патрона-1шт.			0	
130003368	04.12.14 08:40	Первомайская ул., 37 кв.4	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И.	04.12.14	04.12.2014 09:50	отогрев холодной воды в квартире		бабиков	0	
130003298	04.12.14 09:40	Ямкина ул., 11 кв.3	перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	04.12.14	04.12.2014 11:30	отогрев холодной воды в квартире		гужавин	0	
130003253	04.12.14 10:00	Тундровая ул., 2 	не горит свет в коридоре	Корман С.А.	04.12.14	04.12.2014 10:42	замена лампочек - 7 шт.		савина	0	
130003256	04.12.14 10:00	Тундровая ул., 2 под-д.1	не горит свет в подъеде	Хазиев  А.В.	04.12.14	04.12.2014 11:45	замена лампочек-7 шт			0	
130003313	04.12.14 10:00	Зверева ул., 6 	нет холодной воды в доме	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Казаков В.А.	04.12.14	04.12.2014 12:00	отогрев холодной воды на вводе		пырысева	0	
130003371	04.12.14 10:00	Первомайская ул., 16 под-д.1	обход	Корман С.А., Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	04.12.14	04.12.2014 17:30	ремонт входной двери		Бабенкова	0	
130003567	04.12.14 12:05	Советская ул., 6 	сухая уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 12:05	сухая уборка под-да			0	
130003369	04.12.14 12:30	Первомайская ул., 37 	течь с трубы холодного водопровода	Терешков  А.И.	04.12.14	04.12.2014 16:00	замена трубы х/в на м/пласт(1,5м.), тройник(1шт.), переходни		амелькин	0	
130003367	04.12.14 14:00	Первомайская ул., 14 под-д.1	не закрываются двери		04.12.14	04.12.2014 15:00	замена двери (80х200), петли (2 шт), пружина дверная, саморе		корман	0	
130003621	04.12.14 14:23	Первомайская ул., 14 	влажная уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 14:23	влажная уборка под-да			0	
130003622	04.12.14 14:25	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка под-да		04.12.14	04.01.2015 14:30	влажная уборка под-да			0	
130003590	04.12.14 14:31	Первомайская ул., 10 под-д.2	сухая уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 14:32	сухая уборка под-да			0	
130003623	04.12.14 14:31	Первомайская ул., 14 под-д.1	влажная уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 14:32	влажная уборка под-да			0	
130003591	04.12.14 14:32	Первомайская ул., 10 под-д.1	сухая уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 14:33	сухая уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	102		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003312	04.12.14 15:00	Зверева ул., 10 кв.2	нет холодной воды в доме	Худи  Е.А.	04.12.14	04.12.2014 16:30	отогрев холодной воды		михайлова	0	
130003632	04.12.14 15:14	Первомайская ул., 16 под-д.2	сухая уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 15:14	сухая уборка под-да			0	
130003633	04.12.14 15:14	Первомайская ул., 16 под-д.1	сухая уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 15:15	сухая уборка под-да			0	
130003310	04.12.14 15:31	Зверева ул., 10 кв.3	взлом входной двери		04.12.14	04.12.2014 16:40	установка двери, установка навесного замка			0	
130003370	04.12.14 16:00	Первомайская ул., 37 кв.2	течь с трубопровода холодной воды	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Казаков В.А.	04.12.14	04.12.2014 18:00	замена трубы на м/пласт		ставерский	0	
130003372	04.12.14 16:00	Первомайская ул., 16 	обход	Корман С.А., Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	11.12.14	04.12.2014 17:15	ремонт входной двери			0	
130004561	04.12.14 16:38	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 16:38	уборка под-да			0	
130004562	04.12.14 16:39	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		04.12.14	04.12.2014 16:39	уборка под-да			0	
130003377	04.12.14 18:00	Первомайская ул., 14 кв.3	перемерзла холодная вода	Худи  Е.А.	04.12.14	04.12.2014 18:55	отогрев холодной воды		хазиев	0	
130003421	04.12.14 19:00	Советская ул., 24 	нет холодной воды в квартире	Худи  Е.А.	04.12.14	04.12.2014 19:50	отогрев холодной воды в квартире		ендырева	0	
130003406	05.12.14 08:30	Тундровая ул., 4 кв.5	перемерзла холодная вода, не работает унитаз	Терешков  А.И., Казаков В.А., Худи  Е.А.	05.12.14	05.12.2014 09:30	отогрев х/в,настройка системы слива воды унитаза		авалдыкова	0	
130003385	05.12.14 10:48	Зверева ул., 5 	сухая уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 10:49	сухая уборка под-да			0	
130003390	05.12.14 10:53	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 10:54	сухая уборка под-да			0	
130003532	05.12.14 10:54	Советская ул., 24 	течь с трубы холодного водопровода	Казаков В.А., Худи  Е.А.	05.12.14	05.12.2014 13:00	демонтаж и монтаж холодного водопровода в ванной		Ендырева	0	
130003394	05.12.14 10:58	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 10:59	влажная уборка под-да			0	
130003402	05.12.14 11:05	Первомайская ул., 13 	влажная уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 11:05	влажная уборка под-да			0	
130003473	05.12.14 11:26	Первомайская ул., 14 под-д.2	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:26	уборка снега			0	
130003474	05.12.14 11:27	Первомайская ул., 16 под-д.1	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:27	уборка снега			0	
130003475	05.12.14 11:28	Первомайская ул., 16 под-д.2	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:28	уборка снега			0	
130003476	05.12.14 11:28	Первомайская ул., 17 под-д.2	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:29	уборка снега			0	
130003477	05.12.14 11:29	Первомайская ул., 21А 	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:30	уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	103		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003478	05.12.14 11:30	Советская ул., 6 	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:30	уборка снега			0	
130003479	05.12.14 11:31	Первомайская ул., 10 под-д.1	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:32	уборка снега			0	
130003480	05.12.14 11:32	Первомайская ул., 10 под-д.2	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:32	уборка снега			0	
130003481	05.12.14 11:33	Первомайская ул., 14 под-д.1	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:33	уборка снега			0	
130003482	05.12.14 11:33	Первомайская ул., 20 под-д.1	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 11:34	уборка снега			0	
130003364	05.12.14 12:00	Первомайская ул., 14 кв.3	перемерзла холодная вода	, Худи  Е.А.	05.12.14	05.12.2014 13:15	отогрев холодной воды		хазиев	0	
130003483	05.12.14 13:58	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 13:59	уборка снега			0	
130003484	05.12.14 13:59	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		05.12.14	05.12.2014 14:00	уборка снега			0	
130003382	05.12.14 14:00	Советская ул., 24 кв.5	замена труб холодного водопровода	Худи  Е.А., Казаков В.А.	05.12.14	05.12.2014 15:00	демонтаж и монтаж холодного водопровода		ендырева	0	
130003642	05.12.14 15:24	Первомайская ул., 17 под-д.1	сухая уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 15:24	сухая уборка под-да			0	
130003644	05.12.14 15:26	Первомайская ул., 17 под-д.2	сухая уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 15:28	сухая уборка под-да			0	
130003381	05.12.14 16:00	Советская ул., 2 кв.11	течь с вентиля холодного водопровода	Худи  Е.А., Казаков В.А.	05.12.14	05.12.2014 17:05	замена вентиля на холодном водопроводе		сухар	0	
130003651	05.12.14 16:13	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 16:13	влажная уборка под-да			0	
130003652	05.12.14 16:13	Первомайская ул., 20 под-д.1	сухая уборка под-да		05.12.14	05.12.2014 16:14	сухая уборка под-да			0	
130003667	05.12.14 16:39	Первомайская ул., 21А 	сухая уборка под-да	Казаков В.А.	05.12.14	05.12.2014 16:40	сухая уборка под-да			0	
130003405	06.12.14 09:40	Северная ул., 4 кв.3	\перемерзла холодная вода	Терешков  А.И., Казаков В.А., Андабасов А.А.	06.12.14	06.12.2014 11:30	отогрев холодной воды в квартире		конашук	0	
130003350	06.12.14 11:02	Зверева ул., 18 кв.14	течь со смесителя в ванной	Худи  Е.А.	06.12.14	06.12.2014 11:50	ремонт смесителя		хунзи	0	
130003359	06.12.14 11:40	Северная ул., 4 кв.4	перемерзла вода в квартире	Худи  Е.А., Казаков В.А., Терешков  А.И.	06.12.14	06.12.2014 12:30	отогрев холодного водопровода			0	
130003353	07.12.14 10:00	Ямкина ул., 11 кв.2	отогрев холодного водопровода	Худи  Е.А.	07.12.14	07.12.2014 12:00	отогрев трубы х/в в ванной		альма	0	
130003351	07.12.14 11:30	Зверева ул., 18 	засор  канализационной трубы	Худи  Е.А., Терешков  А.И., Казаков В.А.	07.12.14	07.12.2014 13:20	прочистка канализационной трубы под домом		николаева	0	
130003497	08.12.14 09:00	Первомайская ул., 21А 	ремонт крыльца		08.12.14	10.12.2014 18:00	ремонт крыльца			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	104		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003520	08.12.14 10:00	Зверева ул., 18 кв.14, под-д.2	не горит свет  в под-де	Корман С.А.	08.12.14	08.12.2014 12:15	замена лампочек 3 шт.		рогачева	0	
130003442	08.12.14 10:33	Овражный пер., 1 	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 17:00	уборка снега с крыльца			0	
130003443	08.12.14 10:35	Первомайская ул., 37А под-д.1	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 10:39	уборка снега с крыльца			0	
130003444	08.12.14 10:39	Первомайская ул., 37А под-д.2	уборка снега		08.12.14	08.12.2014 10:39	уборка снега			0	
130003445	08.12.14 10:40	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега		08.12.14	08.12.2014 10:40	уборка снега			0	
130003446	08.12.14 10:44	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега		08.12.14	08.12.2014 10:45	уборка снега			0	
130003386	08.12.14 10:49	Зверева ул., 5 	влажная уборка под=да		08.12.14	08.12.2014 10:50	влажная уборка под=да			0	
130003447	08.12.14 10:56	Зверева ул., 5 	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 10:57	уборка снега с крыльца			0	
130003448	08.12.14 10:57	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 10:58	уборка снега с крыльца			0	
130003449	08.12.14 10:58	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 10:58	уборка снега с крыльца			0	
130003450	08.12.14 10:59	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 10:59	уборка снега с крыльца			0	
130003451	08.12.14 11:00	Школьный пер., 8А 	уборка снега скрыльца		08.12.14	08.12.2014 11:00	уборка снега скрыльца			0	
130003452	08.12.14 11:00	Тундровая ул., 4А 	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 11:01	уборка снега с крыльца			0	
130003531	08.12.14 11:00	Больничная ул., 5 	перемерзла канализационная труба	Казаков В.А.	08.12.14	08.12.2014 12:40	отогрев канализационной трубы на улице		салиндер	0	
130003453	08.12.14 11:01	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега с крыльца		08.12.14	08.12.2014 11:02	уборка снега с крыльца			0	
130003415	08.12.14 11:35	Больничная ул., 5 	не горит свет в под-де	Корман С.А.	08.12.14	08.12.2014 12:05	замена лампочек накаливания - 2 шт.		уфимцев	0	
130003416	08.12.14 11:37	Школьный пер., 3 под-д.3	не горит свет в подъезде	Корман С.А., Алешин Д.С.	08.12.14	08.12.2014 12:00	замена лампочек накаливания		ландо	0	
130003563	08.12.14 12:01	Школьный пер., 8А 	влажная уборка под-да		08.12.14	08.12.2014 12:02	влажная уборка под-да			0	
130003575	08.12.14 12:12	Ямкина ул., 3 	влажная уборка под-да		08.12.14	08.12.2014 12:12	влажная уборка под-да			0	
130003432	08.12.14 13:50	Советская ул., 2 кв.3	течь с водопровода х/в	Худи  Е.А., Казаков В.А.	08.12.14	08.12.2014 15:30	устранение течи с трубы холодного водопровода		хазиев	0	
130003584	08.12.14 14:21	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка под-да		08.12.14	08.12.2014 14:22	влажная уборка под-да			0	
130003585	08.12.14 14:23	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка под-да		08.12.14	08.12.2014 14:23	влажная уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	105		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003533	09.12.14 09:00	Тундровая ул., 1А 	очистка наддворного туалета		09.12.14	09.12.2014 18:00	очистка наддворного туалета		желонина	0	
130003391	09.12.14 10:54	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 10:55	сухая уборка под-да			0	
130003395	09.12.14 10:59	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 11:00	сухая уборка под-да			0	
130003399	09.12.14 11:03	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 11:03	сухая уборка под-да			0	
130003403	09.12.14 11:06	Первомайская ул., 13 	сухая уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 11:06	сухая уборка под-да			0	
130003559	09.12.14 11:39	Овражный пер., 1 	влажная уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 11:39	влажная уборка под-да			0	
130003570	09.12.14 12:07	Советская ул., 11 	сухая уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 12:08	сухая уборка под-да			0	
130003579	09.12.14 14:16	Зверева ул., 3 	сухая уборка под-да, уборка снега		09.12.14	09.12.2014 14:17	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130004563	09.12.14 16:39	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 17:00	уборка под-да			0	
130004564	09.12.14 16:40	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		09.12.14	09.12.2014 16:40	уборка под-да			0	
130003526	10.12.14 08:00	Первомайская ул., 21В 	требуется утепление трассы	Худи  Е.А.	10.12.14	10.12.2014 16:00	утепление трубы отопления мин. плитой на вводе		залуцкий	0	
130003431	10.12.14 09:30	Зверева ул., 12 кв.6	течь с крана	Худи  Е.А.	10.12.14	10.12.2014 09:55	протяжка гайки на кран буксе, вентиле системы отопления		тарасова	0	
130003527	10.12.14 10:00	Зверева ул., 10 	перемерзла канализационная труба	Худи  Е.А.	10.12.14	10.12.2014 12:00	отогрев канализационной трубы под домом к септику		анникова	0	
130003528	10.12.14 10:00	Зверева ул., 3 кв.3	не греют трубы системы отопления	Худи  Е.А.	10.12.14	10.12.2014 11:00	спуск  воздуха с системы отопления		лабуткина	0	
130003441	10.12.14 10:30	Первомайская ул., 13 	обсыпалась краска со стен	Горбачев C.Ю., Алешин Д.С.	10.12.14	11.12.2014 15:00	шпаклевка и покраска стен в под-де			0	
130003435	10.12.14 11:00	Зверева ул., 12 кв.6	не работает прибор учета э/э	Корман С.А.	11.12.14	11.12.2014 10:20	замена прибора учета э/э		тарасова	0	
130003552	10.12.14 11:30	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка под-да, уборка снега		10.12.14	10.12.2014 11:31	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003553	10.12.14 11:31	Больничная ул., 4 под-д.2	сухая уборка под-да, уборка снега		10.12.14	10.12.2014 11:32	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003566	10.12.14 12:04	Советская ул., 6 	сухая уборка под-да		10.12.14	10.12.2014 12:04	сухая уборка под-да			0	
130003430	10.12.14 19:00	Первомайская ул., 20 кв.3	засор канализации	Худи  Е.А.	10.12.14	10.12.2014 20:35	Прочистка канализационной трубы на улице		Малькова	0	
130003707	11.12.14 08:39	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка, уборка снега		11.12.14	11.12.2014 08:40	сухая уборка, уборка снега			0	
130003711	11.12.14 08:47	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка, уборка снега		11.12.14	11.12.2014 08:48	сухая уборка, уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	106		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003715	11.12.14 08:51	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка под-да, уборка снега		11.12.14	11.12.2014 17:00	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003433	11.12.14 09:45	Первомайская ул., 21А кв.1	перемерзла холодная вода	, Казаков В.А.	11.12.14	11.12.2014 11:30	отогрев трубопровода холодной воды		черезова	0	
130003434	12.12.14 09:00	Юбилейный пер., 3 кв.4	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Казаков В.А.	12.12.14	12.12.2014 10:45	прочистка канализационной трубы		даутова	0	
130003387	12.12.14 10:50	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 10:51	влажная уборка под-да			0	
130003392	12.12.14 10:56	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 10:56	влажная уборка под-да			0	
130003396	12.12.14 11:00	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка под-да		12.12.14	16.12.2014 11:01	влажная уборка под-да			0	
130003400	12.12.14 11:03	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 11:04	влажная уборка под-да			0	
130003404	12.12.14 11:06	Первомайская ул., 13 	влажная уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 11:07	влажная уборка под-да			0	
130003407	12.12.14 13:00	Первомайская ул., 14 кв.5	требуется хамена фильтра	Терешков  А.И.	12.12.14	12.12.2014 15:30	замена фильтра х/в		чащина	0	
130003436	12.12.14 14:00	Ямкина ул., 3 кв.1	не горит свет в под-де	Корман С.А.	12.12.14	12.12.2014 14:45	замена автомата-1 шт.		бакшеева	0	
130003592	12.12.14 14:33	Первомайская ул., 10 под-д.1	сухая уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 14:34	сухая уборка под-да			0	
130003624	12.12.14 14:33	Первомайская ул., 14 под-д.2	сухая уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 14:33	сухая уборка под-да			0	
130003593	12.12.14 14:34	Первомайская ул., 10 под-д.2	уборка сухая		12.12.14	12.12.2014 14:35	уборка сухая			0	
130003627	12.12.14 14:43	Первомайская ул., 14 под-д.1	сухая уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 14:43	сухая уборка под-да			0	
130003634	12.12.14 15:15	Первомайская ул., 16 под-д.2	сухая уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 15:16	сухая уборка под-да			0	
130003635	12.12.14 15:16	Первомайская ул., 16 под-д.1	сухая уборка под-да		12.12.14	19.12.2014 15:17	сухая уборка под-да			0	
130004565	12.12.14 16:41	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 16:41	уборка под-да			0	
130004566	12.12.14 16:42	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		12.12.14	12.12.2014 16:42	уборка под-да			0	
130003408	13.12.14 08:30	Зверева ул., 12 кв.6	засор канализационной трубы	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Казаков В.А.	13.12.14	13.12.2014 10:30	прочистка кан. трубы под домом		тарасова	0	
130003889	13.12.14 08:54	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега		13.12.14	13.12.2014 08:54	уборка снега			0	
130003890	13.12.14 08:54	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		13.12.14	13.12.2014 08:55	уборка снега			0	
130003891	13.12.14 08:55	Зверева ул., 5 	уборка снега		13.12.14	13.12.2014 08:55	уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	107		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003892	13.12.14 08:55	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега		13.12.14	13.12.2014 08:56	уборка снега			0	
130003893	13.12.14 08:56	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега		13.12.14	13.12.2014 08:56	уборка снега			0	
130003894	13.12.14 08:57	Овражный пер., 1 	уборка снега		13.12.14	13.12.2014 08:57	уборка снега			0	
130003411	13.12.14 10:00	Северная ул., 4 кв.4	течь с трубы холодного водовпровода	Худи  Е.А.	13.12.14	13.12.2014 11:00	замена вентиля на холодном водопроводе		быканова	0	
130003412	13.12.14 11:21	Первомайская ул., 21А кв.1	течь с унитаза	Худи  Е.А.	13.12.14	13.12.2014 12:10	требуется замена  ремкомплекта насливном бочке		черезова	0	
130003606	13.12.14 11:23	Тундровая ул., 4 кв.3	перемерзает канализационная труба	Худи  Е.А., Казаков В.А.	31.12.14	31.12.2014 12:10	установка термокабеля на канализационную трубу		кондыгин	0	
130003437	13.12.14 12:00	Зверева ул., 18 кв.27	замыкание э/э	Корман С.А.	13.12.14	13.12.2014 12:40	устранение замыкания, замена лампочки		филиппова	0	
130003410	13.12.14 13:00	Юбилейный пер., 3 кв.4	течь со смесителя и сифона	Худи  Е.А.	13.12.14	13.12.2014 15:00	замена смесителя в ванной и сифона		даутов	0	
130003413	13.12.14 15:00	Советская ул., 11 кв.3	течь с радиатора системы отопления	Худи  Е.А.	13.12.14	13.12.2014 16:10	перепаковка контрагайки на радиаторе системы отопления		романов	0	
130003640	13.12.14 15:22	Первомайская ул., 17 под-д.1	сухая уборка под-да		13.12.14	13.12.2014 15:22	сухая уборка под-да			0	
130003641	13.12.14 15:23	Первомайская ул., 17 под-д.2	сухая уборка под-да		13.12.14	13.12.2014 15:23	сухая уборка под-да			0	
130003653	13.12.14 16:15	Первомайская ул., 20 под-д.1	сухая уборка под-да		13.12.14	13.12.2014 16:16	сухая уборка под-да			0	
130003654	13.12.14 16:16	Первомайская ул., 20 	сухая уборка под-да		13.12.14	13.12.2014 16:16	сухая уборка под-да			0	
130003665	13.12.14 16:36	Первомайская ул., 21А 	сухая уборка под-да		13.12.14	13.12.2014 16:37	сухая уборка под-да			0	
130003417	15.12.14 08:40	Первомайская ул., 17 	не горит свет в под-де	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 10:00	замена ламочек - 5 шт.		васильева	0	
130003523	15.12.14 09:00	Первомайская ул., 14 под-д.2	не горит свет в моп	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 14:45	замена лампочек накаливания 7 шт.		зорина	0	
130003521	15.12.14 10:00	Первомайская ул., 3 	не горит свет в под-де	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 14:15	замена лампочек накаливания 2 шт.		пенкина	0	
130003388	15.12.14 10:51	Зверева ул., 5 	влажная уборка под-да		15.12.14	15.12.2014 10:52	влажная уборка под-да			0	
130003522	15.12.14 11:00	Первомайская ул., 10 	не горит свет в под-де	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 14:35	замена лампочек накаливания 2 шт.		фаталиев	0	
130003524	15.12.14 11:00	Советская ул., 6 	не горит свет в моп	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 14:40	замена лампочек 2 шт.		ямру	0	
130003525	15.12.14 12:00	Тундровая ул., 4А под-д.2	не горит свет в моп	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 15:00	замена лампочек накаливания в кол-ве 9 шт.		тайшина	0	
130003576	15.12.14 14:12	Ямкина ул., 3 	влажная уборка под-да		15.12.14	15.12.2014 14:13	влажная уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	108		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003383	15.12.14 14:15	Школьный пер., 3 кв.34	течь с грязевика х/водопровода		15.12.14	15.12.2014 15:30	замена грязевика на кран		Неркаги	0	
130003586	15.12.14 14:24	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка под-да		15.12.14	15.12.2014 14:25	влажная уборка под-да			0	
130003587	15.12.14 14:25	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка под-да		15.12.14	15.12.2014 14:26	влажная уборка под-да			0	
130003414	15.12.14 15:00	Тундровая ул., 4А под-д.1	не горит свет в под-де	Корман С.А.	15.12.14	15.12.2014 16:00	замена лампочек накаливания -5 шт.		бостанова	0	
130003409	16.12.14 06:50	Зверева ул., 8 кв.6	перепаковка трубы отопления	Терешков  А.И.	16.12.14	16.12.2014 08:30	перепаковка трубы отопления		тусидо	0	
130003438	16.12.14 08:30	Первомайская ул., 1 кв.10	не геет отопление	Терешков  А.И., Худи  Е.А., Казаков В.А.	16.12.14	16.12.2014 18:00	спуск воздуха с системы отопления		смирнова	0	
130003439	16.12.14 10:00	Школьный пер., 6 под-д.1	сорвана пружина дверная	Корман С.А., Алешин Д.С.	16.12.14	16.12.2014 12:30	установка новой пружины на входной двери		тайшина	0	
130003440	16.12.14 10:30	Школьный пер., 6 под-д.2	сломана входная дверь	Корман С.А., Алешин Д.С.	16.12.14	16.12.2014 11:00	замена двери входной (дверь, саморезы)		окотэтто	0	
130003560	16.12.14 11:40	Овражный пер., 1 	влажная уборка под-да		16.12.14	16.12.2014 11:40	влажная уборка под-да			0	
130003498	16.12.14 11:53	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		16.12.14	16.12.2014 11:55	влажная уборка моп			0	
130003499	16.12.14 11:55	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		16.12.14	16.12.2014 11:55	влажная уборка моп			0	
130003564	16.12.14 12:02	Школьный пер., 8А 	влажная уборка под-да		16.12.14	16.12.2014 12:02	влажная уборка под-да			0	
130003580	16.12.14 14:17	Зверева ул., 3 	сухая уборка под-да, уборка снега		16.12.14	16.12.2014 14:17	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003554	17.12.14 11:32	Больничная ул., 4 под-д.2	уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 11:33	уборка под-да			0	
130003555	17.12.14 11:33	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка под-да, уборка снега		17.12.14	17.12.2014 11:34	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003572	17.12.14 12:09	Советская ул., 11 	сухая уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 12:10	сухая уборка под-да			0	
130004567	17.12.14 16:42	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 16:42	уборка под-да			0	
130004568	17.12.14 16:43	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 16:43	уборка под-да			0	
130004569	17.12.14 16:44	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 17:00	уборка под-да			0	
130003673	17.12.14 16:45	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 16:45	влажная уборка под-да			0	
130003674	17.12.14 16:46	Первомайская ул., 37А 	влажная уборка под-да		17.12.14	17.12.2014 16:46	влажная уборка под-да			0	
130003708	18.12.14 08:40	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка, уборка снега		18.12.14	18.12.2014 17:00	сухая уборка, уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	109		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003712	18.12.14 08:49	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка под-да		18.12.14	18.12.2014 08:49	сухая уборка под-да			0	
130003716	18.12.14 08:52	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка под-да, уборка снега		18.12.14	18.12.2014 08:53	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003872	19.12.14 08:42	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:43	уборка снега			0	
130003873	19.12.14 08:43	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:44	уборка снега			0	
130003874	19.12.14 08:44	Школьный пер., 3 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:45	уборка снега			0	
130003875	19.12.14 08:45	Школьный пер., 3 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:46	уборка снега			0	
130003876	19.12.14 08:46	Школьный пер., 3 под-д.3	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:46	уборка снега			0	
130003877	19.12.14 08:46	Советская ул., 6 	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:47	уборка снега			0	
130003878	19.12.14 08:47	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:47	уборка снега			0	
130003879	19.12.14 08:48	Первомайская ул., 17 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:48	уборка снега			0	
130003880	19.12.14 08:48	Первомайская ул., 10 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:49	уборка снега			0	
130003881	19.12.14 08:49	Первомайская ул., 10 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:49	уборка снега			0	
130003882	19.12.14 08:49	Первомайская ул., 14 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:50	уборка снега			0	
130003883	19.12.14 08:50	Первомайская ул., 14 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:50	уборка снега			0	
130003884	19.12.14 08:51	Первомайская ул., 16 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:51	уборка снега			0	
130003885	19.12.14 08:51	Первомайская ул., 16 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:51	уборка снега			0	
130003886	19.12.14 08:52	Первомайская ул., 20 под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:52	уборка снега			0	
130003887	19.12.14 08:52	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:53	уборка снега			0	
130003888	19.12.14 08:53	Первомайская ул., 21А 	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 08:53	уборка снега			0	
130003568	19.12.14 12:06	Советская ул., 6 	сухая уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 12:06	сухая уборка под-да			0	
130003500	19.12.14 12:20	Школьный пер., 3 под-д.1	сухая уборка моп		19.12.14	19.12.2014 12:20	сухая уборка моп			0	
130003501	19.12.14 12:20	Школьный пер., 3 под-д.2	сухая уборка моп		19.12.14	19.12.2014 12:21	сухая уборка моп			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	110		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003502	19.12.14 12:22	Школьный пер., 3 под-д.3	сухая уборка моп		19.12.14	19.12.2014 12:23	сухая уборка моп			0	
130003508	19.12.14 12:27	Зверева ул., 5 	сухая уборка моп		19.12.14	19.12.2014 12:27	сухая уборка моп			0	
130003864	19.12.14 14:26	Первомайская ул., 37А под-д.1	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 14:27	уборка снега			0	
130003865	19.12.14 14:27	Первомайская ул., 37А под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 14:40	уборка снега			0	
130003594	19.12.14 14:35	Первомайская ул., 10 под-д.1	сухая уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 14:36	сухая уборка под-да			0	
130003628	19.12.14 14:44	Первомайская ул., 14 под-д.1	сухая уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 14:44	сухая уборка под-да			0	
130003629	19.12.14 14:45	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 14:45	влажная уборка под-да			0	
130003595	19.12.14 15:02	Первомайская ул., 10 под-д.2	сухая уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 15:02	сухая уборка под-да			0	
130003867	19.12.14 15:13	Овражный пер., 1 	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 15:14	уборка снега			0	
130003636	19.12.14 15:17	Первомайская ул., 16 под-д.1	сухая уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 15:17	сухая уборка под-да			0	
130003637	19.12.14 15:18	Первомайская ул., 16 под-д.2	сухая уборка под-да		19.12.14	19.12.2014 15:18	сухая уборка под-да			0	
130003868	19.12.14 15:19	Школьный пер., 8А 	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 15:20	уборка снега			0	
130003869	19.12.14 15:20	Тундровая ул., 4А 	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 15:20	уборка снега			0	
130003870	19.12.14 15:21	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 15:21	уборка снега			0	
130003871	19.12.14 15:21	Зверева ул., 5 	уборка снега		19.12.14	19.12.2014 15:22	уборка снега			0	
130003646	20.12.14 16:05	Первомайская ул., 17 под-д.1	сухая уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:05	сухая уборка под-да			0	
130003647	20.12.14 16:06	Первомайская ул., 17 под-д.2	сухаяуборка под-да		14.01.15	20.12.2014 16:06	сухаяуборка под-да			0	
130003648	20.12.14 16:10	Первомайская ул., 17 под-д.2	сухая уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:11	сухая уборка под-да			0	
130003655	20.12.14 16:17	Первомайская ул., 20 под-д.1	сухая уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:17	сухая уборка под-да			0	
130003658	20.12.14 16:21	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:22	влажная уборка под-да			0	
130003664	20.12.14 16:35	Первомайская ул., 21А 	сухая уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:36	сухая уборка под-да			0	
130004570	20.12.14 16:45	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:45	уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	111		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130004571	20.12.14 16:46	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		20.12.14	20.12.2014 16:46	уборка под-да			0	
130003517	22.12.14 09:30	Первомайская ул., 20 под-д.1	сломана входная дверь в под-д	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 10:00	ремонт двериСаморезы), замена лампочек (6 шт)		хазиев	0	
130003689	22.12.14 11:10	Советская ул., 24 кв.4	требуется установка унитаза	, Худи  Е.А.	22.12.14	22.12.2014 14:50	установка унитаза и ванны		вылко	0	
130003565	22.12.14 12:03	Школьный пер., 8А 	влажная уборка под-да		22.12.14	22.12.2014 12:03	влажная уборка под-да			0	
130003503	22.12.14 12:23	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка моп		22.12.14	22.12.2014 12:24	влажная уборка моп			0	
130003504	22.12.14 12:24	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка моп		22.12.14	22.12.2014 12:24	влажная уборка моп			0	
130003505	22.12.14 12:25	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка моп		22.12.14	22.12.2014 12:25	влажная уборка моп			0	
130003688	22.12.14 13:00	Советская ул., 11 кв.3	течь с батареи системы отопления	, Худи  Е.А.	22.12.14	22.12.2014 14:00	переп-ка контрагайки и футорки на радиаторе сист. отопления		романов	0	
130003577	22.12.14 14:13	Ямкина ул., 3 	влажная уборка под-да		22.12.14	22.12.2014 14:14	влажная уборка под-да			0	
130003588	22.12.14 14:27	Зверева ул., 18 под-д.1	влажная уборка под-да		22.12.14	22.12.2014 14:28	влажная уборка под-да			0	
130003589	22.12.14 14:28	Зверева ул., 18 под-д.2	влажная уборка под-да		22.12.14	12.01.2015 14:29	влажная уборка под-да			0	
130004163	22.12.14 15:36	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка под-да		22.12.14	22.12.2014 17:00	влажная уборка под-да			0	
130004164	22.12.14 15:37	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка под-да		22.12.14	22.12.2014 15:37	влажная уборка под-да			0	
130003701	22.12.14 16:40	Школьный пер., 6 кв.2	течь с вентиля системы отопления	Худи  Е.А.	22.12.14	22.12.2014 17:45	замена вентиля на батарее системы отопления		лаптандер	0	
130003514	23.12.14 09:00	Больничная ул., 5 	не горит свет в моп	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 12:00	замена лампочек в моп		уфимцев	0	
130003516	23.12.14 09:00	Первомайская ул., 16 под-д.2	нетгорит свет в моп	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 10:50	замена лампочек 3 шт.		филиппов	0	
130003512	23.12.14 10:00	Первомайская ул., 20 под-д.2	не горит свет в моп		23.12.14	23.12.2014 12:30	замена лампочек 4 шт			0	
130003515	23.12.14 10:00	Первомайская ул., 37 	не горит свет в под-де	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 11:30	замена лампочек 13 шт		амелькин	0	
130003513	23.12.14 11:00	Больничная ул., 3 под-д.2	не горит свет в под-де	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 12:15	замена лампочек в под-де 4 шт.		тынянко	0	
130003561	23.12.14 11:41	Овражный пер., 1 	влажная уборка под-да		23.12.14	23.12.2014 12:00	влажная уборка под-да			0	
130003518	23.12.14 12:00	Зверева ул., 3 	не горит свет в моп	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 14:30	замена лампочек		трофимова	0	
130003573	23.12.14 12:10	Советская ул., 11 	сухая уборка под-да		23.12.14	23.12.2014 12:11	сухая уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	112		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003506	23.12.14 12:25	Первомайская ул., 13 	влажная уборка под-да		23.12.14	23.12.2014 12:25	влажная уборка под-да			0	
130003507	23.12.14 12:26	Зверева ул., 5 	влажная уборка моп		23.12.14	23.12.2014 12:26	влажная уборка моп			0	
130003511	23.12.14 14:00	Зверева ул., 12 под-д.1	не горит свет в моп		23.12.14	23.12.2014 16:10	замена лампочек (2 шт)		серасхов	0	
130003519	23.12.14 14:00	Зверева ул., 3 	требуется ремонт крыльца	Алешин Д.С., Хазиев  А.В.	23.12.14	23.12.2014 15:20	проведен ремонт покрытия крыльца			0	
130003510	23.12.14 14:16	Зверева ул., 12 под-д.1	не закрывается входная дверь в подъезд		23.12.14	23.12.2014 16:00	ремонт входной двери,установка дверной ручки (саморезы, ручк		серасхов	0	
130003581	23.12.14 14:18	Зверева ул., 3 	сухая уборка под-да, уборка снега		23.12.14	23.12.2014 14:18	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130004572	23.12.14 16:46	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		23.12.14	23.12.2014 16:46	уборка под-да			0	
130004573	23.12.14 16:47	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		23.12.14	23.12.2014 16:47	уборка под-да			0	
130003849	24.12.14 11:11	Первомайская ул., 16 под-д.1	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 11:12	уборка снега			0	
130003850	24.12.14 11:12	Первомайская ул., 16 под-д.2	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 11:13	уборка снега			0	
130003851	24.12.14 11:13	Первомайская ул., 21А 	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 11:14	уборка снега			0	
130003556	24.12.14 11:34	Больничная ул., 4 под-д.2	сухая уборка под-да, уборка снега		24.12.14	24.12.2014 11:35	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003557	24.12.14 11:35	Больничная ул., 4 под-д.1	сухая уборка под-да, уборка снега		24.12.14	24.12.2014 11:36	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003509	24.12.14 12:00	Школьный пер., 3 кв.34	течь со смесителя		24.12.14	24.12.2014 16:00	демонтаж смесителя- 2шт; установка смесителя- 2 шт.		неркаги	0	
130003852	24.12.14 14:09	Первомайская ул., 17 под-д.2	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:10	уборка снега			0	
130003853	24.12.14 14:10	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:11	уборка снега			0	
130003854	24.12.14 14:11	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:11	уборка снега			0	
130003855	24.12.14 14:12	Первомайская ул., 20 под-д.1	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 17:00	уборка снега			0	
130003856	24.12.14 14:12	Первомайская ул., 14 под-д.2	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:13	уборка снега			0	
130003857	24.12.14 14:13	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:14	уборка снега			0	
130003858	24.12.14 14:14	Зверева ул., 18 под-д.1	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:14	уборка снега			0	
130003859	24.12.14 14:14	Зверева ул., 18 под-д.2	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:15	уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	113		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003860	24.12.14 14:15	Овражный пер., 1 	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:15	уборка снега			0	
130003861	24.12.14 14:16	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:16	уборка снега			0	
130003862	24.12.14 14:16	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 17:00	уборка снега			0	
130003863	24.12.14 14:17	Зверева ул., 5 	уборка снега		24.12.14	24.12.2014 14:17	уборка снега			0	
130003675	24.12.14 16:46	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка под-да		24.12.14	24.12.2014 16:47	влажная уборка под-да			0	
130003676	24.12.14 16:47	Первомайская ул., 37А под-д.2	влажная уборка под-да		24.12.14	24.12.2014 17:00	влажная уборка под-да			0	
130003616	25.12.14 08:40	Первомайская ул., 1 	течь с крана холодного водопровода	Терешков  А.И., Худи  Е.А.	25.12.14	25.12.2014 11:30	замена крана на водопроводе х/в		смирнова	0	
130003709	25.12.14 08:41	Юбилейный пер., 3 	сухая уборка, уборка снега		25.12.14	25.12.2014 17:00	сухая уборка, уборка снега			0	
130003713	25.12.14 08:50	Юбилейный пер., 79 	сухая уборка под-да		25.12.14	25.12.2014 08:50	сухая уборка под-да			0	
130003717	25.12.14 08:53	Юбилейный пер., 81 	сухая уборка под-да, уборка снега		25.12.14	25.12.2014 08:54	сухая уборка под-да, уборка снега			0	
130003699	25.12.14 12:10	Зверева ул., 12 кв.21	требуется установка наличников, замков	Лельхов Н.А.	25.12.14	25.12.2014 18:00	установка наличников на межкомн. двери и замков		сокирка	0	
130003657	25.12.14 13:00	Первомайская ул., 20 	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 14:35	замена лампочек накаливания 40 w - 1 шт.		кривицкая	0	
130003625	25.12.14 14:00	Первомайская ул., 14 под-д.1	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 15:20	замена лампочек накаливания 40w - 1 шт.		корман	0	
130003661	25.12.14 14:00	Первомайская ул., 21А 	не горит свет в под-де		25.12.14	25.12.2014 16:55	замена лампочек накаливания 40w -2 шт.			0	
130003693	25.12.14 14:00	Зверева ул., 4 под-д.1	не горит свет в под-де	, Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 17:05	замена лампочек накаливания 2 шт - 40w		валеев	0	
130003695	25.12.14 14:00	Зверева ул., 6 под-д.2	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 17:20	замена лампочек 40w -1 шт.		кузнецов	0	
130003626	25.12.14 14:37	Первомайская ул., 20 кв.10, под-д.2	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 15:10	замена лампочек накаливания 40w -2 шт.		вылко	0	
130003678	25.12.14 15:00	Первомайская ул., 37 под-д.2	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 16:15	замена лампочек накаливания 40w - 2 шт.		халилова	0	
130003682	25.12.14 15:00	Советская ул., 2 под-д.2	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 15:40	замена лампочек накаливания 40 w - 1 шт.		сухар	0	
130003683	25.12.14 15:00	Советская ул., 2 под-д.3	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 15:30	замена лампочек накаливания 1 шт.		неркаги	0	
130003643	25.12.14 15:25	Первомайская ул., 17 под-д.1	замена входной двери		25.12.14	25.12.2014 15:25	замена входной двери, замена ручки дверной			0	
130003645	25.12.14 15:28	Первомайская ул., 3 кв.3	требуется утепление трубы канализационной	Худи  Е.А.	25.12.14	25.12.2014 15:32	утепление трубы канализационной		Яковлева	0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	114		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003702	25.12.14 16:00	Школьный пер., 6 под-д.2	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 16:45	замена лампочек накаливания 1 шт.-40w		анагуричи	0	
130003696	25.12.14 17:00	Зверева ул., 8 под-д.3	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 17:45				0	
130003697	25.12.14 17:00	Зверева ул., 8 под-д.1	не горит свет в под-де	Горбачев C.Ю.	25.12.14	25.12.2014 17:35	замена лампочек накаливания 2 шт. -40w		кузнецова	0	
130004092	26.12.14 10:08	Первомайская ул., 13 	сухая уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 10:08	сухая уборка под-да			0	
130003569	26.12.14 12:07	Советская ул., 6 	сухая уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 12:07	сухая уборка под-да			0	
130003619	26.12.14 14:18	Первомайская ул., 10 под-д.1	сухая уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 14:19	сухая уборка под-да			0	
130003620	26.12.14 14:19	Первомайская ул., 10 под-д.2	сухая уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 14:22	сухая уборка под-да			0	
130003630	26.12.14 15:12	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 15:13	влажная уборка под-да			0	
130003631	26.12.14 15:13	Первомайская ул., 14 под-д.2	влажная уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 15:13	влажная уборка под-да			0	
130004165	26.12.14 15:38	Первомайская ул., 37А под-д.1	влажная уборка под-да		26.12.14	26.12.2014 17:00	влажная уборка под-да			0	
130003694	27.12.14 12:45	Зверева ул., 6 кв.6	течь с трубы	Терешков  А.И.	27.12.14	27.12.2014 13:30	замена крана на холодном водопроводе, замена переходника		долгушина	0	
130003638	27.12.14 15:19	Первомайская ул., 16 под-д.1	сухая уборка		27.12.14	27.12.2014 15:19	сухая уборка			0	
130003639	27.12.14 15:20	Первомайская ул., 16 под-д.2	сухая уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 15:21	сухая уборка под-да			0	
130003649	27.12.14 16:11	Первомайская ул., 17 под-д.1	сухая уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:12	сухая уборка под-да			0	
130003650	27.12.14 16:12	Первомайская ул., 17 под-д.2	сухая уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:12	сухая уборка под-да			0	
130003659	27.12.14 16:22	Первомайская ул., 20 под-д.2	влажная уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:23	влажная уборка под-да			0	
130003660	27.12.14 16:23	Первомайская ул., 20 под-д.1	влажная уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:24	влажная уборка под-да			0	
130003668	27.12.14 16:40	Первомайская ул., 21А 	сухая уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:41	сухая уборка под-да			0	
130004574	27.12.14 16:48	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:48	уборка под-да			0	
130004575	27.12.14 16:49	Тундровая ул., 4А под-д.2	уборка под-да		27.12.14	27.12.2014 16:49	уборка под-да			0	
130003837	28.12.14 10:57	Первомайская ул., 17 под-д.2	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 10:57	уборка снега			0	
130003838	28.12.14 10:57	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 10:58	уборка снега			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	115		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
130003839	28.12.14 10:58	Первомайская ул., 20 под-д.1	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 10:58	уборка снега			0	
130003840	28.12.14 10:59	Первомайская ул., 20 под-д.2	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 10:59	уборка снега			0	
130003841	28.12.14 11:00	Первомайская ул., 14 под-д.1	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 11:00	уборка снега			0	
130003842	28.12.14 11:00	Первомайская ул., 14 под-д.2	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 11:01	уборка снега			0	
130003843	28.12.14 11:01	Первомайская ул., 17 под-д.1	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 11:01	уборка снега			0	
130003844	28.12.14 11:02	Первомайская ул., 16 под-д.1	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 11:02	уборка снега			0	
130003845	28.12.14 11:02	Первомайская ул., 16 под-д.2	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 11:03	уборка снега			0	
130003846	28.12.14 11:03	Первомайская ул., 21А 	уборка снега		28.12.14	28.12.2014 11:03	уборка снега			0	
130003761	28.12.14 15:40	Первомайская ул., 3 кв.8	течь со смесителя в кухне	Худи  Е.А.	28.12.14	28.12.2014 16:35	ремонт смесителя на раковине в кухне		сибарева	0	
130003762	28.12.14 18:00	Первомайская ул., 16 кв.8	ремонт смесителя	Худи  Е.А.	28.12.14	28.12.2014 18:50	установка смесителя на раковине в ванной		евай	0	
130004093	29.12.14 10:08	Первомайская ул., 13 	влажная уборка под-да		29.12.14	29.12.2014 10:09	влажная уборка под-да			0	
130003662	29.12.14 14:00	Первомайская ул., 21А кв.7	забита канализационная труба	Терешков  А.И., Казаков В.А.	29.12.14	29.12.2014 16:32	прочистка канализационной трубы		филиппов	0	
130003677	30.12.14 10:00	Первомайская ул., 37 кв.3	течь с батареи системы отопления	Терешков  А.И.	30.12.14	30.12.2014 12:00	перепаковка батареи системы отопления		падранхасова	0	
130004314	30.12.14 11:22	Школьный пер., 3 под-д.1	влажная уборка под-да		30.12.14	30.12.2014 17:00	влажная уборка под-да			0	
130004315	30.12.14 11:23	Школьный пер., 3 под-д.2	влажная уборка под-да		30.12.14	30.12.2014 17:00	влажная уборка под-да			0	
130004316	30.12.14 11:24	Школьный пер., 3 под-д.3	влажная уборка под-да		30.12.14	30.12.2014 11:24	влажная уборка по-да			0	
130003617	30.12.14 13:00	Первомайская ул., 3 кв.8	течь со смесителя	Терешков  А.И.	30.12.14	30.12.2014 15:00	замена смесителя		сибарева	0	
130004576	30.12.14 16:50	Тундровая ул., 4А 	уборка под-да		30.12.14	30.12.2014 16:50	уборка под-да			0	
130004577	30.12.14 16:50	Тундровая ул., 4А под-д.1	уборка под-да		30.12.14	30.12.2014 16:50	уборка под-да			0	
	
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	116		

№ записи	Дата поступл.	Адрес	Заявленная неисправность	Исполнители	Пост. в план на	Дата выполн.	Результаты	Примечание	Заявитель	Оплачено заказчиком	
	
Итого по журналам:		
сантехнические:	613		Платных заявок:	0		
сварочные:	3		Сумма по платным заявкам	0 руб.		
электрические:	230				
плотницкие:	96				
кровельные:	4				
прочие:	1458				
Всего:	2404				
				
B001 Сформировано ДС ЖКХ 12.03.2015	117